Питања и одговори за ЈН 21 /2017 “СЕРВИС ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА“

Питање:

1.

У конкурсној документацији ЈН бр. 21/2017, Сервис пумпи и електромотора, као један од услова је наведено:

- Приликом испоруке сервисираних пумпи и електромотора, обавезно је достављање испитног  листа пумпе (Q-H) дијаграм

- Карактеристике сервисираних пумпи и електромотора не смеју значајно одступати од фабричких карактеристика пумпе (Q-H дијаграм, електричне  карактеристике).

Да ли можете да нам појасните на који начин је потребно да се уради (Q-H) дијаграм сервисиране пумпе, самим тим што у Србији не постоји акредитовано тело које би извршило испитивaње. Да ли се под тим подразумева само извештај урађен у сервису, којим сервисер потврђује да су Q-H карактеристике пумпе у складу са Q-H карактеристикама наведеним у техничком листу пумпе?

Одговор:

- Дa! Под тим се подразумева само извештај урађен у сервису, којим сервисер потврђује (гарантује) да су Q-H карактеристике пумпе у складу са Q-H карактеристикама наведеним у техничком листу пумпе.

Комисија предметне јавне набавке