ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН

Петефијева 3, Зрењанин

тел: 023/593-000

e-mail: radovan.mrkajic@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  JН 26/2017

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

„ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ЕЛЕМИР ДЕО СЛИВА 7“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предаја до 01.12.2017. до 10,00 часова

Отварање 01.12.2017. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

1.Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

2.Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 29/2013 86/2015 )

ЗРЕЊАНИН, НОВЕМБАР, 2017. године

(укупно 44 странa)

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

I  	 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

II   	 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III  	 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

IV      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца:  ЈКП ``Водовод и канализација``, Зрењанин

Адреса: Петефијева 3, 23000 Зрењанин

Матични број: 08049637;   ПИБ: 101162753

Врста поступка јавне набавке: Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности;

Предмет јавне набавке:  Радови на изградњи фекалне канализације.

Контакт особа: Винко Симеуновић,  тел. 0648116787;  radovan.mrkajic@vikzr.rs

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке : Радови на изградњи фекалне канализације

- Назив и ознака из општег речника набавке:

ОРН: 45240000-Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката

- Јавна набавка није обликована по партијама.

- Процењена вредност набавке: 4.990.000 динара

III     TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU ELEMIR u ulici SVETOZARA MARKOVIĆA od I.L. Ribara do Ž. Zrenjanina i ulici ZDRAVKA ČELRA od S. Markovića do broja 148a I od Sv.Markovića do Lenjinove primarna mreža i sekundarna krak do Sv.markovića |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |
|  | I. A. KANALIZACIONA MREŽA SLIV CS7 |  |  |  |
| I. | Zemljani radovi |  |  |  |
| 1. | Iskop rovova u zemljištu III kategorije, za potrebe postavljanja cevovoda i šahtova, sa odbacivanjem iskopanog materijala na min 1.0 m od ivice rova. |  |  |  |
|  | Iskop rovova izvršiti prema projektova-nim kotama, nagibima i dimenzijama, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslo-vima. |  |  |  |
|  | Ukoliko u toku iskopa dođe do promene kategorije materijala u kom se vrši iskop, Izvođač i Nadzorni organ će izvršiti dodatnu klasifikaciju materijala, radi obra-čuna po naknadno utvrđenim kategorija-ma iskopa. |  |  |  |
|  | Kategorizaciju materijala izvršiti prema uputstvima iz prosečnih normi za zem-ljane radove u građevinarstvu. |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćeno šlico-vanje poprečnih profila, prema zahte-vima Nadzornog organa. |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |
|  | Ručni iskop 10% | m³ | 319.94 |  |
|  | Mašinski iskop 90% | m³ | 2,879.06 |  |
|  |  |  | 3,199.00 |  |
| 2. | Razupiranje bočnih strana rova, metal-nom podgradom zatvorenog tipa, u skla-du sa važećim zakonima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i datim tehničkim uslovima. Razupiranje vršiti paralelno sa napre-dovanjem iskopa, bez prodora okolnog materijala u rov, uz obezbeđenje 100% sigurnosti u toku rada u rovu. Na mestima sprovodjenja iskopa pored okolnih objekata, obezbediti temelje ob-jekata od klizanja, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije. Na mestima ukrštanja sa postojećim pod-zemnim instalacijama, iste obezbediti od deformacije i oštećenja. Po završenom polaganju cevi, izvršiti postepeno uklanjanje podgrade, para-lelno sa nabijanjem nasutog materijala u rovu, vodeći računa da ne dođe do oštećenja cevi, podzemnih instalacija i okolnih objekata. |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 5,229.60 |  |
| II. | Monterski radovi |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi, po datoj niveleti iz projekta. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. |  |  |  |
|  | Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. |  |  |  |
|  | Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. |  |  |  |
|  | Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  | PVC Ø160 SN-4 | m1 | 524.50 |  |
|  | PVC Ø200 SN-4 | m1 | 705.43 |  |
|  | PVC Ø250 SN-4 | m1 | 0.00 |  |
|  | PVC Ø160 SN-8 | m1 | 0.00 |  |
|  | PVC Ø200 SN-8 | m1 | 0.00 |  |
|  | PVC Ø250 SN-8 | m1 | 0.00 |  |
| 2. | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca za laki, srednji i teški saobraćaj, u skladu sa datim tehničkim uslovima. |  |  |  |
|  | Ugrađivanje poklopca zahtevane nosivo-sti Izvođač radova mora dokazati, prika-zivanjem odgovarajućeg atesta. |  |  |  |
|  | Zahtevana nosivost poklopca može biti promenjena na zahtev Nadzornog orga-na, u skladu sa izmenjenim saobraćaj-nim i ostalim uslovima na terenu |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | Ø400, MP15 | kom. | 28.00 |  |
|  | Ø625, MP25 | kom. | 19.00 |  |
|  | Ø625, MP40 | kom. | 6.00 |  |
|  |  |  | 53.00 |  |
| 3. | Nabavka, transport i montaža dna šahtova od prefabrikovanih polimernih elemenata (PP i PVC), prečnika Ø315 mm, različitih tipova, u svemu prema datim tehničkim uslovima. |  |  |  |
|  | Dno (baza) šahta se izrađuje od PP ili PVC-a , sa već formiranom kinetom. Mogući tipovi dna (baze) šahte su: |  |  |  |
|  | T - protočno, bez priključaka |  |  |  |
|  | K - priključno |  |  |  |
|  | Telo šahta se izrađuje od PVC cevi prečnika Ø315 mm,ili od korugovanih cevi to jest.u zavisnosti od kakvog materijala je dno šahta, koje se seku na potrebnu dužinu i na koje se, po potrebi, postavlja T komad za kaskadni priključak. |  |  |  |
|  | Spajanje svih elemenata šahta vrši uz pomoć zaptivnih gumenih prstenova. |  |  |  |
|  | Baza šahta se postavlja na tampon sloju od sitnog šljunka (max prečnik zrna 16 mm), debljine 10 cm. |  |  |  |
|  | Manipulisanje prefabrikovanim elementi-ma, u toku transporta, skladištenja i dop-remanja do mesta ugradnje i u toku ugradnje, treba da je u svemu saglasno sa uslovima koje propisuje proizvođač polimernih elemenata. |  |  |  |
|  | Pre ugradnje svaki element se mora vizu-elno pregledati i utvrditi njegovo eventu-alno oštećenje. Dozvoljena je ugradnja samo neštećenih elemenata. |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen sav pot-reban spojni i zaptivni materijal (naglav-ci, gume, čepovi...), oprema i rad na mo-ntaži i kontroli ugradnje polimernih dna šahtova. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | Ø315/160, (K) | kom. | 10.00 |  |
|  | Ø315/160, (T) | kom. | 8.00 |  |
|  | Ø315/200, (T) | kom. | 8.00 |  |
|  | Ø315/200, (K) | kom. | 2.00 |  |
|  | Ø315/250, (T) | kom. |  |  |
|  | Ø315/250, (K) | kom. |  |  |
|  |  |  | 28.00 |  |
| 4. | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih PVC cevi,(odnosno korugovanih PP cevi ukoliko je dno šahta tih dimenzija odnosno od PP) kao spoj odgovarajućeg prefabrikovanog dna šahta i rama sa poklopcom. Cev se postavlja vertikalno u ogovarajućoj dužini. Na mestima gde je šaht dublji od 1,7m postavlja se T komad (Ø300/160) radi mogućnosti prihvatanja priključka objekta. |  |  |  |
|  | Telo cevi zasipa se peskom i zbija do nosivosti po Proktoru 95%. Detalji dna šahta dati su u grafičkim delovima projekta. |  |  |  |
|  | Horizontalna dilatacija obezbeđuje se manjim prečnikom cevovoda od prečnika poklopca i zasipa se granulatom šljunak od 3 do 10mm.Vertikalna dilatacija obezbeđuje se tako što se ostavlja 10cm prostora između rama poklopca i vrha cevi, da eventualno sleganje betonskog prstena sa poklopcom nebi napravilo krutu vezu i time ugrozilo statičku stabilnost PVC delova šahta. |  |  |  |
|  | Izvođač radova to mora dokazati, prika-zivanjem odgovarajućeg atesta o obod-noj nosivost cevi koja se ugrađuje. |  |  |  |
|  | Spajanje cevi se vrši preko naglavaka i zaptivnih prstenova od gume. |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen sav pot-reban spojni i zaptivni materijal (mufovi, gume, čepovi...), oprema i rad na mon-taži, spajanju i kontroli ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. |  |  |  |
|  | Prosečna dužina cevi koja se ugradi u jednom šahtu je 1.7 m. |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |
|  | PVC Ø315, TN=80 kN/m | m1 | 49.40 |  |
| 5. | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih PVC T komada (Ø300/160) radi mogućnosti prihvatanja priključka objekta. |  |  |  |
|  | Na mestima gde je PVC šaht dublji od 1,7m postavlja se T komad. Kraj T komada obavezno se zatvori plastičnom čepom Ø160. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  |  | 13.00 |  |
| III. | Betonski radovi |  |  |  |
| 1. | Izrada polumontažnih revizionih šahtova, svetlog otvora D=1000 mm, od prefa-brikovanih armirano-betonskih prsteno-va, debljine zidova 15 cm. |  |  |  |
|  | Donji delovi šahta postavljaju se na tam-pon sloju šljunka, debljine 10 cm, odno-sno na izravnavajućem sloju od NAB, debljine 10 cm. |  |  |  |
|  | Donji prstenovi šahtova imaju gotove otvore za prodor odgovarajućeg broja kolektorskih cevi prečnika Ø150 - Ø200. |  |  |  |
|  | Nakon ugradnje donjeg dela šahta, vrši se ugradnja ostalih betonskih prstenova. Sve spojnice se zalivaju cementnim mal-terom, sa spoljne i unutrašnje strane, radi postizanja potpune vodone-propusnosti šahta. |  |  |  |
|  | Prstenovi su promenljive visine (0.25, 0.5, 1 m), radi uklapanja kote poklopca šahta sa kotom nivelete kolovoza, ko-tom terena itd. |  |  |  |
|  | Iznad poslednjeg prstena ugrađuje se armirano-betonska poklopna ploča, deblj-ine 15-20 cm. Na njoj se izliva AB ploča, prečnika 1.0 m, debljine 10-15 cm, sa odgovarajućim ramom za liveno-gvozde-ni poklopac Ø625. |  |  |  |
|  | U dnu šahta izrađuje se kineta od ne-armiranog betona, oblikovana prema crtežima iz grafičkog dela projekta. |  |  |  |
|  | Gornje površine kinete malterišu se cementnim malterom, u dva sloja (1:2 i 1:1), sa glačanjem do crnog sjaja. |  |  |  |
|  | Silazak u telo, odnosno izlazak iz tela šahta, vrši se uz pomoć liveno-gvozde-nih penjalica, tipa 1211, postavljenih unakrsno, na međusobnom rastojanju od 25 cm. |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćeno kom-pletno izvedeno okno uključujući: nabav-ku, transport i ugradnju šljunka, betona, montažnih elemenata, liveno-gvozdenih penjalica, rama za poklopce i izradu ki-nete u dnu šahta. |  |  |  |
|  | Prosečna visina šahtova je 2,3 m. |  |  |  |
|  | Obračun po dužnom metru šahta (od kote poklopca do kote dna šahta). | m1 | 57.35 |  |
| 2. | Izrada AB ploča oko usta polimernih šah-tova, debljine d=15 cm, betonom MB 30. Paralelno sa izradom ploče postavlja se i okvir za liveno-gvozdeni poklopac, prečnika Ø400 mm, u skladu sa datim tehničkim uslovima. |  |  |  |
|  | Dimenzije kvadratne ploče su 1.0x1.0 m |  |  |  |
|  | Ploča je armirana mrežastom armatu-rom ±Q-188. Armatura se mora ankerovati za ram šahta. Voditi računa da ostane dovoljno prostora da cev tela šahta nedodiruje poklopac. Takođe ploča nesme dodirivati cev, nego se mora tokom izrade oplate ostaviti prostor za dilataciju koja se kasnije zasipa sitnim šljunkom, kako se vidi na crtežima. |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćena nabav-ka i transport materijala, izrada, montaža i demontaža oplate, nabavka, transport, krojenje, savijanje i montaža mrežaste armature, nabavka, dopremanje i ugrađi-vanje betona. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 27.00 |  |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН И УПУTСTВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСT TИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  члан 75. став 1. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1.  Закона о јавним набавкама, односно:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

1.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ  ПОДИЗВОЂАЧ  члан 80. ЗЈН

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом прописане обавезне  услове само за тачке од 1-4 из чл.75 став 1 ЗЈН.

1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА члан 81 ЗЈН

Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН тачке од 1-4. Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације.

У складу са чланом 81 став 3 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

1.4. ДОДАTНИ УСЛОВИ

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Додатни услови ове јавне набавке су:

- 1.Tехничка оспособљеност за обављање посла.

- Поседовање (власништво, закуп, лизинг) минимум:

- 1. акредитована лабораторија за геомеханичка испитивања;

- 2. бетонска база;

- 3. аутомиксер

- 4. дизалица мин 40 т

- 5. Камион носивости преко 15 тона – комада 3

- 6. макара за пробијање Ларсен талпи

- 7.Ларсен талпе- мин 1000м2

- 8. опрема за снижавање вода депресионим бунарима

- 9. опрема за снижавање вода иглофилтерима

- 10.багер 20 т

- 11. утоваривач

- 12. комбинована машина – 2 ком

- 13.вибронабијач мин тежине 200кг- 4 ком

- 14.агрегат за струју мин 25kw – 2 ком

- 15.опрема за тв инспекцију цевовода

- 16. WOMA – специјално возило за испиранје цевовода

- 17. муљне пумпе – 2 ком

- Доказ:

- -изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу;

- - фотокопија доказа, за сва горе наведена средства, о власништву или уговора о закупу(лизингу).

- 2. Кадровска оспособљеност

- Понуђач мора имати у сталном радном односу мин 50 запослених, од чега :

- - 1 инжењера са лиценцом 413 или 414

- - 1 лице које поседује уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду;

- - 2 грађевинска техничара хидроградње

- - 2 руковаоца грађевинским машинама

- - 2 возача

- - 2 кв бравара

- - 3 кв тесара

- - 1 кв зидара

- - 2 кв армирача

- - 2 кв водоинсталатера

- Доказ:

- - изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу;

- - копија М обрасца, или уговора о делу ( ако нису у радном односу),

- са копијама одговарајућих лиценци, сертификата и уверења (Наручилац задржава право накнадне

- провере веродостојности доказне документације)

- 3. Обилазак терена

Доказ: Обавезна изјава -потврда, потписана од стране наручиоца, о обиласку терена.

Напомена : Обилазак потребно најавити контакт особи Винко Симеуновић, тел.0648116787 и

- извршити га у присуству радника Наручиоца. Обилазак терена је могућ сваки радни дан од 9

- до 14 часова, а најкасније један дан пре последњег дана за предају понуда, на локацији извођења радова;

- 4. Систем квалитета:

- Да понуђач поседује стандарде  ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 27001 и ИСО 50001.

- Доказ: Копија лиценци

- Финансијски капацитет:

- да понуђач није био у блокади у претходних 36 месеци (овај услов мора да испуњава сваки члан групе понуђача, или сваки подизвођач)

Доказ: Потврда НБС о броју дана блокаде

- Референце:

Понуђач мора имати бар 1 реализован уговор чији је предмет изградња фекалне канализационе мреже у вредности од 15.000.000,оо РСД без ПДВ-а, у претходној календарској години (уговор закључен најраније 1.1.2016.године, а окончана ситуација може бити издата најкасније 31.12.2016.године.

Референтни радови се морају односити на изградњу објеката, јер се реконструкције и санације објеката неће прихватити за испуњење додатног

Доказ: потврда наручилаца (образац из конкурсне документације) и копија уговора.

УПУTСTВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСT ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА   ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-4  ЗЈН се доказује на следећи начин:

-  Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности  за понуђача -уколико подноси самосталну понуду или понуду са подизвођачем  (Образац 1  из конкурсне документације);

- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача– уколико се подноси понуда са подизвођачем  (Образац 4 из конкурсне документације).

-Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за члана групе -  за све учеснике у заједничкој понуди (Образац 5  из конкурсне документације);

Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове понуда ће бити одбијена као битни недостатак понуде, што је у складу са чланом 106. став 1. тачка 1 и 2. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености услова, и то:

1.   Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач као и његов законски заступник (уколико  има више законских заступника – за сваког од заступника  појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, или Потрвда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.

4. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази наведени под тачкама 2, 3 и 4  не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда.

Доказ наведен под трачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

V  УПУTСTВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1. ПОДАCИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  САСTАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на српском језику.

2.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на на Порталу јавних набавки. www.portal.ujn.gov.rs

Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично  у просторијама наручиоца ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, сваког радног дана од 09 часова до 14,00 часова а последњег дана до истека рока за подношење понуда.

Право подношења понуда у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и све услове и захтеве из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Испуњеност услова из чл.75. ЗЈН понуђач доказује документима из чл.77 ЗЈН.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понудa се доставља до 01.12.2017. године до 10,00 часова. Понуда се доставља у уредно затвореној коверти поштом на адресу ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, или лично на наведену адресу у канцеларији деловодне службе.

На лицу коверте обавезно назначити:

ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин

«Понуда за јавну набавку „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  број JН 26/2017

НЕ ОTВАРАTИ».

На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт.

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин до 01.12.2017. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења.  Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком «неблаговремена».

3. МЕСTО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОTВАРАЊА ПОНУДА

Понуде ће се јавно отварати дана 01.12.2017. године, у просторијама ЈКП Водовод и канализација, Зрењанин у 10,30 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће  потписати записник  и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

4. ПОПУЊАВАЊЕ  ОБРАСЦА  ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦА ДАTИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНTАCИЈИ

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци (у зависности како понуђач наступа) а који су саставни део конкурсне документације.

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује све захтеване  податке у обрасце који су  саставни део  конкурсне документације.

Све ставке у обрасцима морају бити попуњене на српском језику, јасне, недвосмислене а сами обрасци  потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача.

Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији  морају бити читко попуњени хемијском оловком, писаћом машином или електронским путем. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.

Образац трошкова припреме понуде  је саставни део конкурсне документације.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења

Tрошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тршкова.

Модел уговора је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, потребно је да модел

уговора попуни, потпише и овери печатом овлашћено лице понуђача чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача,модел уговора попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

У случају подношења заједничке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача. Модел уговора попуњава, потписује и оверава онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати Уговор, а све према Споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у уз понуду.

Изјавом о независној понуди која је саставни део конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена за понуђаче:   Понуђачи су у обавези да доставе обрасце који су наведени у оквиру конкурсне документације, а све према упутствима који су наведени код сваког појединог обрасца.

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама као и остале услове и захтеве наручиоца прописане овим упутством и конкурсном документацијом.

5. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, ( у писању речи-текст, уношењу цифара или заокруживања понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, унету цифру или заокружена понуђена опција прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде стави потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити  овлашћени члан групе понуђача-носилац посла

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНTАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНTАCИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда, наручилац не може да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, без одлагања и накнаде, те измене или допуне ће објавити на Порталу јавних набавки.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Обавештење о  продужењу рока за подношење понуда ће објавити на Порталу јавних набавки.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује конкурсну документацију.

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна документација допуњује бити обележене новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који ће бити достављена допуна, о укупном броју страна конкурсне документације .

Стране које садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују а уколико се врши допуна конкурсне дкументације, нове стране се додају, према упутству наручиоца које ће се навести у допису.

Све измене или допуне конкурсне документације објављене на напред наведени начин и у наведеном року чине саставни део конкурсне документације.

8. ДОДАTНЕ ИНФОРМАCИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНTАCИЈЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи  од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Питања упутити на адресу: са напоменом «Питање за јавну набавку: „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  број JН 26/2017 ». Питања се могу упутити и електронском поштом на e-mail: radovan.mrkajic@vikzr.rs

Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће послати одговор у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу  јавних  набавки.

Tражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем није дозвољено.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ  И ОПОЗИВ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА

У  року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може  да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама препорученом поштом  на адресу Наручиоца, са назнаком у зависности од конкретне потребе “Измене“ или  „Допуне „ или “Измене и Допуне“ или  „Опозив“ понуде за јавну набавку: „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  број JН 26/2017– НЕ ОTВАРАTИ.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или опозив понуде.

10. КРИTЕРИЈУМ ЗА ОCЕНУ ПОНУДА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности  донеће се применом критеријума

« најнижа понуђена цена ». У складу са чланом 84. став 4. ЗЈН у случају да две или више понуде имају исту понуђену цену, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извршења радова а уколико и те понуде буду исте, предност ће имати понуђач који понуди дужи рок важења понуде (мин 30 дана).

11.  РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. СTРУЧНА ОCЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде  које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације тј понуде које су одговарајуће и прихватљиве.Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење.

б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

ц) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена :

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

14. БИTНИ НЕДОСTАCИ ПОНУДЕ су:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.

15. ЦЕНА

Cене у понуди треба да буду изражене у динарима  без ПДВ и са ПДВ.

Cена подразумева све трошкове које терете предметну набавку.

Cене су фиксне током извршења уговора.

Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. ЗЈН.

16. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање  је динарско.

Плаћање извршене услуге наручилац ће вршити у року од 45 дана од дана извршења радова и истављања исправне фактуре

Cене дате у понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора.

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

18. РОК И МЕСTО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Услуга ће се извршити по основу захтева ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин.

- Рок извршења радова не може бити дужи од 30 дана.

- Место извршења радова је у насељеном месту Елемир.

19. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важности понуде.

Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

20. ПОНУЂАЧ

Понуђачем се сматра:

- понуђач који наступа самостално (понуду подноси самостално)

- понуђач који наступа са подизвођачем

- група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као неприхватљиве.

21. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од

50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача

Добављач  не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач  може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

22. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико се подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама,.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 6) закона и то о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

-понуђачу који ће издати рачун;

-рачуну на који ће бити извршено плаћање;

-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршеање уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

23.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СTРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

24. НЕГАTИВНЕ РЕФЕРЕНCЕ

Наручилац ће  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, а за период од претходне три године. Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац  може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82 став 3. тачка 1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и друго наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Tакође, наручилац ће  понуду понуђача који је  на списку негативних референци одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне референце.Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН

На основу донетих закључка  из предходног става, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

У списак негативних референци поред назива понуђача, односно добављача, уписује се доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења негативне референце.

25. ЗАШTИTА ПОДАTАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСTИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то затраже по основу члана 110. ЗЈН.

26. ДОДАTНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача.

27. ОБУСTАВА ПОСTУПКА

Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико  нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети

поступак оконча односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац ће своју одлуку о обустави јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и исту ће доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

28. ЗАШTИTА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте уклонио.

У случају поднетог Захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци.

Поднети Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скалду са чл.150 ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана од пријема Захтева.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број  840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Попуњавање поља „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос:

У наведено поље,  потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на

крају  број  или ознаку јавне набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне

речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене

појмове у поменутом редоследу. Примере правилно попуњених  образаца  налога за уплату

или  налога за пренос можете  видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке

комисије.

29. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац доноси Одлуку о  додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, понуђач је дужан да потврди пријем одлуке.

Уколико понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

30. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора. Уговор се закључује са понуђачем којем је додељена одлука о додели уговора   у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је у поступку поднета само једна понуда .

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, или исти не потпише и достави наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема , наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити у року од 5 дана од дана закључења уговора.

31. ОБАВЕШTЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих  прописа  о  заштити  на  раду, запошљавању и  условима  рада, заштити  животне средине.

Понуђач гарантује да је ималац интелектуалне својине.

Накнаду за  коришћење патената, као  и одговрност за  повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

32.СРЕДСTВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач се обавезује да уз понуду, као средство обезбеђења достави:

-Бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10 % од понуђене вредности без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дужим од дана отварања понуде.

Уз меницу Извршилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда:

-бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 дана дужим од рока завршетка радова.

Уз меницу Испоручилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

ОБРАЗАC    1 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75.  ЗЈН за понуђача

ОБРАЗАC   1а - Изјава о испуњавању додатних услова

ОБРАЗАC   1б - Изјава о испуњавању додатних услова

# ОБРАЗАC   1ц - Потврда за референце

ОБРАЗАC    2 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

ОБРАЗАC    3 - Изјава понуђача да  наступа са подизвођачем

ОБРАЗАC    4 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за  подизвођача

ОБРАЗАC    5 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. за члана групе понуђача

ОБРАЗАC    6 - Понуда

ОБРАЗАC    7 - Образац трошкова припреме понуде

ОБРАЗАC    8 - Изјава о независној понуди

ОБРАЗАC    9 - Изјава о поштовању законских прописа

ОБРАЗАC  10 - Изјава о финансијском обезбеђењу

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ  1

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СTАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ  1А

#### И З Ј А В А

- ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ДОДАTНЕ УСЛОВЕ ЗА ПРЕДМЕTНУ ЈАВНУ НАБАВКУ –

- TЕХНИЧКА ОСПОСОБЉЕНОСT ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (под материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да наше предузеће __________________________________

________________________________________________у својству Понуђача испуњава додатне услове – техничка оспособљеност за обављање посла, које захтева Наручилац, за јавну набавку добара – „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  број JН 26/2017 и то (за набавку у целини):

Технички капацитет :

- Поседовање (власништво, закуп, лизинг) минимум:

- 1. акредитована лабораторија за геомеханичка испитивања;

- 2. бетонска база;

- 3. аутомиксер

- 4. дизалица мин 40 т

- 5. Камион носивости преко 15 тона – комада 3

- 6. макара за пробијање Ларсен талпи

- 7.Ларсен талпе- мин 1000м2

- 8. опрема за снижавање вода депресионим бунарима

- 9. опрема за снижавање вода иглофилтерима

- 10.багер 20 т

- 11. утоваривач

- 12. комбинована машина – 2 ком

- 13.вибронабијач мин тежине 200кг- 4 ком

- 14.агрегат за струју мин 25kw – 2 ком

- 15.опрема за тв инспекцију цевовода

- 16. WOMA – специјално возило за испиранје цевовода

- 17. муљне пумпе – 2 ком

- Доказ:

- -изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу;

- - фотокопија доказа, за сва горе наведена средства, о власништву или уговора о закупу(лизингу).

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ  1Б

#### И З Ј А В А

- ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ДОДАTНЕ УСЛОВЕ ЗА ПРЕДМЕTНУ ЈАВНУ НАБАВКУ –

- КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСT

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (под материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да наше предузеће __________________________________

- ________________________________________________у својству Понуђача испуњава додатне

услове - Кадровска оспособљеност, које захтева Наручилац, за јавну набавку добара –  „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  број JН 26/2017 и то (за набавку у целини):

Кадровска оспособљеност

- Понуђач мора имати у сталном радном односу мин 50 запослених, од чега :

- - 1 инжењера са лиценцом 413 или 414

- - 1 лице које поседује уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду;

- - 2 грађевинска техничара хидроградње

- - 2 руковаоца грађевинским машинама

- - 2 возача

- - 2 кв бравара

- - 3 кв тесара

- - 1 кв зидара

- - 2 кв армирача

- - 2 кв водоинсталатера

- Доказ:

- - изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу;

- - копија М обрасца, или уговора о делу ( ако нису у радном односу),

- са копијама одговарајућих лиценци, сертификата и уверења (Наручилац задржава право накнадне

- провере веродостојности доказне документације)

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ   2

ЈАВНА НАБАВКА

„Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСTУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности:

„Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  изјављујем да не наступам са подизвођачем.

ПОНУЂАЧ:

Место: __________________

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа самостално, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити

Образац попуњава,потписује и оверава понуђач.

ОБРАЗАЦ   3

ЈАВНА НАБАВКА

„Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  НАСTУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности : „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  , изјављујем да ћу извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводим њихово учешће по  вредности:

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

Место: __________________

ПОНУЂАЧ:

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа са подизвођачем, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити.

Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ  4

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СTАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. тачка . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач__________________________________________из_______________________,

Адреса      _____________________________________________________________,

Матични број __________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава  све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке: „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  , и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Датум:______________________

Место:_______________________                                         _______________________

М.П.                    Овлашћено лице понуђача

_______________________

Печат и потпис

Датум:______________________

Место:_______________________                                       __________________________

М.П.               Овлашћено лице подизвођача

_______________________

Печат и потпис

Напомена: Образац изјаве потписују и оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача. Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати и попунити за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ  5

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СTАВ 1. ЗЈН   ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12), као заступник групе понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Члан групе понуђача ____________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:

„Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

Датум:______________________                    _____________________________________

Место:______________________                          Овлашћено лице /Носилац посла

______________________

Печат и потпис

Напомена I: Уколико понуду подноси група понуђача,  образац изјаве потписује и оверава понуђач који је одређен као  носилац посла  групе понуђача

Напомена II:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац фотокопира и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

ОБРАЗАЦ  6

1)  Понуда  бр. ___________од ____________ године,  за јавну набавку мале вредности: „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ :

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШTЕ: |  |
| УЛИCА И БРОЈ: |  |
| МАTИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНTАКT: |  |

| PONUDA ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU ELEMIR u ulici SVETOZARA MARKOVIĆA od I.L. Ribara do Ž. Zrenjanina i ulici ZDRAVKA ČELRA od S. Markovića do broja 148a I od Sv.Markovića do Lenjinove primarna mreža i sekundarna krak do Sv.markovića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. A. KANALIZACIONA MREŽA SLIV CS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena po jedinici mere | Cena ukupno |  |  |
| I. | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Iskop rovova u zemljištu III kategorije, za potrebe postavljanja cevovoda i šahtova, sa odbacivanjem iskopanog materijala na min 1.0 m od ivice rova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iskop rovova izvršiti prema projektova-nim kotama, nagibima i dimenzijama, u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslo-vima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukoliko u toku iskopa dođe do promene kategorije materijala u kom se vrši iskop, Izvođač i Nadzorni organ će izvršiti dodatnu klasifikaciju materijala, radi obra-čuna po naknadno utvrđenim kategorija-ma iskopa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kategorizaciju materijala izvršiti prema uputstvima iz prosečnih normi za zem-ljane radove u građevinarstvu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćeno šlico-vanje poprečnih profila, prema zahte-vima Nadzornog organa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop 10% |  | m³ | 319,94 |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop 90% |  | m³ | 2.879,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.199,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razupiranje bočnih strana rova, metal-nom podgradom zatvorenog tipa, u skla-du sa važećim zakonima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i datim tehničkim uslovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razupiranje vršiti paralelno sa napre-dovanjem iskopa, bez prodora okolnog materijala u rov, uz obezbeđenje 100% sigurnosti u toku rada u rovu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na mestima sprovodjenja iskopa pored okolnih objekata, obezbediti temelje ob-jekata od klizanja, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na mestima ukrštanja sa postojećim pod-zemnim instalacijama, iste obezbediti od deformacije i oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po završenom polaganju cevi, izvršiti postepeno uklanjanje podgrade, para-lelno sa nabijanjem nasutog materijala u rovu, vodeći računa da ne dođe do oštećenja cevi, podzemnih instalacija i okolnih objekata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. |  | m2 | 5.229,60 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi, po datoj niveleti iz projekta. Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø160 SN-4 |  | m1 | 524,50 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø200 SN-4 |  | m1 | 705,43 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø250 SN-4 |  | m1 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø160 SN-8 |  | m1 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø200 SN-8 |  | m1 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø250 SN-8 |  | m1 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca za laki, srednji i teški saobraćaj, u skladu sa datim tehničkim uslovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugrađivanje poklopca zahtevane nosivo-sti Izvođač radova mora dokazati, prika-zivanjem odgovarajućeg atesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahtevana nosivost poklopca može biti promenjena na zahtev Nadzornog orga-na, u skladu sa izmenjenim saobraćaj-nim i ostalim uslovima na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø400, MP15 |  | kom. | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ø625, MP25 |  | kom. | 19,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ø625, MP40 |  | kom. | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i montaža dna šahtova od prefabrikovanih polimernih elemenata (PP i PVC), prečnika Ø315 mm, različitih tipova, u svemu prema datim tehničkim uslovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dno (baza) šahta se izrađuje od PP ili PVC-a , sa već formiranom kinetom. Mogući tipovi dna (baze) šahte su: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T - protočno, bez priključaka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K - priključno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telo šahta se izrađuje od PVC cevi prečnika Ø315 mm,ili od korugovanih cevi to jest.u zavisnosti od kakvog materijala je dno šahta, koje se seku na potrebnu dužinu i na koje se, po potrebi, postavlja T komad za kaskadni priključak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spajanje svih elemenata šahta vrši uz pomoć zaptivnih gumenih prstenova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baza šahta se postavlja na tampon sloju od sitnog šljunka (max prečnik zrna 16 mm), debljine 10 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipulisanje prefabrikovanim elementi-ma, u toku transporta, skladištenja i dop-remanja do mesta ugradnje i u toku ugradnje, treba da je u svemu saglasno sa uslovima koje propisuje proizvođač polimernih elemenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre ugradnje svaki element se mora vizu-elno pregledati i utvrditi njegovo eventu-alno oštećenje. Dozvoljena je ugradnja samo neštećenih elemenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen sav pot-reban spojni i zaptivni materijal (naglav-ci, gume, čepovi...), oprema i rad na mo-ntaži i kontroli ugradnje polimernih dna šahtova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø315/160, (K) |  | kom. | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ø315/160, (T) |  | kom. | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ø315/200, (T) |  | kom. | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ø315/200, (K) |  | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ø315/250, (T) |  | kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø315/250, (K) |  | kom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih PVC cevi,(odnosno korugovanih PP cevi ukoliko je dno šahta tih dimenzija odnosno od PP) kao spoj odgovarajućeg prefabrikovanog dna šahta i rama sa poklopcom. Cev se postavlja vertikalno u ogovarajućoj dužini. Na mestima gde je šaht dublji od 1,7m postavlja se T komad (Ø300/160) radi mogućnosti prihvatanja priključka objekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telo cevi zasipa se peskom i zbija do nosivosti po Proktoru 95%. Detalji dna šahta dati su u grafičkim delovima projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Horizontalna dilatacija obezbeđuje se manjim prečnikom cevovoda od prečnika poklopca i zasipa se granulatom šljunak od 3 do 10mm.Vertikalna dilatacija obezbeđuje se tako što se ostavlja 10cm prostora između rama poklopca i vrha cevi, da eventualno sleganje betonskog prstena sa poklopcom nebi napravilo krutu vezu i time ugrozilo statičku stabilnost PVC delova šahta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova to mora dokazati, prika-zivanjem odgovarajućeg atesta o obod-noj nosivost cevi koja se ugrađuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spajanje cevi se vrši preko naglavaka i zaptivnih prstenova od gume. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćen sav pot-reban spojni i zaptivni materijal (mufovi, gume, čepovi...), oprema i rad na mon-taži, spajanju i kontroli ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prosečna dužina cevi koja se ugradi u jednom šahtu je 1.7 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø315, TN=80 kN/m |  | m1 | 49,40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih PVC T komada (Ø300/160) radi mogućnosti prihvatanja priključka objekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na mestima gde je PVC šaht dublji od 1,7m postavlja se T komad. Kraj T komada obavezno se zatvori plastičnom čepom Ø160. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno monterski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada polumontažnih revizionih šahtova, svetlog otvora D=1000 mm, od prefa-brikovanih armirano-betonskih prsteno-va, debljine zidova 15 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Donji delovi šahta postavljaju se na tam-pon sloju šljunka, debljine 10 cm, odno-sno na izravnavajućem sloju od NAB, debljine 10 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Donji prstenovi šahtova imaju gotove otvore za prodor odgovarajućeg broja kolektorskih cevi prečnika Ø150 - Ø200. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakon ugradnje donjeg dela šahta, vrši se ugradnja ostalih betonskih prstenova. Sve spojnice se zalivaju cementnim mal-terom, sa spoljne i unutrašnje strane, radi postizanja potpune vodone-propusnosti šahta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prstenovi su promenljive visine (0.25, 0.5, 1 m), radi uklapanja kote poklopca šahta sa kotom nivelete kolovoza, ko-tom terena itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iznad poslednjeg prstena ugrađuje se armirano-betonska poklopna ploča, deblj-ine 15-20 cm. Na njoj se izliva AB ploča, prečnika 1.0 m, debljine 10-15 cm, sa odgovarajućim ramom za liveno-gvozde-ni poklopac Ø625. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U dnu šahta izrađuje se kineta od ne-armiranog betona, oblikovana prema crtežima iz grafičkog dela projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gornje površine kinete malterišu se cementnim malterom, u dva sloja (1:2 i 1:1), sa glačanjem do crnog sjaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silazak u telo, odnosno izlazak iz tela šahta, vrši se uz pomoć liveno-gvozde-nih penjalica, tipa 1211, postavljenih unakrsno, na međusobnom rastojanju od 25 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćeno kom-pletno izvedeno okno uključujući: nabav-ku, transport i ugradnju šljunka, betona, montažnih elemenata, liveno-gvozdenih penjalica, rama za poklopce i izradu ki-nete u dnu šahta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prosečna visina šahtova je 2,3 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po dužnom metru šahta (od kote poklopca do kote dna šahta). |  | m1 | 57,35 |  |  |  |  |  |
| 2. | Izrada AB ploča oko usta polimernih šah-tova, debljine d=15 cm, betonom MB 30. Paralelno sa izradom ploče postavlja se i okvir za liveno-gvozdeni poklopac, prečnika Ø400 mm, u skladu sa datim tehničkim uslovima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije kvadratne ploče su 1.0x1.0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ploča je armirana mrežastom armatu-rom ±Q-188. Armatura se mora ankerovati za ram šahta. Voditi računa da ostane dovoljno prostora da cev tela šahta nedodiruje poklopac. Takođe ploča nesme dodirivati cev, nego se mora tokom izrade oplate ostaviti prostor za dilataciju koja se kasnije zasipa sitnim šljunkom, kako se vidi na crtežima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom je obuhvaćena nabav-ka i transport materijala, izrada, montaža i demontaža oplate, nabavka, transport, krojenje, savijanje i montaža mrežaste armature, nabavka, dopremanje i ugrađi-vanje betona. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  | kom. | 27,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno betonski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kanalizacina mreža - Sliv CS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Monterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА =	__________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:	    _________________________________________________________________

ПДВ:                    _________________________________________________________________

УКУПНА CЕНА СА ПДВ: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА –    по завршетку радова, у року од 45 дана од пријема исправне фактуре код Наручиоца.

- РОК ИЗВРШЕЊА:______ дана (максимално 45 дана).

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	________ дана од дана јавног отварања понуде (поштујући мин.захтеве Наручиоца из конкурсне документације-мин. 30 дана)

- НАЧИН НАСTУПАЊА

- Самостално

б ) Са подизвођачем             _________________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________

в)Заједничка понуда

____________________________________________(навести назив понуђача)

____________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

Датум ____________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАC ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  7

ОБРАЗАЦ TРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013),  достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара мале вредности: „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  , за потребе  наручиоца , и то:

Врста трошка: износ: - ______________________________________________________, ______________динара - ______________________________________________________,______________динара - ______________________________________________________, ______________динара - ______________________________________________________,______________динара - ______________________________________________________, ______________динара - ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: 	сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12), трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац  треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац треба да прецрта косом цртом, потпише и овери и достави уз понуду.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ   8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. 61 став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/12) и чланом 6. и 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“29/2013), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________из_______________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Ова изјава се даје за јавну набавку мале вредности „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“.

Датум: ____________________		М.П.              Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: : Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача у своје име и име својих подизвођача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла у име свих чланова групе понуђача

ОБРАЗАЦ   9

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ

о поштовању законских прописа

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/12), заступник понуђача даје следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштована обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

______________________________

Датум: ____________________		М.П.           Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ 10

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Tекући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Tекући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дужим од дана отварања понуде.

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац, да у складу са одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П.

ОБРАЗАЦ 11

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИCЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Tекући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОCУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Tекући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана дужим од рока завршетка радова.

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац, да у складу са одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2017. године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П.

ОБРАЗАЦ 12

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

| Назив издаваоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште издаваоца: |  |
| Деловодни број: |  |
| Телефон: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), издајем

ПОТВРДУ

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо следећу ПОТВРДУ да је

| из |  |  |
| --- | --- | --- |

у претходној календарској години, за потребе

(назив издаваоца потврде)

реализовао уговор чији је предмет изградња фекалне канализационе мреже у вредности од 15.000.000,оо РСД без ПДВ-а

Током реализације уговорених услуга за које се издаје ова потврда, извођач  ЈЕ / НИЈЕ  поштовао своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет пружених услуга и слично).

| Потврда се издаје на захтев подносиоца: |  |
| --- | --- |

ради учешћа у јавној набавци „Радови на изградњи фекалне канализације - елемир део слива 7“  , јавна набавка број 26/2017, и у друге сврхе се не може користити.

|  | М.П. | ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗДАВАОЦА ПОТВРДЕ |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о јавној набавци мале вредности-набавка радова,

„Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“  број JН 26/2017

Сачињен у Зрењанину између:

1.НАРУЧИЛАЦ : ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Петефијева 3, 23000 Зрењанин, којег заступа директор Иван Девић дипл.инг.ел. (у даљем тексту:Наручилац),

Матични број: 08049637

ПИБ: 101162753

Tекући рачун:205-98998-11

и

2а.  ИЗВРШИЛАЦ: (попунити  за случај да се подноси самостална

понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна  попуњава

само понуђач)

Понуђач _______________________________________________________

кога  заступа ______________________________ (попуњава понуђач)

ПИБ: ___________________________________________  (попуњава понуђач)

Матични број: ___________________________________  (попуњава понуђач)

Брoj рачуна: _____________________________________  (попуњава понуђач)

Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б.  Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2.________________________________________________ (попуњава понуђач)

3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ИЗВРШИЛАЦ:(попунити само за случај заједничке  понуде)

Уколико је друга уговорна страна понуђач-пружалац услуга група понуђача (заједничка понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.

1.члан   ___________________________________________________________

2.члан   ___________________________________________________________

3.члан  ___________________________________________________________

4.члан  ___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла

_________________________________________________________________________

Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача _________________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

Члан 1.

Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности: - „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“ ;

Да је Извршилац доставио понуду бр. .............. од ..............  године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

Да је Наручилац, уз примену критеријума, најнижа понуђена цена, а на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора број........ од ..........( попуњава наручилац) којом је понуду Извршиоца изабрао као најповољнију и која је саставни део уговора.

Да понуда Извршиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији;

ПРЕДМЕT УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова: „Радови на изградњи фекалне канализације - Елемир део слива 7“ , а у свему према спецификацији и условима из конкурсне документације и прихваћеној понуди Извршиоца...............( попуњава наручилац) која је заведена код Наручиоца ...............( попуњава наручилац) .

Активности које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким карактеристикама спецификацијом понуде Извршиоца и техничким спецификацијама, који су саставни део Уговора.

ВРЕДНОСT УГОВОРА

Члан 3.

Предмет уговора Извршилац ће извршити по цени из Понуде бр. ______ од ___________  године, која је саставни део овог уговора, а  која износи____________(без ПДВ-а), односно _____________(са ПДВ-ом) .

У ову цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију.

ПРОМЕНА УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСTИ

Члан 4.

Цене дате у понуди су фиксне и неће се мењати у току трајања важности уговора од годину дана, укупна вредност уговореног посла не сме прећи износ из члана 3.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да исплату извршити у року од 45 дана од дана извршеног посла, исплатом  на рачун Извршиоца.

ОДГОВОРНОСT  ИЗВРШИОЦА

Члан 6.

Извршилац се обавезује да услугу из члана 2.овог уговора изврши у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

МЕСTО И РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 7.

Предмет јавне набавке извешће се по захтеву ЈКП “Водовод и Канализација” Зрењанин. Понуђач ће га извршити у складу са захтевима наведеним у техничкој спецификацији. Сви трошкови извршења набавке, падају на терет понуђача и урачунати су у понуду. Место извршења је локација у Елемиру.

Радови ће се завршити у року од _______  дана (максимално 45).

ОБАВЕЗЕ  ИЗВРШИОЦА

Члан 8.

Сагласно овом уговору Пружалац услуге се обавезује:

-  да активности из предмета Уговора изведе у свему сагласно законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла;

- да обезбеди стручну радну снагу ( довољан број обученог особља) опрему и алате неопходне за благовремено и квалитетно извршење услуге из предмета овог уговора;

- да о сопственом трошку осигура ангажовано људство и средства рада од основног ризика за сво време пружања услуге која је предмет овог уговора;

ОСИГУРАЊЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

Члан 9.

Извршилац ће о сопственом трошку осигурати стручну радну снагу и средства рада од основног ризика за сво време извршења радова који су предмет овог уговора.

Извршилац  је дужан да обезбеди примену мера безбедности и здравља на раду .

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Код свих евентуалних непоштовања обавеза друге Уговорне стране, погођена Уговорна страна дужна је другој уговорној страни послати писано обавештење у коме се захтева предузимање мера за извршење Уговора или наводе разлози који упућују на раскид Уговора.

Уговорна страна која је примила обавештење из претходног става дужна је да у наредном року од 5 дана предузме мере за извршење Уговора или у истом року писаним путем изнесе своје предлоге и ставове који се односе на извршење или раскид Уговора.

У случају да се Уговорна страна из претходног става не огласи поводом примљеног обавештења, или у наведеном року не изврши Уговор, Уговорна страна погођена непоштовањем њених уговорних обавеза може у наредном року од 5 дана да раскине Уговор, по правилу о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида, сагласно одредбама овог Уговора.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

ВИША СИЛА

Члан 11.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неиспуњење својих обавеза у роковима утврђеним овим Уговором, уколико су последица дејства више силе, као што су случајеви: поплава, земљотрес...

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 12.

Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у супротном спор ће решити надлежан суд у Зрењанину.

ОСTАЛЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА

Члан 13.

Уговор ступа на снагу када буде потписан од стране овлашћена лица уговорних страна.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен  у 4 истоветна примерака, од којих по 2 примерка  задржава свака уговорна страна.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА ПРУЖАОCА УСЛУГА                                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________                                                             ____________________________

Директор                                                                                Директор Иван Девић дипл.инг.ел.

М.П.                                           	М.П.