ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН

Петефијева 3, Зрењанин

тел: 023/593-000

e-mail: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  JN 3/2018

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

„НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Предаја до 28.05.2018. до 10,00 часова

Отварање 28.05.2018. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

  - Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

  - Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

( “Службени гласник РС”, број 86/2015 )

ЗРЕЊАНИН, Април, 2018. Године

(укупно 91 странa )

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) , у даљем тексту: Закон), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/2015 ), припремљена је конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку:

I  САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Врста, техничке карактеристике, (спецификација) предмета јавне набавке са минималним техничким карактеристикама

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

II  ОБРАСЦИ ПОНУДЕ  СА ПРАТЕЋИМ  ПРИЛОЗИМА

- Образац понуде - насловна страна  - Образац бр.1

- Основни подаци о понуђачу – Образац бр.2

- Основни подаци о подизвођачу – Образац бр.2а

- Основни подаци о чланици заједничке понуде – Образац бр.2б

- Овлашћење- Образац бр. 3

- Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова –Образац бр. 4

- Образац понуде – Образац бр. 5,

- Образац Изјаве о кључном особљу – Образац бр. 6

- Образац Изјаве о гаранцији квалитета – Образац бр.7

- Менично овлашћење– Образац бр. 8

- Образац изјаве о средствима финансијског обезбеђења у случају закључења уговора  – Образац бр. 9

- Образац трошкова припреме понуде- Образац бр. 10

- Изјава о независној понуди - Образац бр. 11

- Изјава у  складу са чл. 75. ст. 2. ЗЈН – Образац бр. 12

- Модел уговора – Образац бр. 13,

- Изјавa понуђача о начину наступања – Прилог  бр. 1 са прилогом Изјаве у случају подношења заједничке понуде – Прилог бр. 1а.

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: ЈКП„Водовод и канализација“,.

Адреса: ул. Петефијева бр. 3, Зрењанин ПИБ:101162753 МБ: 08049637 Шифра делатности:3600; Интернет страница наручиоца: www.vikzr.rs ;

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке спроводи се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), у отвореном поступку, у којем сва заинтересована лица могу поднети понуду. Отворени поступак јавне набавке спроводи се у циљу закључења уговора са изабраним понуђачем по основу критеријума за доделу уговора из конкурсне документације, у којем је предмет уговора о јавној набавци куповина добара, у којем понуђачи предају понуде писмено подносећи их непосредно или препоручено поштом на назначену адресу Наручиоца из конкурсне документације.

3.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра– водоводни и канализациони материјал.

44162000 – Цевовод

44163000 – Цеви и арматура

Процењена вредност јавне набавке је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Набавка није обликована по партијама.

4.ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци са изабраним понуђачем.

5.НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ РЕЗЕРВИСАНА ЛИЦИТАЦИЈА: Није у питању резервисана јавна набавка.

6.НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА: Не спроводи се електронска лицитација.

7. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

За стручни део понуде, Богарошки Срђан , тел. 064/811-6005. Након преузимања конкурсне докуменатације заинтересована лица могу искључиво у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на наведену е-маил адресу: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

8.ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације на: 1. Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs, 2. интернет страници Наручиоца – www.vikzr.rs  3. Портал службених гласила РС и база прописа www.slglasnik.com .

9.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 28.05.2018. до 10.00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно 28.05.2018. године, до 10.00 часова, без обзира на начин достављања.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 28.05.2018. године, у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца –ЈКП„Водовод и канализација“, ул. Петефијева бр. 3, Зрењанин.

10.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: У складу са чл. 90. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) понуђачи су у обавези да наведу рок важења понуде. Наручилац захтева рок важења понуде у трајању од 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

11. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметнa добра морају бити нова и некоришћена.

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, у складу са захтевима и потребама Наручиоца, у количини  путем наруџбе, у периоду важења уговора.

12.РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Понуђачи су у обавези да у понуди у оквиру Обрасца понуде са задатим елементима наведу рок испоруке, који се исказује у данима, као и да рок испоруке наведу у оквиру Модела уговора. Понуђачи треба да наведу рок испоруке предметних добара поштујући минималне захтеве Наручиоца наведене у конкурсној документације и то:

– максималан рок испоруке: У року од 7 дана од дана достављања поруџбенице.

Понуђачи су у обавези да добра која су предмет јавне набавке испоручују сукцесивно, по налогу Наручиоца. Испорука предметних добара за сваку појединачну поруџбеницу, мора бити испоштована у целости, најкасније у року који је наведен у понуди. Продавац је обавезан да испоруку добара најави  са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила. Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе број јавне набавке - ЈН 3/2018.

Понуђачи су у обавези да ни у ком случају не одступају од квалитета понуђених добара из понуде, у случају евентуалног одступања у погледу квалитета испоручених добара због динамике тржишта, Наручилац има право на рекламацију квалитета испоручених добара, у ком случају може да одбије њихов пријем, уколико исти не одговарају мерилима квалитета, техничких карактеристика, као и у случају очигледних грешака, што се констатује на лицу места записником. Записник о констатованим примедбама потписују овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца. Испоручилац је дужан да у случају писмене рекламације испоручи предметна добра која одговарају мерилима квалитета најкасније 5 (пет) дана по пријему рекламације. У случају да понуђач не поступи по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року, Наручилац има право на једнострани раскид закљученог уговора, под условима који ће се прецизирати уговором.

Рок испоруке се сматра битним елементом уговора, а непоштовање уговореног рока испоруке, представља разлог за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца и наплату средстава обезбеђења извршења Уговора.

Место испоруке: Зрењанин, ФЦО магацин Наручиоца - БУНАРИ Михајловачки друм бб

Продавац је обавезан да испоруку добара најави  са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила. Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе број јавне набавке - ЈН 3/2018. Михајловачка б.б, 23000 Зрењанин.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

У периоду гарантног рока понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року отклања све утврђене недостатке на предметним добрима.

У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нове артикле, са истим техничким карактеристикама, нове, некоришћене, из текуће производње, у ком случају гарантни рок почиње тећи изнова.

У случају да Наручилац, након пријема добара које су предмет јавне набавке, утврди да исте не одговарају његовим захтевима наведеним у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, или да испоручена добра имају одређене недостатке, испоставиће понуђачу захтев испоруком нових, а све у складу са конкурсном документацијом. У случају да понуђач не поступи по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року, обавезан је да Наручиоцу надокнади штету коју услед тога претрпи, а Наручилац има право на једнострани раскид закљученог уговора, под условима који ће се прецизирати уговором.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ) који се посебно уписује на ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ . Понуђена цена, је коначна цена коју понуђач нуди у оквиру своје понуде (са урачунатим попустом уколико га понуђач нуди), а која укључује све зависне трошкове везане за испоруку добара: трошкове превоза, осигурања, испоруке и истовара предметних добара – ФЦО Магацин Наручиоца – Михајловачка б.б,Зрењанин. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

Понуђачи у понудама, у оквиру Обрасца понуде са задатим елементима наводе: укупну цену за наведену количину свих предметних добара без ПДВ, ПДВ, као и укупно исказану цену за сва добра са ПДВ.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у оквиру обрасца структуре цене.

Уколико је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће у писменом облику сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама захтевати образложење о формираној цени. Понуђач је у обавези да тражено објашњење достави у примереном року.

Рок важења понуде мора да буде најмање 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда, а исти се уписује на Обрасцу понуде.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за плаћање по уговореним обавезама:

- по примопредаји добара, у року од 45 дана од пријема фактуре код Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

ЗАХТЕВАНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђачи су у обавези да уз понуду, као средства финансијског обезбеђења којим обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, доставе:

а) меницу – 10% од вредности понуде без ПДВ-а, за озбиљност понуде, са роком важења 30 дана дуже од дана отварања понуда;

б) изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под материјалном и кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће му, у случају да му буде додељен уговор по овој јавној набавци, доставити оригинал неопозиву, безусловну, наплативу „на први позив и без приговора“ банкарску гаранцију своје пословне банке, и то:

- за добро извршење посла на износ од 5% од укупне вредности уговора, са урачунатим ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза (односно од дана последње извршене испоруке предметних добара).

Понуђач коме буде додељен уговор по овој јавној набавци, дужан је да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана, достави  оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износе и са роковима и начином наплате како је то горе наведено.

Наручилац има право да активира наведену банкарску гаранцију за добро извршење посла, за случај да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора.

Понуђачима који не буду изабрани у предметном поступку јавне набавке, наведена финансијска средства за озбиљност понуде биће враћена након закључења уговора са изабраним понуђачем.

УГОВОРНА КАЗНА

Уколико понуђач-испоручилац не извршава своје обавезе у уговореном року, Наручилац има право да му зарачуна уговорну казну у износу од 0,2% дневно од укупно уговорене вредности добара за цео период важења уговора, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 5% укупно уговорене вредности.

Наручилац има право да са понуђачем који не поштује рокове испоруке, раскине уговор у сваком моменту, без отказног рока и пре него што уговорна казна достигне износ од 5% од укупно уговорене вредности добара.

## 3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА СА МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

Јавна набавка добара – Водоводни и канализациони материјал

44162000 – Цевовод

44163000 – Цеви и арматура , који ће се испоручивати сукцесивно у периоду од годину дана.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I POTREBNI DOKAZI USKLAĐENOSTI SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM

| R.br | Naziv dobra | Jed. mere | Kol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PE cevi NP 10 bara |  |  |
|  | Ø 20 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 25 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 32 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 40 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 50 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 63 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 75 ( kotur ) | metar | 1 |
|  | Ø 90 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 110 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 160 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 225 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 280 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 315 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 400 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 500 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
|  | Ø 630 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |
| 2 | PE tuljak sa letećom prirubnicom NP 10 bara |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 225 | komad | 1 |
|  | Ø 280 | komad | 1 |
|  | Ø 315 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 630 | komad | 1 |
| 3 | Elektro Fuziona spojnica za PE cevi |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 225 | komad | 1 |
|  | Ø 280 | komad | 1 |
|  | Ø 315 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 630 | komad | 1 |
| 4 | Elektrofuziono koleno 90° za PE cevi |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 225 | komad | 1 |
|  | Ø 280 | komad | 1 |
|  | Ø 315 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
| 5 | Elektrofuziono koleno 45° za PE cevi |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 225 | komad | 1 |
| 6 | Elektrofuzioni T komad za PE cevi |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 160 / 90 | komad | 1 |
|  | Ø 225 | komad | 1 |
|  | Ø 280 | komad | 1 |
|  | Ø 315 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
| 7 | Elektrofuziona redukcija za PE cevi |  |  |
|  | Ø 90 -Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 110 - Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 160 - Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 225 - Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 315 - Ø 225 | komad | 1 |
| 8 | Elektrofuziona redukcija ( kit ) za PE cevi |  |  |
|  | Ø 110 - Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 160 - Ø 90 | komad | 1 |
| 9 | Elektrofuziona ogrlica,PE100 SDR11 |  |  |
|  | Ø 90/63 | komad | 1 |
|  | Ø 110/63 | komad | 1 |
|  | Ø 160/63 | komad | 1 |
|  | Ø 225/63 | komad | 1 |
| 10 | Sedlo sa nastavkom - monoblok PE 100 SDR11 |  |  |
|  | Ø 63-32 | komada | 1 |
|  | Ø 90-32 | komada | 1 |
|  | Ø 110-32 | komada | 1 |
|  | Ø 110-63 | komada | 1 |
|  | Ø 160-32 | komada | 1 |
|  | Ø 160-63 | komada | 1 |
| 11 | Sedlo sa okretnim nastavkom pod 360° PE 100 SDR11 |  |  |
|  | Ø 160-32 | komada | 1 |
|  | Ø 160-63 | komada | 1 |
|  | Ø 225-63 | komada | 1 |
| 12 | Produženo vreteno za PEventil-teleskopski | komada | 1 |
| 13 | Nastavak za elektrofuzionu ogrlicu, sa integrisanim sekačem i ventilom PE100 SDR11 |  |  |
|  | Ø63 / 63 | komad | 1 |
|  | Ø63 / 32 | komad | 1 |
| 14 | PVC cevi za vodu NP 10 bara (dužine 6 m ) sa zaptivnom gumom |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 140 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
|  | Ø 225 | komad | 1 |
|  | Ø 280 | komad | 1 |
|  | Ø 315 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
| 15 | Klizna spojka - mesingana |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 16 | Poluspojka - mesingana |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 17 | PP spojnica sa SN (polu spojka ) |  |  |
|  | 20 × 1/2" | komad | 1 |
|  | 20 × 3/4" | komad | 1 |
|  | 25 × 1/2" | komad | 1 |
|  | 25 × 3/4" | komad | 1 |
|  | 25 × 1" | komad | 1 |
|  | 32 × 3/4" | komad | 1 |
|  | 32 × 1" | komad | 1 |
|  | 40 × 1" | komad | 1 |
|  | 40 × 5/4" | komad | 1 |
|  | 40 × 6/4" | komad | 1 |
|  | 50 × 6/4" | komad | 1 |
|  | 63 × 6/4" | komad | 1 |
|  | 63 × 2" | komad | 1 |
|  | 75 × 2” | komad | 1 |
|  | 90 × 3" | komad | 1 |
| 18 | PP spojka (Egal) |  |  |
|  | 2020 | komad | 1 |
|  | 2525 | komad | 1 |
|  | 3232 | komad | 1 |
|  | 4040 | komad | 1 |
|  | 5050 | komad | 1 |
|  | 6363 | komad | 1 |
|  | 7575 | komad | 1 |
|  |  | komad | 1 |
| 19 | PP Lakat spojnica |  |  |
|  | 2525 | komad | 1 |
|  | 3232 | komad | 1 |
|  | 4040 | komad | 1 |
|  | 5050 | komad | 1 |
|  | 6363 | komad | 1 |
|  | 7575 | komad | 1 |
| 20 | PP Lakat spojnica sa SN |  |  |
|  | 25 × 3/4” | komad | 1 |
|  | 25 × 1” | komad | 1 |
|  | 32 × 1” | komad | 1 |
|  | 63 × 2” | komad | 1 |
| 21 | PP Lakat spojnica sa UN |  |  |
|  | 25 × 3/4” | komad | 1 |
|  | 32 × 1” | komad | 1 |
| 22 | PP T spojnica |  |  |
|  | 2525 | komad | 1 |
|  | 3225 | komad | 1 |
|  | 3232 | komad | 1 |
|  | 6363 | komad | 1 |
| 23 | PP T spojnica sa UN |  |  |
|  | 25" | komad | 1 |
|  | 32" | komad | 1 |
| 24 | PP T spojnica sa SN |  |  |
|  | 25" | komad | 1 |
|  | 32" | komad | 1 |
| 25 | PP Reducir spojnica |  |  |
|  | 3225 | komad | 1 |
|  | 32 | komad | 1 |
|  | 32 | komad | 1 |
|  |  | komad | 1 |
| 26 | Završni elemenat |  |  |
|  | 25 | komad | 1 |
|  | 32 | komad | 1 |
| 27 | PVC spojnica sa prirubnicom |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
| 28 | Propusni ventil ravni |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
| 29 | Propusni ventil sa ispustom |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
| 30 | Nadgradnja ventila - virbla |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 1/2” | komad | 1 |
| 31 | Holender vodomera |  |  |
|  | Ø 1/2” | par | 1 |
|  | Ø 3/4” | par | 1 |
|  | Ø 1” | par | 1 |
|  | Ø 5/4” | par | 1 |
|  | Ø 6/4” | par | 1 |
| 32 | PP (polipropilen ) ogrlica za PE/PVC cevi |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
| 33 | LG ogrlica za ACC cevi sa pojasom |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
| 34 | PP (polipropilen ) ogrlica sa metalnim prstenom |  |  |
|  | Ø 90/2" | komad | 1 |
|  | Ø 110/2" | komad | 1 |
|  | Ø 160/2" | komad | 1 |
| 35 | LG fazonski komadi od nodularnog liva od Ø 50-300 | kg | 1 |
| 36 | LG fazonski komadi od nodularnog liva od Ø 350-500 | kg | 1 |
| 37 | LG zupčasta spojnica |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
|  | Ø 90 | komad | 1 |
|  | Ø 110 | komad | 1 |
|  | Ø 125 | komad | 1 |
|  | Ø 160 | komad | 1 |
| 38 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom za sve vrste cevi tip-E |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
|  | Ø 250 | komad | 1 |
|  | Ø 300 | komad | 1 |
|  | Ø 350 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 600 | komad | 1 |
| 39 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom i fiksatorom ( restrain ) tip-E |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
|  | Ø 250 | komad | 1 |
|  | Ø 300 | komad | 1 |
|  | Ø 350 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
| 40 | Univerzalne spojnice za sve vrste cevi tip-U |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
|  | Ø 250 | komad | 1 |
|  | Ø 300 | komad | 1 |
|  | Ø 350 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 600 | komad | 1 |
| 41 | Ovalni zasun sa gumiranim klinom |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
|  | Ø 250 | komad | 1 |
|  | Ø 300 | komad | 1 |
|  | Ø 350 | komad | 1 |
|  | Ø 400 | komad | 1 |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 600 | komad | 1 |
| 42 | Leptirasti zatvarač sa prirubnicama i reduktorom NP10 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 600 | komad | 1 |
| 43 | Dupla nipla pocinkovana |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 44 | T-komad pocinkovani |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 45 | Koleno pocinkovano |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 46 | Muf pocinkovani |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 47 | Čep pocinkovani |  |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 1” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |
|  | Ø 2” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |
|  | Ø 3” | komad | 1 |
| 48 | Redukcija pocinkovana |  |  |
|  | Ø 3/4” - 1/2” | komad | 1 |
|  | Ø 1” - 3/4” | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” - 1” | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” - 1” | komad | 1 |
|  | Ø 2” - 1” | komad | 1 |
|  | Ø 2 ½” - 2” | komad | 1 |
|  | Ø 3” - 2” | komad | 1 |
| 49 | Kuplung reparaciona spojka |  |  |
|  | Ø 1/2”( za metal ) | komad | 1 |
|  | Ø 3/4” ( za metal ) | komad | 1 |
|  | Ø 1” ( za metal ) | komad | 1 |
|  | Ø 5/4” ( za metal ) | komad | 1 |
|  | Ø 6/4” ( za metal ) | komad | 1 |
|  | Ø 2” ( za metal ) | komad | 1 |
|  | Ø 63 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 75 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 80 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 90 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 100 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 110 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 150 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 160 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 200 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 225 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 250 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 280 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 300 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 315 PVC | komad | 1 |
|  | Ø 350 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 400 ACC | komad | 1 |
|  | Ø 500 ACC | komad | 1 |
| 50 | Teleskopska ugradna garnitura za zasun |  |  |
|  | DN 80 L=0,7-1,1 m | komad | 1 |
|  | DN 100 L=0,7-1,1 m | komad | 1 |
| 51 | Kapa 7 kg – za ventil | komad | 1 |
| 52 | Kapa 30 kg – za podzemni hidrant | komad | 1 |
| 53 | Mašinski vijak sa navrtkom |  |  |
|  | M 10×60 | komad | 1 |
|  | M 10×120 | komad | 1 |
|  | M 10×180 | komad | 1 |
|  | M 12×60 | komad | 1 |
|  | M 12×120 | komad | 1 |
|  | M 12×180 | komad | 1 |
|  | M 16×70 | komad | 1 |
|  | M 16×100 | komad | 1 |
|  | M 18×90 | komad | 1 |
|  | M 20×80 | komad | 1 |
|  | M 20×100 | komad | 1 |
|  | M 20×120 | komad | 1 |
| 54 | Navojna šipka |  |  |
|  | M 10 | m | 1 |
|  | M 12 | m | 1 |
|  | M 14 | m | 1 |
|  | M 16 | m | 1 |
| 55 | Kudelja | kg | 1 |
| 56 | Firnajz | l | 1 |
| 57 | Gumeni dihtung |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
|  | Ø 250 | komad | 1 |
|  | Ø 300 | komad | 1 |
| 58 | Gumena dihtung ploča -impregnirana |  |  |
|  | Dvoslojna | kg | 1 |
|  | Troslojna | kg | 1 |
| 59 | LG završna i navojna prirubnica |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
| 60 | Pocinkovana cev 1/2” - 3” | kg | 1 |
| 61 | Ravni odbojni-nepovratni ventil |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
|  | Ø 150 | komad | 1 |
|  | Ø 200 | komad | 1 |
| 62 | Vazdušni ventil sa jednom kuglom |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
|  | Ø 100 | komad | 1 |
| 63 | Kugla za vazdušni ventil |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |
| 64 | Podzemni hidrant |  |  |
|  | Ø 50/500 | komad | 1 |
|  | Ø 50/750 | komad | 1 |
|  | Ø 80/500 | komad | 1 |
|  | Ø 80/750 | komad | 1 |
| 65 | Crevo trevira sa spojkama 15 metara |  |  |
|  | Ø 52 | komad | 1 |
|  | Ø 75 | komad | 1 |
| 66 | Stabilna spojka AL |  |  |
|  | Ø 52 UN | komad | 1 |
|  | Ø 52 SN | komad | 1 |
| 67 | AL redukcija |  |  |
|  | Ø 75/52 | komad | 1 |
| 68 | Hidrantski nastavak |  |  |
|  | C/C ( Ø 52 mm ) | komad | 1 |
|  | B/B ( Ø 75 mm ) | komad | 1 |
|  | B/C ( Ø75 / Ø 52 ) | komad | 1 |
| 69 | Kandža podzemnog hidranta Ø 80 | komad | 1 |
| 70 | Ključ za nadzemni hidrant - Čelični | komad | 1 |
| 71 | Ključ za podzemni hidran T - Čelični | komad | 1 |
| 72 | Vodomerni PEHD izolivani šaht sa poklopcem i instalacijom |  |  |
|  | Ø 500/800 | komad | 1 |
|  | Ø 500/1000 | komad | 1 |
|  | Ø 800/1000 | komad | 1 |
| 73 | Poklopac vodomernog šahta Ø 500 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |
|  | Ø 800 | komad | 1 |
| 74 | PPR Cev Fluidterm za vodu pn20 |  |  |
|  | Ø 20 | metar | 1 |
|  | Ø 25 | metar | 1 |
|  | Ø 32 | metar | 1 |
|  | Ø 40 | metar | 1 |
|  | Ø 50 | metar | 1 |
|  | Ø 63 | metar | 1 |
| 75 | PPR Fluidterm Koleno 90º |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
|  | Ø 40 | komad | 1 |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
| 76 | PPR Fluidterm Koleno 90º SN |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
| 77 | PPR Fluidterm Koleno 90º UN |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
| 78 | PPR Fluidterm T komad |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
|  | Ø 40 | komad | 1 |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
| 79 | PPR Fluidterm Muf |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
|  | Ø 40 | komad | 1 |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
| 80 | PPR Fluidterm Muf SN |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
|  | Ø 40 | komad | 1 |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
| 81 | PPR Fluidterm Muf UN |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
|  | Ø 40 | komad | 1 |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
| 82 | Metalna obujmica sa gumenom oblogom za PPR cevi |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |
|  | Ø 25 | komad | 1 |
|  | Ø 32 | komad | 1 |
|  | Ø 40 | komad | 1 |
|  | Ø 50 | komad | 1 |
|  | Ø 63 | komad | 1 |
| 83 | Vodomeri sa suvim mehanizmom |  |  |
|  | DN 15 | komad | 1 |
|  | DN 20 | komad | 1 |
|  | DN 25 | komad | 1 |
|  | DN 32 | komad | 1 |
|  | DN 40 | komad | 1 |
|  | DN 50 | komad | 1 |
| 84 | Vodomeri za daljinsko očitavanje sa suvim mehanizmom |  |  |
|  | DN 20 | komad | 1 |
|  | DN 25 | komad | 1 |
|  | DN 32 | komad | 1 |
|  | DN 40 | komad | 1 |
|  | DN 50 | komad | 1 |
| 85 | Industrijski vodomeri |  |  |
|  | DN 50 | komad | 1 |
|  | DN 80 | komad | 1 |
|  | DN 100 | komad | 1 |
|  | DN 150 | komad | 1 |
| 86 | Kombinovani vodomeri |  |  |
|  | DN 50/20 | komad | 1 |
|  | DN 80/20 | komad | 1 |
|  | DN 100/20 | komad | 1 |
|  | DN 150/40 | komad | 1 |
| 87 | Ventil za daljinsku ( bežičnu ) kontrolu protoka vode ispred vodomera ( ADO RF ili sličan ) |  |  |
|  | DN 20 | komad | 1 |
|  | DN 25 | komad | 1 |
|  | DN 32 | komad | 1 |
|  | DN 40 | komad | 1 |
|  | DN 50 | komad | 1 |
| 88 | Bežični adapter daljinskog očitavanja ( ADO ili slično ) |  | 1 |
|  |  | komad |  |
| 89 | PVC cevi za kućnu kanalizaciju KK |  |  |
|  | Ø 50 | metar | 1 |
|  | Ø 75 | metar | 1 |
|  | Ø 110 | metar | 1 |
|  | Ø 125 | metar | 1 |
| 90 | PVC cevi za uličnu kanalizaciju UK (SDR41 SN4) |  |  |
|  | Ø 160 | metar | 1 |
|  | Ø 200 | metar | 1 |
|  | Ø 250 | metar | 1 |
|  | Ø 315 | metar | 1 |
|  | Ø 400 | metar | 1 |
|  | Ø 500 | metar | 1 |
| 91 | PVC cevi za uličnu kanalizaciju UK (SDR34 SN8) |  |  |
|  | Ø 200 | metar | 1 |
|  | Ø 315 | metar | 1 |
| 92 | PVC kosa račva 45º |  |  |
|  | Ø 160 /110 | kom | 1 |
|  | Ø 160 /160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /110 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /160 | kom | 1 |
|  | Ø 315 /160 | kom | 1 |
| 93 | PVC T račva 87.5º |  |  |
|  | Ø 160 /160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /110 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /200 | kom | 1 |
|  | Ø 315 /200 | kom | 1 |
| 94 | PVC luk 30º |  |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
| 95 | PVC luk 45º |  |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
|  | Ø 250 | kom | 1 |
|  | Ø 315 | kom | 1 |
| 96 | PVC luk 87.5º |  |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
|  | Ø 250 | kom | 1 |
|  | Ø 315 | kom | 1 |
| 97 | PVC redukcija |  |  |
|  | Ø 160 /110 | kom | 1 |
|  | Ø 160 /125 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /110 | kom | 1 |
|  | Ø 200 /160 | kom | 1 |
|  | Ø 315 /200 | kom | 1 |
| 98 | PVC klizna spojka |  |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
|  | Ø 315 | kom | 1 |
| 99 | PVC dupli muf |  |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
|  | Ø 315 | kom | 1 |
| 100 | PVC poklopac za cev |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
|  | Ø 315 | kom | 1 |
| 101 | PVC žablji poklopac |  |  |
|  | Ø 110 | kom | 1 |
|  | Ø 125 | kom | 1 |
|  | Ø 160 | kom | 1 |
|  | Ø 200 | kom | 1 |
| 102 | PP reviziona šahta – prolazno slivničko dno |  |  |
|  | Ø 400 /200 | kom | 1 |
|  | Ø 400 /160 | kom | 1 |
| 103 | PP reviziona šahta sa – sabirno slivničko dno |  |  |
|  | Ø 400 /200 | kom | 1 |
|  | Ø 400 /160 | kom | 1 |
| 104 | LG kvadratni šaht poklopac sa ramom za kanalizaciju |  |  |
|  | 800x800 D400 | komad | 1 |
|  | 600x600 D400 | komad | 1 |
| 105 | LG okrugli šaht poklopac sa ramom za kanalizaciju |  |  |
|  | Ø 600 D400 | komad | 1 |
|  | Ø 600 C250 | komad | 1 |
|  | Ø 600 B125 | komad | 1 |
|  | Ø 600 A15 | komad | 1 |
|  | Ø 400 C250 | komad | 1 |
| 106 | LG okrugli rešetkasti poklopac sa ramom Ø 600 D400 | komad | 1 |
| 107 | LG ravna kvadratna slivnička rešetka sa ramom |  |  |
|  | 400x400 C250 | komad | 1 |
|  | 400x400 D400 | komad | 1 |
| 108 | Mehanizam za zaštitu slivničke rešetke od krađe | komad | 1 |

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

ПВЦ ЦЕВИ НП = 10;

Намена је за проток хладне питке воде

Материјал израде је неомекшани поливинилхлорид ПВЦ

Радни притисак НП = 10

Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености :

1.Каталог ( извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара;

3. Потврда о квалитету којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН ИСО 1452-2011;

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабараторије, не старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање понуде;

5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПЕ ЦЕВИ НП=10, ПЕ=100;

Намена је за проток хладне питке воде.

Материјал израде је полиетилен ПЕХД ПЕ=100.

Радни притисак НП=10 (СДР-17).

Димензије су дате према спољашним пречницима цеви у милиметрима.

Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру.

Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200 и 100 м, а за веће димензије испорука је у шипкама минималне дужине Л=12м.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога)произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара или одговарајуће ;

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12201-2 или одговарајуће ; не старији од 3 године

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ) , не старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање понуда .

5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

МЕСИНГАНИ  КОМПРЕСИОНИ  НАВОЈНИ  ФИТИНГ:

У питању су:

а) МС полуспојнице („полуспојнице-месингане“) са спољним навојем, за уградњу на ПЕ цевима,

б) МС спојнице („спојке-месингане“) за спајање ПЕ цеви:

ц) МС клизне спојнице („клизна спојке-месингане“)са унутрашњим навојем за уградњу на поцинкованим челичним цевима.

д) МС холендери водомера.

Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.

На телу трајно уливен лого произвођача.

Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће (тзв. „цоловни“).

Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“)

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајуће ;

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће );

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ :

У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком.

Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.

На телу трајно уливен лого произвођача.

Вентили се испоручују са металним точковима.

Навоји су унутрашњи у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће (тзв. „цоловни“).

Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са ГФ=3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара или одговарајуће .

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће).

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда

.

5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА ОД ДН50 ДО ДН 600:

Намена је за проток хладне плитке воде НП=10

ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10.

Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40), или ЕН ГЈС-500 (ГГГ-50).

Прирубнице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или одговарајући за НП=10.

Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима, од ДН50 до ДН600

На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.

Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или оговарајући за производњу предметних добара;

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1или одговарајући за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући );

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ФИТИНГ ЗА ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ:

Сви фитинзи за електрофузионо заваривање морају бити израђени од основног (“виргин”) материјала ПЕ100, нередукованог радног притиска, бризгањем. Употреба рециклираног ПЕ материјала је дозвољена само на помоћм деловима фитинга, који немају функционалну улогу.

Сви фитинзи морају бити фабрички запаковани у заштитне кесе, тако да је фитинг заштићен од спољних утицаја током транспорта и складиштења, као и да је омогућено директно коришћење фитинга без додатног чишћења.

Сваки картон или заштитни пакет мора бити јасно обележен од стране произвођача идентификационом листом која садржи врсту фитинга, технички цртеж, количину у пакету, тако да је његова садржина јасна.

Сви фитинзи, седла, прелазни комади и фитинзи са равним крајевима укључени у овај документ морају имати одговарајући баркод, као и податке за ручно сетовање апарата за заваривање, по стандарду ИСО/ТР 13950:1997. Ови подаци треба да се испоручују уз сваки фитинг.

Сви фитинзи морају бити одговарајуће означени и имају јединствену идентификацију бризгања.

Изведба индикатора заваривања мора бити таква да спречава цурење истопљеног материјала.

Сви фитинзи морају имати бризгану или утиснуту идентификацију и неопходне информације о производу.

Сви фитинзи морају поседовати визуелне индикаторе заваривања, позициониране поред контакт пинова. Дизајн ових индикатора мора спречавати ненамерно изливање истопљеног материјала током процеса заваривања.

Грејачи (бакарне жице) интегрисане у електрофузиони фитинг морају бити заштићене слојем полиетилена, ради спречавања могућих оштећења приликом монтаже.

Електрофузиони фитинзи за димензије д20-63мм морају имати уграђене вијке за стезање којима се обезбеђује неопходан непомичан (чврст) спој приликом заваривања, без употребе додатних алата.

Сви електрофузиони седласти комади (са и без вентила), димензије основне цеви д63мм и веће, предвиђени за прикључивање под притиском, морају да буду окретни за 3600 ради могућности усмеравања прикључка према потрошачу.

Сва седла димензије основне цеви до д250мм морају бити са изведена са доњим делом, тако да се монтажа седла може извести без специјализованих алата. За веће димензије потребно је користити

Фитинг не сме да има топлих елемената на својој површини.

Дозвољена је употреба фитинга у “кит” верзији (додавање електрофузионих спојница на местима где не постоје завојнице на фитинзима).

Излазни продужетак седла мора бити довољно дугачак тако да је омогућено заваривање прикључне цеви.

Безбедно прикључење седластог комада на основну цев мора бити могуће под дефинисаним дозвољеним максималним радним притиском према одређеним серијама цеви и температуром околине.

Изведба резача мора бити таква да је његов ход ограничен граничницима (у најнижем и највишем положају) и он потпуно вади исечени део цеви и не проузрокује бразде приликом сечења.

Техничке карактеристике ПЕ “спигот” фитинга/фазонских комада за чеоно заваривање односно заваривање ПЕ електрофузионим спојницама:

Сви фитинзи/фазонски комади морају бити израђени бризгањем, а не спајањем елемената цеви, од основног (“виргин”) материјала ПЕ100, нередукованог радног притиска. Употреба рециклираног ПЕ материјала је дозвољена само на помоћм деловима фитинга, који немају функционалну улогу.

Слободне прирубнице морају бити са ПП заштитом (омотачем), у основи челик или фиберглас ојачане.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Доставити каталог производа у коме се налазе сви понуђени фитинзи.

2. Доставити упутство за монтажу електрофузионих елемената на српском језику за следеће групе производа: спојнице, седло са интегрисаним ножем, седло са вентилом, кугласти вентил.

3. Потврда произвођача да се фитинзи производе од квалитеног ПЕ100 материјала у складу са стандардом ЕН 12201.

4. Инвеститор задржава право да, пре коначне одлуке, захтева од понуђача да му доставе примерке фазонских комада, како би утврдили ведостојност понуде.

5. Доставити сертификате да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издате од међународне организације ( DVGW, КIWА и сл.), акредитоване за издавање сертификата (оригинал и оверени превод на српском језику од стране овлашћеног судског тумача) или акредитоване домаће организације

6. Гаранција произвођача за квалитет испорученог материјала од најмање 10 година за уграђени материјал, односно најмање 2 године за материјал који није уграђен (који је складиштен у складишту наручиоца).

7. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

ЛГ УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ – РЕСТРАИН ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ (ПЕ,ПВЦ,ЛГ,АЦ) ТИП „Е“  :

Намена им је за уградњу на разнородним водоводним цевима (цевима израђеним од 5различитих материја) са истим номиналним дијаметром (приближно истим протоком).

Универзалне спојнице (такозване „мулти-џоинт“ спојнице“), тип „У“, служе за1755175 повезивање равних крајева две цеви различитих материјала, а истог номиналног дијаметра, односно унутрашњег протока.

Универзалне спојнице тип „Е“ (такозвани универзални фланш-адаптери, или „мулти-џоинт“ тип Е), служе за повезивање равног краја цеви на прирубничку везу.

Универзалне спојнице тип „Е“, морају имати могућност осног закошења од 8° у односу на уздужну осу цеви (због слегање терена после радова и/или потребе прилагођавања на терену).

Универзалне спојнице тип „Е“ морају имати прирубнице према СРПС ЕН 1092-2 или одговарајуће , за НП=10.

Материјал израде тела и притезних прстенова је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40), или ЕН ГЈС-500 (ГГГ-50),

Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита нодуларног лива је епоксидна пластификација за питку воду, минималне дебљине 250 микрона.

У одливку на телу одливен лого произвођача,димензија,опсег примене и дозвољени радни притисак.

Материјал заптивки је ЕПДМ у складу са важећим СРПС ЕН 681-1.

Материјал вијака је нехрђајући челик, или поцинковани челик минимално у квалитету 8.8.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара;

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајуће за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће );

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда. 5.Уколико понуђач није произвођач добара , приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ЗАСУНИ (ОВАЛНИ ):

Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку воду, радног притиска НП=10.

Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично чишћење унутрашњости.

Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 1092-2 или одговарајуће за НП=10.

Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.

Захтеване димензије су почев од ДН 32, закључно са ДН 400

Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.

Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 558-1 или одговарајуће , серије 14.

Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (или ГЈС-500).

Спољна и унутрашња антикорозивна и електропровидна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Клин је обележен гумом ЕПДМ.

Осовина је од нехрђајућег челика.

Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова (“О-ринг”) ЕПДМ.

Вијци на поклопцу тела су од нехрђајућег челика, заштићени парафином.

Заптивка на поклопцу је ЕПДМ.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног,не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући );

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ:

Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим цинковањем.

На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга.

Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1или одговарајући (тзв. „цоловни“).

Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

Димензије које се захтевају су почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ИСО/ИЕЦ 17025 или 7одговарајући );

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

5. Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за пиће издате од међународне организације(DVGW, КIWА и сл.), акредитоване за издавање сертификата.

ЦЕВИ ПОЦИНКОВАНЕ:

Челичне водоводне шавне цеви, заштићене споља и изнутра дубински топлим цинковањем.

Испоручују се у дужини Л=6м, са нарезаним спољним навојем у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајучи (ткз. “цоловни”) на оба краја и са навијеним поцинкованим челичним муфом на једном крају.

Димензије су дате према унутрашњем протоку у “цоловима”.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара.

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда

КК ПВЦ-ПП ЦЕВИ И ФИТИНГ:

Употреба је за фекалну кућну канализацију.

Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.

Материјал израде цеви је ПВЦ или ПП.

На цевима видно обележени назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН-2).

Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара.

3.  Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

УК ПВЦ ЦЕВИ  И ФИТИНГ:

Употребљава се за кишну и фекалну уличну канализацију.

Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.

Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ)

На цевима видно обележени назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН4 или СН8).

Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара;

3. Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 13476-2, важећег стандарда СРПС ЕН 1401-1или одговарајуће , и важећег стандарда СРПС ЕН 9969или одговарајуће по питању ободне крутности, или одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за предају понуде (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025или одговарајуће ).

4.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПП РЕВИЗИОНА ШАХТА ( ПРОЛАЗНА И САБИРНА)

Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију.

Материјал израде је ПП(полипропилен).

Тело и прикључци израђени методом бризгања (не варењем), са ребрастим ојачањима споља.

Унутрашњи пречник сливничке шахте је округлог облика Ф 400мм.

Висина сливничке шахте је не мања од 500мм. На врху шахте је припрема за настављање висине помићу ПП коруговане цевиФ 400мм.

Улазни и излазни прикључци прилагођени за спајање са ПВЦ глатким кан. цевима.

Сабирна сливничка шахта има три улазна прикључка (по 45 степени један у односу на други) и један излазни прикључак у правцу средњег улазног.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2. Доставити Потврду о квалитету којом се потврђује да ПП ревизионе шахте испуњавају захтеве важећег стандарда  СРПС ЕН 13598-2 не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

3. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

4. Приложити важећи сертификат произвођача и понуђача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара, односно за промет предметних добара.

ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОВИМА:

Материјал израде поклопца и рама: ГГГ40

Носивост и димензије елемената су у складу са СРПС ЕН 124

Потребна класа оптерећења и димензије светлих отвора дате су у опису позиције

За класу оптерећења Д400 поклопци морају имати систем забрављивања против самоотварања приликом преласка тешких возила преко њих (немогућност искакања поклопца из лежишта), као и немогућност клапања поклопца.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара.

2.Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда, не старије од 3 године

3..Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОДОМЕРА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ:

Водомери морају бити мокри тип за хладну питку воду у јавним и индустријским цевоводима. Водомер мора бити пропелерски тип вишемлазни тј. вода би се уз помоћ уређаја за усмеравање требала довести до пропелера у неколико млазева распоређених у редовним размацима.

Водомер и механизам морају бити отпорни на магнетна поља и морају бити припремљени за будуће индуктивно аутоматско / даљинско очитавање  - савремени начин очитавања,  индуктивни начин преноса сигнала применити и за  индустријске  и комбиноване водомере .

На припремљене водомера за даљинско очитавање радио модул се монтира без  скидања водомера на постојећа два носача који се налазе на стаклу водомера са два вијка.

Адаптација постојећих водомера у мрежи за даљинско очитавање мора да буде једноставна без мењања механизма.

Будућа надоградња водомера за аутоматско / даљинско очитавање укључује радио модуле који се налазе на водомерима и имају следеће карактеристике:

1. Индуктивни начин преноса сигнала са водомера до радио модула

2. Модули за даљинско очитавање се монтирају директно на стакло водомера са два шрафа. (клип он варијанте су непожељне – санација проблема услед оштећење водомера са електорником је економски оправдана кроз директну монтажу електронике са два шрафа на водомер)

3. Радио модул мора да има идентификацију смера кретања воде ( директни и обрнути (реверзибилни)

4. Радио модул мора да има двосмерну комуникацију (бидирекциона)

5. Приказ статуса батерије

6. Приказ јачине сигнала очитаних уређаја.

7. Трајаност батерије 12 година у радио модулу

8. Индикација пуцање цеви

9. Индикација цурења цеви

10. Индикација да је стао водомер

11. Индикацију сензора у Радио модулу

12. Приказ директног и обрнутог смера воде мора бити приказан у литрама

13. Радио модул мора да има меморију 24 месечна очитавања.

14. Радио модули морају да поседују ИП68 протокол

15. повезивање између радио модема и ПДА уређаја је помоћу  блутута.

16. Софтвер мора да буде на домаћем језику у свим сегментима система. .

17. Потребни софтвери су на ПДА уређају, Десктоп рачунару и софтвери за баждарнице

18. Радио модули морају да функционишу без утицаја спољних уређаја (магнета нпр)

19. Радио модул мора да самостално меморише стања на крају месеца

20. Радио модул мора да има опцију подешавања меморисања стања на било који датум у месецу

21. Очитавање стања са електронике мора да има опцију директног очитавања стања и очитавања последње логерске меморије (од 1 до 31 у месецу) ради фактурисања на месечном нивоу. Ово је битно јер свим потрошачима вршимо фактурисање за исти временски период ( 30 дана) небитно када вршимо очитавање.

22. Пренос са ПДА уређаја на Десктоп рачунар се врши помоћу кабла  а мора да има опцију и бежичног преноса података са ПДА на Десктоп рачунар.

23. Пренос података мора да буде у ЦСВ, тxти и xмл формату

24. Сви водомери морају бити спремни за тренутну употребу и морају да буду  нови ( некоришћени).

25. Модем мора да има опцију за конекторе блутута, рс 232, рс485, и рј 45 (етхернет) ови видови конектора су важни због будуће надоградње гпрс гсм и wиреллес аццесс поинт и могућности повезивање са струјомерима (конектор рс 485)

26. Техничка подршка у току експолатације опреме за даљинско очитавање од стране произвођача мора бити обезбеђења.

27. Софтвер на ПДА уређају мора да има опцију ручног уноса водомера који нису у систему даљинског очитавања такође софтвер мора да има опцију препознавања ручног и аутоматског уноса очитаних података.

28. Систем треба да омогући очитавање кућних и индустријских водомера.

29. Радна фреквенција модула за даљинско очитавање 868 МХз

Систем мора да поседује;

1. Радио модуле (опционо бежично повезан са транспондером)

2. Радио модем пренос података на ПДА помоћу блуетоотх'а

3. ПДА уређај-Ручни терминал

Комбиновани и индустријски водомери,

водомери треба да имају индуктивни начин преноса импулса на електронику за даљинско очитавање водомера (велики и мали водомер)

Припремљени за даљинско очитавање.

Електроника за даљинско очитавање треба да је компактна (без каблова) и да подрзава индуктивни начин очитавања. Електорника на великом и малом водомеру се директно монтира на стакло са два завртња (код комбинованог водомера). Електорника за даљинско очитавање која иде на велики и мали водомер (у случају комбинованих водомера) несмеју да затварају нумерички део на водомерима (механизмима).

Пренос сигнала од водомерског дела до читача мора да се остварује на фреквенцији 868 МХз. Уређај који прикупља податке је повезан са ПДА уређајом преко блутута. Софтвер на домаћем језику (на ПДА уређају читачки део И на десктоп рачунару – преглед очитаних података).

Систем мора да поседује следеће карактеристике:

1. Потребно је да Систем поседује идентификацију смера кретања воде ( директни и обрнути (реверзибилни)

2. Потребно је да Систем  поседује двосмерну комуникацију (бидирекциона)

3. Приказ статуса батерије

4. Приказ јачине сигнала очитаних уређаја.

5. Систем садржи аларм за Индикација пуцање цеви

6. Систем садржи аларм за  Индикација цурења цеви

7. Систем садржи аларм за  Индикација ако је стао водомер

8. Систем приказује директно и реверзно (обрнуто) бројање у литрама (приказ стања са водомера)

9. Потребно је да уређаји из Система поседују ИП68 протокол

10. Повезивање између радио модема и ПДА уређаја је помоћу  блуетоотха.

11. Софтвер је на домаћем језику у свим сегментима система.

12. Потребни софтвери су на ПДА уређају, Десктоп рачунару и софтвери за баждарнице

13. Радио модули функционишу без утицаја спољних уређаја (магнета нпр)

14. Радио модул самостално меморише стања на крају месеца

15. Радио модул има опцију подешавања меморисања стања на било који датум у месецу

16. Очитавање стања са електронике има опцију директног очитавања стања и очитавања последње логерске меморије (од 1 до 31 у месецу

17. Софтвер на ПДА уређају има опцију ручног уноса водомера који нису у систему даљинског оцитавања такође софтвер има опцију препознавања ручног и аутоматског уноса очитаних података.

18. Систем омогућава очитавање кућних и индустријских водомера.

19. Радна фреквенција модула за даљинско очитавање 868 МХз

20. Радио модули треба да су компактни без каблова на кућним, индустријским и комбинованим водомерима

21. Радио модули треба да се монтирају директно на стакло на  кућним, индустријским и комбинованим водомерима

Карактеристике радио модула:

Радна фреквенција 868 МХз

Домети у слободном простору око 1000 метара

Напајање Батерија ЛИСЦОИ2 3,6В

Индуктивни начин преноса сигнала са водомера до радио модула

Трајаност батерије 12 година у радио модулу

Радио модул меморију 24 месецна очитавања.

ИП 68

Оперативна температура од -25 до +70

Карактеристике Ручног рачунара

• ПРОЦЕСОР:  806 МХз

• ОС: Wиндоwс Мобиле 6.5

• МЕМОРИЈА: 128МБ РАМ ( уп то 256МБ )/256МБ РОМ ( уп то 512МБ )

• ИНТЕРФАЦЕ: УСБ 1.1 Хост & Цлиент

• ДИМЕНЗИЈЕ: 72.3 x 130.5 x 16.9 мм

• ТЕЖИНА: Инцлудинг баттерy 193 г

• ЕКРАН: 3.5“ ВГА wитх бацклигхт, ТФТ ТоуцхWиндоw ЛЦД, 260К, 480 x 640

3.5“ QВГА wитх бацклигхт, ТФТ ТоуцхWиндоw ЛЦД, 260К, 240 x 320

• СИМ СЛОТ: 1 СИМ

• ЕXПАНСИОН СЛОТ: Цустомер-аццсессибле МицроСД слот фор ремовабле меморy цард

• АУДИО: 2.5мм Хеад јацк

• ЦАМЕРА: 3мегапиxел аутофоцус цамера wитх ЛЕД фласх

• ГПС: Интергратед А-ГПС

• СТАНДАРД БАТТЕРY: Рецхаргеабле, 3.7В 1.600мАх, Ли-ион

• ЕXТЕНДЕД БАТТЕРY: Рецхаргеабле, 3.7В 3.200мАх, Ли-ион

• WWАН РАДИО: ГСМ/ХСДПА ( 850,900,1800,1900,2100МХз )

• WЛАН РАДИО: ИЕЕЕ 802.11 б/г

• WПАН РАДИО: Блуетоотх Цласс ИИ В2.0+ЕДР

Цертификати за даљинско очитавање.

ЕН 300 220-2

ЕН 301 489-1

ЕН 301 489-3

ЕН 60950-1

ИП68 АТЕСТ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ АДО РФ ВЕНТИЛА

Код Вентил-РФ вентила комуникација се врши радијским путем . Очитавање је бежичним путем.

Могућности РФ Вентила:

1. Радијска комуникација (Вентил РФ868 протокол, бежично очитавање и управљање)

2. Потпуно отварање и затварање вентила

3. Делимично отварање и затварање вентила (на одређени проценат)

4. Дневни, месечни или годишњи лимит потрошње

5. Програмски мод отварања и затварања (24 могућа програма за отварање или затварање на одређени датум или након одређеног протока)

6. Припаид мод затварања (затварање вентила након одређеног протока у директном или реверзном смеру. Једнократно или периодично)

7. Тотал флоw – мерење укупног протока у директном смеру

8. Реверс флоw – мерење укупног протока у обрнутом смеру

9. Меморисање стања на одређени датум (Дуе дате)

10. Меморија месечних очитавања (24 месечних стања унатраг)

11. Аларм магнетне саботаже

12. Аларм прекида кабла

13. Аларм цурења

14. Аларм пуцања цеви

15. Аларм отварања уређаја

16. Аларм ниске напуњености батерије

17. Аутокалибрација вентила (са могућношћу подешавања термина аутокалибрације)

18. Подешавања прагова за цурење и пуцање цеви

19. Мерење температуре околине (уређаја)

Прекострујна заштита вентила (заштита мотора уколико је вентилу физички онемогућено затварање)

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара.

2. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

3. .Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ СЛИВНИЧКИХ ШАХТИ:

Систем се састоји од :

- Ланац који је израђен од челика квалитета ДИН 5685-Г,10*40

- Плочице са чивијама димензије од челика квалитета Ч.0361

- Плочице са анкером за бетон

- На једну сливничку решетку уграђује се један систем за закључавање

- У цену урачуната и уградња система за заштиту на већ постојеће-уграђене решетке у месту наручиоца.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара.

2.Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда, не старије од 3 године

3.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из чл. 75. ЗЈН, додатне услове из чл. 76. ЗЈН које је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, прописао у конкурсној документацији, а који су елиминаторног карактера, односно чије неиспуњење понуду чини неприхватљивом. Доказивање испуњености захтеваних услова за учешће у поступку врши се на начин како је то Наручилац прописао у овом Упутству које је саставни део конкурсне документације, изјавама на обрасцима које је прописао Наручилац и одговарајућим доказима сходно чл. 77. ЗЈН.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА СА УПУТСТВОМ О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ уколико је понуђач правно лице:

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (установе).

Доказ уколико је понуђач предузетник:

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

* Овај доказ, подносилац понуде није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда.

** Наведени доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе који подносе заједничку пријаву.

*** Наведени доказ се доставља у простој фотокопији, без обзира на датум издавања.

2.Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ за правно лице:

-Уверење надлежног Привредног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

-Потврда надлежног суда

-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Ако понуду подноси предузетник или физичко лице потребно је да  достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.

*    Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**  Наведени доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови  групе која подноси заједничку пријаву.

*** У случају да понуду подноси Правно лице, потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника.

**** Уколико је у АПР-у регистровано више законских заступника, захтеване доказе је потребно доставити за сваког заступника појединачно.

*****Наведени доказ се доставља у простој фотокопији.

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ било да је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице:

- Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

* Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**  Наведени доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе у заједничкој понуди.

*** Наведени доказ се доставља у простој фотокопији.

4. Да има важећу дозволу надлежног државног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом ;

5. Да понуђач при састављању пријаве изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Доказ било да је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице:

-Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава подносиоца пријаве дата под материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама, која је саставни део конкурсне документације. Уколико пријаву подноси група подносилаца, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

## 1. Уз понуду обавезно приложити доказе техничке услагашености захтеване конкурсном документацијом у одељку - 3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА СА МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

Уколико понуђач понуду подноси самостално, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач. Уколико извршење делимично поверава подизвођачу, дужан је да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, а посебно је дужан да наведе:

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача,

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН.

Остале услове из члана 76. ЗЈН понуђач и подизвођач испуњавају заједно. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца. Понуђач је у обавези да за подизвођача попуни, потпише и овери обрасце из конкурсне документације и то: Образац Основни подаци о понуђачу, Образац услова за учешће у поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим условима Наручиоца са упутством како се доказује испуњеност тих услова, као и остале изјаве и друге прилоге, на исти начин и у истом облику како се тражи за понуђача, у зависности од дела набавке у којој наступа са подизвођачем.

Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 3. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи :

    - Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

    - Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У случају да се подноси заједничка понуда, потребно је да група понуђача овласти једног члана групе који ће у име и за рачун осталих из групе, иступати пред Наручиоцем и који има сва овлашћења да потпише понуду, захтеване обрасце и прилоге из конкурсне документације. Овлашћење се даје на прописаном обрасцу Наручиоца из конкурсне документације, а на истом се потписују одговорна лица сваког од члана групе.

Понуде у којима понуђачи нису испунили захтеве Наручиоца сматраће се неприхватљивом.

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Оцену испуњености горе наведених услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, Наручилац ће вршити на основу попуњеног, потписаног и овереног ОБРАСЦА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75., 76., И 77. ЗЈН, СА УПУТСТВОМ О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА, у конкурсној документацији, које је понуђач мора доставити уз понуду, а на коме је дато кратко упутство о начину доказивања испуњености тих услова, као и на основу достављених доказа у виду прописаних изјава и остале

Сва документа којима понуђачи доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку, достављају се у неовереним фотокопијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, понуђачу чија понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку буде оцењена као најповољнија, захтевати да достави на увид оригинал или оверене копије доказа о испуњености услова за учешће у поступку из члана 75. и 76. ЗЈН (оверене фотокопије у општини или суду).  Уколико понуђач не достави на увид оригинал, или оверене копије тражених доказа у примереном року од пет дана, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 3. у складу са чланом 79. став 5 ЗЈН. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Уколико понуђач има седиште у страној држави Наручилац може да изврши проверу да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако понуђач има седиште у страној држави, захтеване доказе доставља у складу са прописима државе на чијој територији има седиште, а уколико се захтевани докази не издају према прописима те државе понуђач доставља писмену изјаву у складу са чл. 79. ЗЈН, да испуњава све услове из Чл. 75. Закона јавним набавкама, оверену од стране надлежног органа те државе (судским или управним органом, нотаром или др. надлежним органом те државе). Сва наведена документа морају бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача.

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Понуде као и сва остала кореспонденција коју размењују Понуђач и Наручилац доставља се на српском језику (осим проспеката и/или техничке документације која може бити на српском или енглеском језику).

2. Понуда се сачињава на оригиналним ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ из конкурсне документације или у форми образаца Наручиоца, према елементима који су наведени, а сви обрасци требају бити попуњени, оверени печатом и потписом одговорног лица понуђача на месту предвиђеном за потпис и печат, уз обавезно достављање тражене документације.

3. Све ставке на Обрасцима требају бити попуњене, а уз обрасце из понуде се достављају сви захтевани докази, који се сматрају саставним делом понуде.

4. Обрасци понуде са доказима и прилозима које понуђач попуњава и доставља уз понуду, дати су у оквиру дела конкурсне документације под називом – ОБРАСЦИ ПОНУДЕ СА ПРАТЕЋИМ ПРИЛОЗИМА.

5. Понуђач који жели доставити додатна појашњења, изјаве или доказе за које у конкурсној документацији није предвиђен посебан образац, то може учинити на свом меморандуму.

- Уколико страни понуђачи или понуђачи који имају седиште на територији стране државе, доставе понуду и документацију на енглеском језику, уз исту морају доставити и понуду са документацијом преведеном на српски језик, оверену од стране овлашћеног судског тумача за српски језик.

- Уколико понуђач понуду подноси самостално, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач. Уколико извршење делимично поверава подизвођачу, дужан је да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, а посебно је дужан да наведе:

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача,

- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН.

Остале услове из члана 76. ЗЈН понуђач и подизвођач испуњавају заједно. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца. Понуђач је у обавези да за подизвођача попуни, потпише и овери обрасце

из конкурсне документације и то: Образац Основни подаци о понуђачу, Образац услова за учешће у поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим условима Наручиоца са упутством како се доказује испуњеност тих услова, као и остале изјаве и друге прилоге, на исти начин и у истом облику како се тражи за понуђача, у зависности од дела набавке у којој наступа са подизвођачем.

- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 3. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

      - Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

      - Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У случају да се подноси заједничка понуда, потребно је да група понуђача овласти једног члана групе који ће у име и за рачун осталих из групе, иступати пред Наручиоцем и који има сва овлашћења да потпише понуду, захтеване обрасце и прилоге из конкурсне документације. Овлашћење се даје на прописаном обрасцу Наручиоца из конкурсне документације, а на остом се потписују одговорна лица сваког од члана групе.

- Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, Понуђач доказује документима која издају надлежни органи и изјавама на прописаним обрасцима, које доставља уз Образац Основни подаци о понуђачу, Образац услова за учешће у поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим условима Наручиоца са упутством како се доказује испуњеност тих услова (у коме понуђач уписује број и датум приложеног документа,од кога је издат, односно уписује документа која је се налазе у прилогу тог обрасца).

- Наручилац ће вредновати искључиво прихватљиве и одговарајуће понуде које су благовремено предате, у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације и уколико су доставили комплетно тражену документацију.

- Обрасци понуде морају бити попуњени читко, техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном оловком.

- Пожељно је да сви документи у понуди буду поднети по редоследу како је то наведено у конкурсној документацији, као и да буду повезани у једну целину тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози, а да се при том видно не оштете листови или печат. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане, или речи писане преко других речи, сем када је то потребно ради исправке учињених грешака и том приликом се исправке оверавају потписом овлашћеног лица и печатом понуђача.

- Образац понуде са задатим елементима садржи све елементе за вредновање понуде, као и остале податке који представљају битне одредбе Уговора.

- Критеријум за избор најбоље понуде је КРИТЕРИЈУМ НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. Уколико две или више понуда буду идентичне по понуђеној цени Наручилац ће између њих изабрати ону понуду која има краћи рок испоруке.

- Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из јавног позива и конкурсне документације. Понуда коју је Наручилац прогласио неприхватљивом неће бити вреднована, а понуђач је не може допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.

- Понуде се достављају до дана и сата који је одређен у конкурсној документацији. Неблаговремене понуде се неће разматрати и исте ће, након спроведеног поступка јавног отварања понуда, бити враћене понуђачу неотворене, са назнаком да су неблаговремене.

- Понуђач понуду подноси непосредно, (лично) преко Деловодника предузећа, путем поште препоручено, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца адресу наручиоца: ЈКП „Водовод и канализација “Зрењанин, ул. Петефијева бр. 3, 23000 Зрењанин, са назнаком »Понуда за јавну набавку добара – „Набавка Водоводног и канализационог материјала“, број набавке ЈН 3/2018 , За Службу јавних набавки «НЕ ОТВАРАТИ«. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуда се сматра благовременом, уколико су понуђачи своје понуде поднели најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока 28.05.2018. године. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се иста налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријаве према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће подносиоцу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Подносиоци подносе понуду до последњег дана рока, без обзира на начин како су послате. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, те неће ни разматрати, већ ће их подносиоцу вратити неотворене.

- Јавно отварање понуда ће се спровести последњег дана рока за предају понуда, односно 28.05.2018. године, са почетком у 10.30 часова, у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача морају имати ОВЛАШЋЕЊЕ за учествовање у поступку јавног отварања, које су у обавези пре почетка поступка јавног отварања понуда, предати Комисији за јавну набавку. Овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. У случају да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда. О поступку јавног отварања сачиниће се записник о отварању понудама којег потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања.

- Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно - ако Наручилац прими измењену понуду, допуну или обавештење о повлачењу понуда пре истека рока за подношење понуде. Измене ,допуна или опозив се врше искључиво писменим путем, у затвореној коверти са назнаком: «Измена (или допуна или опозив) понуде за јавну набавку добара- „Набавка Водоводног и канализационог материјала“, број набавке 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ». Назначити да ли је у питању измена, допуна или опозив. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  Понуда се не може изменити нити повући након истека рока за подношење понуда. Уколико понуђач повуче своју понуду након истека рока за подношење понуда, ова понуда неће бити узета у разматрање, а Наручилац у том случају има право да активира достављену банк.гаранцију за озбиљност понуде.

- Наручилац у складу са чл. 93. Став 1., 2. и 3. ЗЈН, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац у складу са чл. 93. став 4., 5. и 6. ЗЈН може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђачи су дужни да на документима која садрже поверљиве податке и која не смеју да буду дата на увид другим понуђачима, на првој страни документа у горњем десном углу крупним словима напишу «ПОВЕРЉИВО», овере печатом и потписом одговорног лица. Подаци који су означени као поверљиви, представљају поверљивост у односу на остале учеснике у тендеру, али не и у односу према Наручиоцу, с тим што се цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда не могу сматрати поверљивим. Понуђач је дужан да омогући Наручиоцу проверу свих података без обзира на то да ли је документ поверљив или не. Наручилац чува као пословну тајну наводе из понуде које је понуђач означио као поверљиве и не може дозволити осталим понуђачима увид у документа која је понуђач означио као ПОВЕРЉИВА. Уколико понуђачи не поступе по овом упутству Наручилац неће сматрати податке наведене у понуди поверљивим.

- Рок важења понуде мора бити најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда. Рок важења понуде се уписује на Обрасцу понуде са заданим елементима.

- Понуде са варијантама нису дозвољене.

- Достављени Модел уговора понуђач попуњава, оверава печатом и потписује на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.

- Достављени Образац структуре цене понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, а исти попуњава у складу са Упуством Наручиоца које је саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Додатне информације или појашњења у вези конкурсне документације, у току припреме понуде, понуђачи могу захтевати искључиво у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева за додатним појашењењем, писмено одговорити понуђачу који је поставио питање и истовремено одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатна појашњења, као и питања треба упутити писаним путем на адресу Наручиоца из конкурсне документације или на е-маил адресу: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs са напоменом: «Додатна појашњења у поступку јавне набавке бр. 3/2018». Тражење додатних појашњења у вези са припремом понуде телефоном није дозвољено.

- Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Неблаговремене, непотпуне и понуде са варијантама неће се разматрати.

- Сви трошкови везани за припрему и подношење понуда падају на терет понуђача, а сва достављена коресподенција се не враћа понуђачима изузев средстава финансијског обезбеђења која се враћају понуђачима који нису изабрани.

- Понуђач (свака чланица у оквиру зај.понуде, подизвођач), је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине - Изјава у оквиру Обрасца из конкурсне документације.

- Трошкове припреме и подношења понуде, коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, изузев ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- БИТНИ НЕДОСТАЦИ  ПОНУДЕ  СУ: 1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће (прописаних конкурсном документациојом), 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно захтевано као обавезна садржина понуде), 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- Прихватљиве понуде Наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора, одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Након спроведене стручне оцене понуда на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, писмено у примереном року, упутити позив за достављање на увид оригинал или оверене копије доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку из члана 75. и 76. ЗЈН (оверене фоткопије у општини или суду), уколико нико од понуђача не поднесе Захтев за заштиту права. У случају да понуђач не достави захтевану документацију у примереном року од пет дана, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

38.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке     радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу , а копија се истовремено доставља  Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте уклонио.

У случају поднетог Захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци.

Поднети Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скалду са чл.150 ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана од пријема Захтева.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број  840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 120.000,00 динара, сврха уплате: Попуњавање поља „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос:

У наведено поље,  потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају  број  или ознаку јавне набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. Примере правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос можете  видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

- Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, уколико је потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача. У том случају наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

- Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документација, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документација. Наручилац је дужан да у року од 3 дана донесе одлуку о измени уговора и да исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке као и Државној ревизорској институцији..

Ово упутство је саставни део конкурсне документације

II. ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка Водоводног и канализационог материјала

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ НАБАВКЕ ЈН 3/2018

Образац бр. 1

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЗРЕЊАНИН

Ул. Петефијева бр. 3,23000 Зрењанин

ПОНУЂАЧ:

____________________________________________________________________

(навести начин наступања: самостално /  са подизвођачем / заједничка понуда

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка водоводног и канализационог материјала

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БР. НАБАВКЕ ЈН 3/2018

У ________________,дана __________. године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

## Назив понуђача______________________________________________________

Облик организовања и

облик својине	    ______________________________________________________

Седиште понуђача _____________________________________________________

(место, ул. број и општина)

Адреса за пријем поште

(уколико се не поклапа са седиштем понуђача)

_____________________________________________________________________			            (место, ул. број и општина)

Одговорно лице за контакт      ___________________________________________

Шифра и назив претежне  делатности ____________________________________

Телефонски бројеви          ______________________________________________

Број фаx-а и е-маил 	 __________________________________________________

Матични број предузећа _______________________________________________

Број текућег рачуна   __________________________________________________

код __________________________________________________

Лице овлашћено за

потписивање уговора

(презиме, име и функција)  _____________________________________________

ПИБ				____________________

Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне  регистре

Да 				Не                 (заокружити)

Датум_______________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

_________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2а

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

## Назив понуђача______________________________________________________

Облик организовања и

облик својине	    ______________________________________________________

Седиште понуђача _____________________________________________________

(место, ул. број и општина)

Адреса за пријем поште

(уколико се не поклапа са седиштем понуђача)

_____________________________________________________________________			            (место, ул. број и општина)

Одговорно лице за контакт      ___________________________________________

Шифра и назив претежне  делатности ____________________________________

Телефонски бројеви          ______________________________________________

Број фаx-а и е-маил 	 __________________________________________________

Матични број предузећа _______________________________________________

Број текућег рачуна   __________________________________________________

код __________________________________________________

Лице овлашћено за

потписивање уговора

(презиме, име и функција)  _____________________________________________

ПИБ				____________________

Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне  регистре

Да 				Не                 (заокружити)

Датум_______________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Овај образац се попуњава у случају ангажовања подизвођача. У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан или се не доставља.

Образац бр. 2б

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЧЛАНИЦИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

## Назив понуђача______________________________________________________

Облик организовања и

облик својине	    ______________________________________________________

Седиште понуђача _____________________________________________________

(место, ул. број и општина)

Адреса за пријем поште

(уколико се не поклапа са седиштем понуђача)

_____________________________________________________________________			            (место, ул. број и општина)

Одговорно лице за контакт      ___________________________________________

Шифра и назив претежне  делатности ____________________________________

Телефонски бројеви          ______________________________________________

Број фаx-а и е-маил 	 __________________________________________________

Матични број предузећа _______________________________________________

Број текућег рачуна   __________________________________________________

код __________________________________________________

Лице овлашћено за

потписивање уговора

(презиме, име и функција)  _____________________________________________

ПИБ				____________________

Датум_______________________ године

Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне  регистре

Да 				Не                 (заокружити)

М.П.

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

_________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико у заједничкој понуди наступа више чланица, овај образац се умножава и попуњава за сваку чланицу, а попуњава се у случају наступања у оквиру заједничке понуде. У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан или се не доставља.

Образац бр. 3

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди по јавној набавци бр. ЈН 3/2018 и свим пратећим документима у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ _________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  _______________________________________________________________

ПОТПИСУЈЕ СЕ ОВАКО  ___________________________________________

Датум__________________________. године

М.П.

ПОТПИС

___________________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа – заступник уписан у регистар АПР-а. У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан.

Образац бр. 4

| УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| --- |
| Ред.број | УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА | Датум/Број, издат од стране | Упутство за доказивање услова са захтеваним доказима |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |  | Доказ уколико је подносилац правно лице: 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (установе). Доказ уколико је подносилац предузетник: 2) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. * Овај доказ, подносилац није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. ** Наведени доказ подносилац доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе који подносе заједничку пријаву. *** Наведени доказ се доставља у простој фотокопији, без обзира на датум издавања |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  | Доказ за правно лице: -Уверење надлежног Привредног суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду. -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако пријаву подноси предузетник или физичко лице потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. * Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. ** Наведени доказ подносилац пријаве доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе која подноси заједничку пријаву. *** У случају да пријаву подноси Правно лице, потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника. **** Уколико је у АПР-у регистровано више законских заступника, захтеване доказе је потребно доставити за сваког заступника појединачно. *****Наведени доказ се доставља у простој фотокопији. |
| 3. | Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |  | Доказ било да је подносилац пријаве правно лице, предузетник или физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. * Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања пријава. ** Наведени доказ подносилац пријаве доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе у заједничкој пријави. *** Наведени доказ се доставља у простој фотокопији. |
| 4. | Да понуђач при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. |  | Доказ било да је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице: -Попуњена, потписана и пачатом оверена Изјава понуђача дата под материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама, која је саставни део конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом |
| 5. | Докази техничке услагашености захтеване конкурсном документацијом |  | Докази наведени у одељку 3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА СА МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА |
|  | Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3, уписује само број под којим је уписан у регистар понуђача |  |  |

- Понуђачи на овом обрасцу у средњој колони УПИСУЈУ број и датум документа приложеног у понуди, као и податак од кога је издат, а за услове које је захтевао Наручилац који се доказују изјавама на датим обрасцима, средњу колону попуњавају навођењем речи: „у Прилогу“, уз обавезу достављања захтеваних докумената.

- У случају да понуду подноси понуђач са подизвођачем или у случају већег броја чланица заједничке понуде, наведени образац се умножава и попуњава за сваког подизвођача, односно за сваку чланицу заједничке понуде.

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

1.	Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

2.	Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 3.

3.	Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

4.	Ако понуђач у остављеном, примереном року од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.	Наручилац је навео у  конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страницама надлежног органа.

6.	Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

7.	Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронскомоблику.

8.	Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

9.	Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

10.	Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

11.	Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца.

Датум __________године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

_________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог бр. 1

И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПАЊА

#### У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈН 6/2016

Овим неопозиво изјављујемо да у отвореном поступку јавне набавке добара – Набавка водоводног и канализационог материјала, у отвореном поступку, број набавке ЈН 3/2018, за потребе ЈКП „Водовод и канализација “ Зрењанин наступамо:

______________________________________________________________________________________________________________________________

(самостално/са подизвођачем/у оквиру групе понуђача, са наводјењем назива и седишта подизвођача, односно свих чланица из групе понуђача из заједничке понуде)

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, све обрасце понуде и прилоге из конкурсне документације потписује носилац понуде кога овласте остале чланице заједничке понуде.

Овлашћење се даје на прилогу 1а.

Саставни део заједничке пријаве је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Образац наведеног споразума није саставни део конкурсне документације, већ га подносиоци морају сачинити сами у складу са чл. 81. став 4. ЗЈН.

Понуђач који је самостално поднео понуду по предметној јавној набавци, не може истовремено да учествује у поступку јавне набавке као подизвођач, или у заједничкој понуди.

Датум ____________ године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

М.П.

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог бр. 1а

ИЗЈАВА  ЧЛАНИЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Овим изјављујемо да у поступку јавне набавке ЈН 3/2018, подносимо заједничку понуду као група понуђача која се обавезује на заједничко извршење набавке и за коју сносимо солидарну одговорност. За носиоца заједничке понуде одређујемо:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(назив, седиште, ПИБ, МБР, заступник)

______________________________________________

(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Носилац понуде је овлашћен да у наше име и за наш рачун потпише понуду са захтеваном ценом и задатим елементима, као и остале прилоге и обрасце из конкурсне документације у предметној јавној набавци. Међусобне односе свих чланица заједничке понуде у извршењу предметне набавке, регулисаћемо посебним актом(споразумом о заједничком наступању)  који ћемо доставити уз заједничку понуду.

Својим потписом на овој изјави овлашћени носилац заједничке понуде потврђује да прихвата дата овлашћења чланица из групе понуђача која подноси заједничку понуду

| Р.б. | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНИЦЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЧЛАНИЦЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНИЦЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Датум________________ године

НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ:

М.П.                _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се може умножити зависно од броја чланица заједничке понуде, односно групе понуђача, а исти се подноси само у случају подношења заједничке понуде.

Образац бр. 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА

НАБАВКУ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

бр. набавке ЈН 3/2018

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

SPECIFIKACIJA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA

| R.br | Naziv dobra | Jed. mere | Kol | Cena bez PDV | Vrednost (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PE cevi NP 10 bara |  |  |  |  |
|  | Ø 20 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 25 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 32 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 40 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 50 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 63 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 75 ( kotur ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 90 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 110 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 160 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 225 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 280 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 315 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 400 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 500 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 630 ( cevi dužine 6 ili 12 metara ) | metar | 1 |  |  |
| 2 | PE tuljak sa letećom prirubnicom NP 10 bara |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 280 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 630 | komad | 1 |  |  |
| 3 | Elektro Fuziona spojnica za PE cevi |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 280 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 630 | komad | 1 |  |  |
| 4 | Elektrofuziono koleno 90° za PE cevi |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 280 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
| 5 | Elektrofuziono koleno 45° za PE cevi |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 | komad | 1 |  |  |
| 6 | Elektrofuzioni T komad za PE cevi |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 / 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 280 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
| 7 | Elektrofuziona redukcija za PE cevi |  |
|  | Ø 90 -Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 - Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 - Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 - Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 - Ø 225 | komad | 1 |  |  |
| 8 | Elektrofuziona redukcija ( kit ) za PE cevi |  |
|  | Ø 110 - Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 - Ø 90 | komad | 1 |  |  |
| 9 | Elektrofuziona ogrlica,PE100 SDR11 |  |
|  | Ø 90/63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110/63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160/63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225/63 | komad | 1 |  |  |
| 10 | Sedlo sa nastavkom - monoblok PE 100 SDR11 |  |
|  | Ø 63-32 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 90-32 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 110-32 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 110-63 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 160-32 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 160-63 | komada | 1 |  |  |
| 11 | Sedlo sa okretnim nastavkom pod 360° PE 100 SDR11 |  |
|  | Ø 160-32 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 160-63 | komada | 1 |  |  |
|  | Ø 225-63 | komada | 1 |  |  |
| 12 | Produženo vreteno za PEventil-teleskopski | komada | 1 |  |  |
| 13 | Nastavak za elektrofuzionu ogrlicu, sa integrisanim sekačem i ventilom PE100 SDR11 |  |  |
|  | Ø63 / 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø63 / 32 | komad | 1 |  |  |
| 14 | PVC cevi za vodu NP 10 bara (dužine 6 m ) sa zaptivnom gumom |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 140 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 280 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
| 15 | Klizna spojka - mesingana |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 16 | Poluspojka - mesingana |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 17 | PP spojnica sa SN (polu spojka ) |  |
|  | 20 × 1/2" | komad | 1 |  |  |
|  | 20 × 3/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 25 × 1/2" | komad | 1 |  |  |
|  | 25 × 3/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 25 × 1" | komad | 1 |  |  |
|  | 32 × 3/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 32 × 1" | komad | 1 |  |  |
|  | 40 × 1" | komad | 1 |  |  |
|  | 40 × 5/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 40 × 6/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 50 × 6/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 63 × 6/4" | komad | 1 |  |  |
|  | 63 × 2" | komad | 1 |  |  |
|  | 75 × 2” | komad | 1 |  |  |
|  | 90 × 3" | komad | 1 |  |  |
| 18 | PP spojka (Egal) |  |
|  | 2020 | komad | 1 |  |  |
|  | 2525 | komad | 1 |  |  |
|  | 3232 | komad | 1 |  |  |
|  | 4040 | komad | 1 |  |  |
|  | 5050 | komad | 1 |  |  |
|  | 6363 | komad | 1 |  |  |
|  | 7575 | komad | 1 |  |  |
|  |  | komad | 1 |  |  |
| 19 | PP Lakat spojnica |  |
|  | 2525 | komad | 1 |  |  |
|  | 3232 | komad | 1 |  |  |
|  | 4040 | komad | 1 |  |  |
|  | 5050 | komad | 1 |  |  |
|  | 6363 | komad | 1 |  |  |
|  | 7575 | komad | 1 |  |  |
| 20 | PP Lakat spojnica sa SN |  |  |  |  |
|  | 25 × 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | 25 × 1” | komad | 1 |  |  |
|  | 32 × 1” | komad | 1 |  |  |
|  | 63 × 2” | komad | 1 |  |  |
| 21 | PP Lakat spojnica sa UN |  |
|  | 25 × 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | 32 × 1” | komad | 1 |  |  |
| 22 | PP T spojnica |  |
|  | 2525 | komad | 1 |  |  |
|  | 3225 | komad | 1 |  |  |
|  | 3232 | komad | 1 |  |  |
|  | 6363 | komad | 1 |  |  |
| 23 | PP T spojnica sa UN |  |
|  | 25" | komad | 1 |  |  |
|  | 32" | komad | 1 |  |  |
| 24 | PP T spojnica sa SN |  |
|  | 25" | komad | 1 |  |  |
|  | 32" | komad | 1 |  |  |
| 25 | PP Reducir spojnica |  |
|  | 3225 | komad | 1 |  |  |
|  | 32 | komad | 1 |  |  |
|  | 32 | komad | 1 |  |  |
|  |  | komad | 1 |  |  |
| 26 | Završni elemenat |  |
|  | 25 | komad | 1 |  |  |
|  | 32 | komad | 1 |  |  |
| 27 | PVC spojnica sa prirubnicom |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
| 28 | Propusni ventil ravni |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
| 29 | Propusni ventil sa ispustom |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
| 30 | Nadgradnja ventila - virbla |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 1/2” | komad | 1 |  |  |
| 31 | Holender vodomera |  |
|  | Ø 1/2” | par | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | par | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | par | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | par | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | par | 1 |  |  |
| 32 | PP (polipropilen ) ogrlica za PE/PVC cevi |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
| 33 | LG ogrlica za ACC cevi sa pojasom |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
| 34 | PP (polipropilen ) ogrlica sa metalnim prstenom |  |
|  | Ø 90/2" | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110/2" | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160/2" | komad | 1 |  |  |
| 35 | LG fazonski komadi od nodularnog liva od Ø 50-300 | kg | 1 |  |  |
| 36 | LG fazonski komadi od nodularnog liva od Ø 350-500 | kg | 1 |  |  |
| 37 | LG zupčasta spojnica |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 125 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | komad | 1 |  |  |
| 38 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom za sve vrste cevi tip-E |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 300 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 350 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 | komad | 1 |  |  |
| 39 | Univerzalne spojnice sa prirubnicom i fiksatorom ( restrain ) tip-E |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 300 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 350 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
| 40 | Univerzalne spojnice za sve vrste cevi tip-U |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 300 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 350 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 | komad | 1 |  |  |
| 41 | Ovalni zasun sa gumiranim klinom |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 300 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 350 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 | komad | 1 |  |  |
| 42 | Leptirasti zatvarač sa prirubnicama i reduktorom NP10 |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 | komad | 1 |  |  |
| 43 | Dupla nipla pocinkovana |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 44 | T-komad pocinkovani |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 45 | Koleno pocinkovano |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 46 | Muf pocinkovani |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 47 | Čep pocinkovani |  |
|  | Ø 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” | komad | 1 |  |  |
| 48 | Redukcija pocinkovana |  |
|  | Ø 3/4” - 1/2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” - 3/4” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” - 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” - 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” - 1” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2 ½” - 2” | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3” - 2” | komad | 1 |  |  |
| 49 | Kuplung reparaciona spojka |  |
|  | Ø 1/2”( za metal ) | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 3/4” ( za metal ) | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 1” ( za metal ) | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 5/4” ( za metal ) | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 6/4” ( za metal ) | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 2” ( za metal ) | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 90 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 110 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 160 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 225 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 250 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 280 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 300 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 315 PVC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 350 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 ACC | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500 ACC | komad | 1 |  |  |
| 50 | Teleskopska ugradna garnitura za zasun |  |
|  | DN 80 L=0,7-1,1 m | komad | 1 |  |  |
|  | DN 100 L=0,7-1,1 m | komad | 1 |  |  |
| 51 | Kapa 7 kg – za ventil | komad | 1 |  |  |
| 52 | Kapa 30 kg – za podzemni hidrant | komad | 1 |  |  |
| 53 | Mašinski vijak sa navrtkom |  |
|  | M 10×60 | komad | 1 |  |  |
|  | M 10×120 | komad | 1 |  |  |
|  | M 10×180 | komad | 1 |  |  |
|  | M 12×60 | komad | 1 |  |  |
|  | M 12×120 | komad | 1 |  |  |
|  | M 12×180 | komad | 1 |  |  |
|  | M 16×70 | komad | 1 |  |  |
|  | M 16×100 | komad | 1 |  |  |
|  | M 18×90 | komad | 1 |  |  |
|  | M 20×80 | komad | 1 |  |  |
|  | M 20×100 | komad | 1 |  |  |
|  | M 20×120 | komad | 1 |  |  |
| 54 | Navojna šipka |  |
|  | M 10 | m | 1 |  |  |
|  | M 12 | m | 1 |  |  |
|  | M 14 | m | 1 |  |  |
|  | M 16 | m | 1 |  |  |
| 55 | Kudelja | kg | 1 |  |  |
| 56 | Firnajz | l | 1 |  |  |
| 57 | Gumeni dihtung |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 300 | komad | 1 |  |  |
| 58 | Gumena dihtung ploča -impregnirana |  |
|  | Dvoslojna | kg | 1 |  |  |
|  | Troslojna | kg | 1 |  |  |
| 59 | LG završna i navojna prirubnica |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
| 60 | Pocinkovana cev 1/2” - 3” | kg | 1 |  |  |
| 61 | Ravni odbojni-nepovratni ventil |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 150 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | komad | 1 |  |  |
| 62 | Vazdušni ventil sa jednom kuglom |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 100 | komad | 1 |  |  |
| 63 | Kugla za vazdušni ventil |  |
|  | Ø 80 | komad | 1 |  |  |
| 64 | Podzemni hidrant |  |
|  | Ø 50/500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50/750 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80/500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 80/750 | komad | 1 |  |  |
| 65 | Crevo trevira sa spojkama 15 metara |  |
|  | Ø 52 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | komad | 1 |  |  |
| 66 | Stabilna spojka AL |  |
|  | Ø 52 UN | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 52 SN | komad | 1 |  |  |
| 67 | AL redukcija |  |
|  | Ø 75/52 | komad | 1 |  |  |
| 68 | Hidrantski nastavak |  |
|  | C/C ( Ø 52 mm ) | komad | 1 |  |  |
|  | B/B ( Ø 75 mm ) | komad | 1 |  |  |
|  | B/C ( Ø75 / Ø 52 ) | komad | 1 |  |  |
| 69 | Kandža podzemnog hidranta Ø 80 | komad | 1 |  |  |
| 70 | Ključ za nadzemni hidrant - Čelični | komad | 1 |  |  |
| 71 | Ključ za podzemni hidran T - Čelični | komad | 1 |  |  |
| 72 | Vodomerni PEHD izolivani šaht sa poklopcem i instalacijom |  |
|  | Ø 500/800 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 500/1000 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 800/1000 | komad | 1 |  |  |
| 73 | Poklopac vodomernog šahta Ø 500 |  |
|  | Ø 500 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 800 | komad | 1 |  |  |
| 74 | PPR Cev Fluidterm za vodu pn20 |  |
|  | Ø 20 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | metar | 1 |  |  |
| 75 | PPR Fluidterm Koleno 90º |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
| 76 | PPR Fluidterm Koleno 90º SN |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
| 77 | PPR Fluidterm Koleno 90º UN |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
| 78 | PPR Fluidterm T komad |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
| 79 | PPR Fluidterm Muf |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
| 80 | PPR Fluidterm Muf SN |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
| 81 | PPR Fluidterm Muf UN |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
| 82 | Metalna obujmica sa gumenom oblogom za PPR cevi |  |  |
|  | Ø 20 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 25 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 32 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 40 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 50 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 63 | komad | 1 |  |  |
| 83 | Vodomeri sa suvim mehanizmom |  |
|  | DN 15 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 20 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 25 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 32 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 40 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 50 | komad | 1 |  |  |
| 84 | Vodomeri za daljinsko očitavanje sa suvim mehanizmom |  |
|  | DN 20 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 25 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 32 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 40 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 50 | komad | 1 |  |  |
| 85 | Industrijski vodomeri |  |
|  | DN 50 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 80 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 100 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 150 | komad | 1 |  |  |
| 86 | Kombinovani vodomeri |  |
|  | DN 50/20 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 80/20 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 100/20 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 150/40 | komad | 1 |  |  |
| 87 | Ventil za daljinsku ( bežičnu ) kontrolu protoka vode ispred vodomera ( ADO RF ili sličan ) |  |
|  | DN 20 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 25 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 32 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 40 | komad | 1 |  |  |
|  | DN 50 | komad | 1 |  |  |
| 88 | Bežični adapter daljinskog očitavanja (ADO ili slično ) |  | 1 |  |  |
|  |  | komad |  |  |  |
| 89 | PVC cevi za kućnu kanalizaciju KK |  |
|  | Ø 50 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 75 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 110 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 125 | metar | 1 |  |  |
| 90 | PVC cevi za uličnu kanalizaciju UK (SDR41 SN4) |  |
|  | Ø 160 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 400 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 500 | metar | 1 |  |  |
| 91 | PVC cevi za uličnu kanalizaciju UK (SDR34 SN8) |  |
|  | Ø 200 | metar | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | metar | 1 |  |  |
| 92 | PVC kosa račva 45º |  |
|  | Ø 160 /110 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 160 /160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /110 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 /160 | kom | 1 |  |  |
| 93 | PVC T račva 87.5º |  |
|  | Ø 160 /160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /110 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 /200 | kom | 1 |  |  |
| 94 | PVC luk 30º |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
| 95 | PVC luk 45º |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | kom | 1 |  |  |
| 96 | PVC luk 87.5º |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 250 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | kom | 1 |  |  |
| 97 | PVC redukcija |  |
|  | Ø 160 /110 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 160 /125 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /110 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 /160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 /200 | kom | 1 |  |  |
| 98 | PVC klizna spojka |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | kom | 1 |  |  |
| 99 | PVC dupli muf |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | kom | 1 |  |  |
| 100 | PVC poklopac za cev |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 315 | kom | 1 |  |  |
| 101 | PVC žablji poklopac |  |
|  | Ø 110 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 125 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 160 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 200 | kom | 1 |  |  |
| 102 | PP reviziona šahta – prolazno slivničko dno |  |
|  | Ø 400 /200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 400 /160 | kom | 1 |  |  |
| 103 | PP reviziona šahta sa – sabirno slivničko dno |  |
|  | Ø 400 /200 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 400 /160 | kom | 1 |  |  |
| 104 | LG kvadratni šaht poklopac sa ramom za kanalizaciju |  |
|  | 800x800 D400 | komad | 1 |  |  |
|  | 600x600 D400 | komad | 1 |  |  |
| 105 | LG okrugli šaht poklopac sa ramom za kanalizaciju |  |
|  | Ø 600 D400 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 C250 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 B125 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 600 A15 | komad | 1 |  |  |
|  | Ø 400 C250 | komad | 1 |  |  |
| 106 | LG okrugli rešetkasti poklopac sa ramom Ø 600 D400 | komad | 1 |  |  |
| 107 | LG ravna kvadratna slivnička rešetka sa ramom |  |
|  | 400x400 C250 | komad | 1 |  |  |
|  | 400x400 D400 | komad | 1 |  |  |
| 108 | Mehanizam za zaštitu slivničke rešetke od krađe | komad | 1 |  |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| UKUPNO SA PDV-om: |  |

NAPOMENA: Ukupan iznos bez PDV-a služi samo za upoređivanje i vrednovanje ponuda, dok će se ugovor zaključiti na iznos procenjene vrednosti javne nabavke. Naručilac se ne obavezuje da naručuje dobra do iznosa procenjene vrednosti predmetne javne nabavke već u skladu sa svojim potrebama.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:

УКУПНА ЦЕНА =	__________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:	    _________________________________________________________________

ПДВ:                    _________________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд. ...) везани за испоруку добара без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА –    по примопредаји добара, у року од  45 дана од пријема фактуре код Наручиоца.

- ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА НАВЕДЕНА ДОБРА ИЗНОСИ:_____________.

- РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА (у данима): _________________(највише 7 дана).

-     МЕСТО ИСПОРУКЕ (ФЦО магацин Наручиоца –Бунари ,Михајловачка бб, Зрењанин).

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	________ дана од дана јавног отварања понуде (поштујући мин.захтеве Наручиоца из конкурсне документације-мин. 90 дана).

- НАЧИН НАСТУПАЊА

- Самостално

б )   Са подизвођачем             _________________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________ Део          предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________

в)Заједничка понуда

____________________________________________(навести назив понуђача)

____________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

-ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ:_______________   _______________________________________________________________

Датум ____________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 6

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ

у поступку набавке бр. ЈН 3/2018

- Лице одговорно за извршење уговора

________________________________.

- Лице одговорно за контролу и квалитет предметних добара

_________________________________.

Датум________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 7

#### И З Ј А В А

#### О ГАРАНЦИЈИ КВАЛИТЕТА

Овом изјавом, под пуном материјалом и кривичном одговорношћу, потврђујемо да ћемо, у случају избора наше понуде као најповољније за јавну набавку (добара) ЈН 3/2018 НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, за потребе ЈКП „ Водовод и канализација“ Зрењанин, бр. набавке ЈН 3/2018, Наручиоцу испоручити добра која су предмет ове јавне набавке, нова, некоришћена, из текуће производње, која задовољавају важеће стандарде прописане за ту врсту добара и која по врсти, квалитету и перформансама материјала, и то:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести назив  партије / или обе партије)

У периоду гарантног рока, гарантујемо да ће сви недостаци на предметним добрима бити отклоњени у најкраћем могућем року, а у случају немогућности отклањања недостатака на предметним добрима, обезбедићемо замену са новим артиклима истих карактеристика, у свему у складу са закљученим уговором.

Датум________________ год                              М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 8

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Текући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ

1.меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде.

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац да, у складу са одредбама јавне набавке ЈН 3/2018 „Набавка ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ  МАТЕРИЈАЛА“, за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2018. Године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П.

Образац бр. 9

И З Ј А В А

О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношчу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ћемо у случају да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача по набавци бр. ЈН 3/2018,  након закључења уговора са Наручиоцем,  Наручиоцу у доставити  неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив“ и без приговора, гаранцију своје пословне банке, и то:

-  оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну “на први позив” и без приговора наплативу на износ од 5% од вредности уговора (са урачунатим ПДВ) и роком важења који је најмање 30 дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза (односно од дана последње извршене испоруке предметних добара).

Обавезујемо се да ћемо, уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, Наручиоцу након закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана, доставити за добро извршење посла, на износе и са роковима и начином наплате како је то горе наведено..

Упознати смо и сагласни да Наручилац има право да активира наведену банкарску гаранцију за добро извршење посла за случај да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора.

Датум________________ 2018.године

М.П

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 10

ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 И 68/2015 ), а сходно члану 5. став 1. тачка 2.,  подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/2013, 86/2015), уз понуду прилажемо

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

За јавну набавку бр. ЈН 3/2018 :НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ  МАТЕРИЈАЛА

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без пдв |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

Напомена:

- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади у зависности од партије у оквиру које наступају

- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12  и 68/2015 )

- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Датум________________ године           М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 11

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је наше предузеће ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У својству понуђача, понуду (за партије у оквиру које је наступио) поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум________________ године           М.П.

ПОНУЂАЧ

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају наступања у оквиру заједничке понуде, овај образац се умножава и мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У  СКЛАДУ СА ЧЛ.75, СТ. 2. ЗЈН

И З Ј А В А

Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су поштоване обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                       М.П.                                                Понуђач

________                                                                              ( потпис овлашћеног лица)

________________________

Напомена: У случају наступања у оквиру заједничке понуде, овај образац се умножава и мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају наступања подизвођача, умножава се и мора бити потписан од стране овлашћеног лица.

Образац бр. 13

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

Закључен између:

1. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, ул. Петефијева бр. 3, кога заступа  директор Иван Девић дипл.инг.ел. (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

МБ – 08049637

ПИБ – 101162753

Текући рачун:205-98998-11

И

2. ____________________, са седиштем у _____________, ул. ____________ бр. ______, кога заступа _______________, ___________, ________, (у даљем тексту : ИСПОРУЧИЛАЦ)

МБ – _______________

ПИБ – _______________

Текући рачун – ___________________ код _______________ а.д. ____________

(попуњава се)

Уговорне стране сагласно констатују:

  - да је Наручилац у складу са чланом 32. (Закона о јавним набавкама Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуком директора бр.665 од 19.02.2018. године, покренуо и спровео отворени поступак јавне набавке (добара) – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ  МАТЕРИЈАЛА, број набавке ЈН 3/2018.

  - да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најниже понуђене цене, прихваћена Понуда бр. _________ од ______2018. године, понуђача – _______________, са седиштем у ___________, ул. ________ бр. ___, те је уговорено како следи

- овај  део не попуњава понуђач  –

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка и испорука водоводног и канализационог материјала, у свему према захтеву и техничким карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији Наручиоца и Понуди Испоручиоца, број ____ од ____2018. године, која чини саставни део овог Уговора. (овај  део не попуњава понуђач).

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу сукцесивно испоручује добра која су предмет Уговора у периоду на који је Уговор закључен, према плану, динамици и потребама Наручиоца, а на основу испостављеног захтева Наручиоца са дефинисаним врстама и количинама добара која се испоручују.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће за набавку и испоруку добара из члана 1, овог Уговора, Испоручиоцу плаћати према јединичним ценама из прихваћене понуде, а максимално до износа 20.000.000,00 динара што представља износ процењене вредности за ову јавну набавку.

Наручилац се не обавезује да наручује добра до износа процењене вредности предметне јавне набавке већ у складу са својим потребама.

У цену из става 1. овог члана урачунати су сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд) везани за испоруку предметних добара.

У износ из става 1. овог члана није урачунат ПДВ, у износу од 20% који пада на терет Наручиоца.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши сукцесивно, по свакој извршеној испоруци  одређене врсте и количине добара за које је Наручилац испоставио Захтев са Спецификацијом, по потписивању Отпремнице из члана 10. Уговора, у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана завођења код Наручиоца испостављене фактуре од стране Испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу, у истој наведе јединичне цене добара, количину и врсту.

# СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Испоручилац је обавезан Наручиоцу доставити одмах по закључењу уговора, а најкасније 15 дана од његовог закључења неопозиву, безусловну „на први позив“ наплативу и без приговора оригинал  банкарску гаранцију своје пословне банке и то:

- за добро извршење посла на износ од 5% укупно уговорене цене из члана 3. овог Уговора, са урачунатим ПДВ и роком важности који је најмање 30 дана дужи од дана извршења уговорне обавезе извршене испоруке предметних добара, а коју Наручилац има право да активира у случају да Испоручилац у потпуности, или делимично не изврши своје уговорне обавезе, или их не изврши на начин и у роковима како је то уговорено. У случају да Давалац услуга не достави ову гаранцију у уговореном року, Наручилац има право на једнострани раскид уговора;

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. Уговора увек изврши у року од ______ дана од дана пријема Захтева за сваку појединачну поруџбину од стране Наручиоца, у складу са чланом 2. Уговора и то ФЦО магацин Наручиоца.

Уколико Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% укупне уговорене вредности из члана 3. Уговора, за сваки дан прекорачења уговореног рока, али не више од 5% укупно уговорене цене. Наручилац има право да са Испоручиоцем који не поштује уговорене рокове испоруке, раскине уговор у сваком моменту, без отказног рока и пре него то уговорна казна достигне износ од 5%.

Уколико Наручилац прими испуњење обавезе Испоручиоца после истека рока за извршење уговорених обавеза, задржава право на уговорну казну уколико је то Испоручиоцу писмено  саопштио и од њега захтевао.

Поред износа уговорне казне из става 2. овог члана, Испоручилац је дужан Наручиоцу накнадити и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи.

Уколико Испоручилац не буде извршавао предметне обавезе у складу са одредбама овог Уговора и прихваћеном понудом, Наручилац може да активира и банкарску гаранцију за добро извршење посла поднету од стране Испоручиоца.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу увек испоручивати предметна добра првокласног квалитета, нова, из текуће производње, од произвођача, која одговарају важећим СРПС стандардима за ову врсту добара, у супротном дужан је Наручиоцу надокнадити штету у потпуности према позитивним прописима о накнади штете.

Члан 8.

Испоручилац је дужан да Наручиоцу обезбеди благовремено снабдевање добрима која су предмет Уговора у периоду важења истог, по захтеву Наручиоца, у количини, врсти, квалитету, произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној Понуди Испоручиоца.

Члан 9.

Увек приликом преузимању предметних добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да ли су иста испоручена по врсти, количини и квалитету, од произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној понуди, у свему према захтеву Наручиоца.

Уколико Наручилац приликом испоруке одговарајуће врсте и количине добара која су предмет Уговора, утврди да иста имају недостатке и не одговарају у потпуности захтевима Наручиоца и техничким карактеристикама из прихваћене Понуде, има право одбити пријем истих, о чему ће сачинити Записник о рекламацији, оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоцу доставити захтев за замену испоручених добара.

У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи одговарајућу врсту и количину добара  које је Наручилац захтевао, у року од 24 часа од дана пријема Записника о рекламацији.

РИЗИК ОД ПРОПАСТИ ДОБАРА

Члан 10.

Ризик оштећења и пропасти добара до момента предаје Наручиоцу сноси Испоручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

Члан 11.

Квалитативно-квантитативан пријем добара вршиће се потписивањем отпремнице приликом сваке сукцесивне испоруке.

Место испоруке ФЦО магацин наручиоца, Михајловачки друм ББ- Локација Бунари.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Испоручилац даје гаранцију за квалитет добара која су предмет Уговора у складу са наведеним у оквиру Спецификације.

Гарантни рок тече од дана извршене испоруке добара у складу са чланом 13. Уговора.

НЕМОГУЋНОСТ ИСПУЊЕЊА

Члан 13.

У случају више силе и других непредвиђених околности које наступе независно од воље уговорних страна, а које спречавају извршење уговорних обавеза у планираним роковима, уговорна страна која није у могућности да изврши своју уговорну обавезу, дужна је да о моменту настанка и престанка тих околности, писмено обавести другу уговорну страну.

У случајевима из става 1. овог члана, уговорне стране ће се споразумети о датуму када ће Испоручилац отпочети са испоруком добара, односно одредити накнадни рок за испоруку, који се продужава за онолико времена колико те околности трају.

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговор се закључује на период до 12 (дванаест) месеци, рачунајући од дана закључења истог, односно до утрошка средстава из члана 3.уговора у зависности од тога који први раскидни услов наступи.

Уговор се закључује под одложним условом – достављањем оригинал банкарске гаранције наведене у члану 5, став 1. овог Уговора.

Уколико Испоручилац достави наведену банкарску гаранцију у уговореном року, уговор производи правно дејство од дана потписивања  истог. У противном, уколико се одложни услов не испуни, Уговор не производи правно дејство, односно сматраће се да исти није ни закључен.

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи:

  - Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

  - Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 5 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

  - Једностраним раскидом од стране Наручиоца у случају престанка потребе Наручиоца за даљом испоруком одговарајућих врста и количина добара која су предмет овог уговора, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе за даљом испоруком добара,

  - Испуњењем уговорних обавеза

  - У осталим случајевима предвиђеним законом и овим Уговором.

У свим случајевима једностраног раскида уговора, отказни рок је 5 (пет) дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду Уговора, изузев у случају из става 1. тачка 3. овог члана, у ком случају отказни рок износи 15 дана од дана достављања обавештења о престању потребе за даљим пружањем услуга.

Испоручилац је обавезан да у случају престанка важења Уговора из разлога које је он скривио, Наручиоцу надокнади сву штету коју услед тога претрпи, у складу са општим правилима о одговорности за накнаду штете.

Уколико је једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца због неиспуњења или делимичног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца, последица више силе, уговорне стране немају право на накнаду проузроковане штете.

Члан 16.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из ове области.

Члан 17.

У случају евентуалног спора надлежан је стварно надлежан суд у Зрењанину.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

За ИСПОРУЧИОЦА				                      За НАРУЧИОЦА

__________________                                                       ________________________

Директор Иван Девић дипл.инг.ел.

НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.