1.PITANJA I ODGOVORI ZA JN 10/2019

Poštovani,

Molimo Vas za dodatna pojašnjenja za dole navedene stavke:

Partija 1:

- Stavka 2 – Da li je prihvatljivo ponuditi laboratorijsku čašu NF od 600 ml?

- Stavka 15 – da li je prihvatljivo ponuditi graduisanu pipetu (staklo)2ml sa potpunim ispustom a podelom 0,01?

- Stavka 23 – Da li je prihvatljivo ponuditi staklenu posudu za uparavanje ø115?

- Stavka 24 – Da li je prihvatljivo ponuditi  staklenu posudu za uparavanje ø95?

- Stavka 30 – Da li je prihvatljivo ponuditi epruveta- Durham cevčica 6x30?

Odgovori:

1. Stavka2-prihvatljiva je i zapremina od 600ml najviše

2. Stavka 15-nije prihvatljivo,zbog preciznosti rada

3. Stavka23-prihvatljivo je I fi115 ,zbog mogućnosti da naš aparat   prilagodimo do te dimenzije

4. Stavka24-prihvatljivo je I fi 95, ,zbog mogućnosti da naš aparat prilagodimo do te dimenzije

5. Stavka30-nije prihvatlljivo,u praksi nam se pokazalo kao loše rešenje

Komisija predmetne javna nabavke