ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН

Петефијева 3, Зрењанин

тел: 023/593-000

e-mail: goran.milivojev@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  ЈН 23/2019

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

“СЕРВИС ПУМПИ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА ПО ПАРТИЈАМА

ПАРТИЈА 1: Сервисирање утопних бунарских пумпи

ПАРТИЈА 2: Сервисирање утопних фекалних пумпи произвођача Flygt

Предаја до 14.10.2019. до 10,00 часова

Отварање 14.10.2019. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

1.Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

2.Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 29/2013 И 68/2015 )

ЗРЕЊАНИН,  октобар 2019. године

(укупно 96 странa)

И  САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Врста, техничке карактеристике, (спецификација) предмета јавне набавке са минималним техничким карактеристикама

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

ИИ  ОБРАСЦИ ПОНУДЕ  СА ПРАТЕЋИМ  ПРИЛОЗИМА

- Основни подаци о понуђачу – Образац бр.1

- Основни подаци о понуђачу – Образац бр.2

- Основни подаци о подизвођачу – Образац бр.2а

- Подаци о чланици заједничке понуде- Образац бр. 2б

- Овлашћење- Образац 3

- Изјава о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. зјн за понуђача–Образац бр. 4

- Изјава о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. зјн за подизвођача –Образац бр. 4а

- Изјава о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. зјн за члана групе понуђача–Образац бр. 4б

- Изјава понуђача о начину наступања – Прилог 1

- Изјава о заједничкој понуди- Прилог 2

- Образац понуде Партија 1-Образац бр. 5

- Образац  понуде Партија 2- Образац 6

- Изјава о кључном техничком особљу- Образац 7

- Изјава о гаранцији квалитета- Образац 8

- Финансијско обезбеђење- Образац 9

- Образац трошкова припреме понуде- Образац 10

- Изјава о независној понуди- Образац 11

- Изјава- Образац 12

- Модел уговора – Образац 13

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив: ЈКП„Водовод и канализација“,.

Адреса: ул. Петефијева бр. 3, Зрењанин ПИБ:101162753 МБ: 08049637 Шифра делатности:3600;

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке мале вредности.

3.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

Предмет јавне набавке су услуге –

50511000 Услуге поправке и одржавање пумпи

Јавна набавка је обликована по партијама

Набавка је обликована у 2 партије, и то:

ПАРТИЈА 1:Сервисирање  утопних  бунарских пумпи

ПАРТИЈА2: Сервисирање  утопних фекалних пумпи произвођача Flygt

Процењена вредност јавне набавке:

ПАРТИЈА 1:       400.000 динара

ПАРТИЈА 2:    1.600.000 динара

Напомена: Процењена вредност јавне набавке по партијама јесте вредност до које ће се закључити уговори са изабраним понуђачима, а укупни износи дати у обрасцима понуде користиће се искључиво код бодовања и рангирања понуђача.

4.ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци са изабраним понуђачем.

5.НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ РЕЗЕРВИСАНА ЛИЦИТАЦИЈА: Није у питању резервисана јавна набавка.

6.НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА: Не спроводи се електронска лицитација.

7. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

За стручни део понуде, Драган Лалић тел. 064/811-6020. Након преузимања конкурсне докуменатације заинтересована лица могу искључиво у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на наведену е-маил адресу: goran.milivojev@vikzr.rs

8.ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  Датум објављивања јавног позива и конкурсне документације на: 1. Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs, 2. интернет страници Наручиоца – www.vikzr.rs

9.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 14.10.2019. до 10.00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно 14.10.2019. године, до 10.00 часова, без обзира на начин достављања.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 14.10.2019. године, у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца –ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Петефијева бр. 3, Зрењанин.

10.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: У складу са чл. 90. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) понуђачи су у обавези да наведу рок важења понуде. Наручилац захтева рок важења понуде у трајању од 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Минимални рок који понуђач може понудити за испоруку сервисиране пумпе је 2 радна дана, а максимални рок износи 4 радна дана.

Временски рок дефектаже сервисера је 1 радни дан од момента пријаве неисправности пумпе.

Временски  рок у којем сервисер гарантује да ће извршити сервис пумпе почиње моментом одобравања дефектаже сервисера од стране Наручиоца.Наручилац пријаву подноси електронским путем, на званичну е маил адресу изабраног понуђача.

Понуђач је дужан да о свом трошку, пумпу пријављену за сервис, преузме на адреси наручиоца Михајловачки друм бб, Зрењанин, као и да је након сервиса, на исту адресу врати.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Гарантни рок износи минимум 6 месеци од дана пружених услуга.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Цене у понуди морају бити фиксне и изражене у динарима, без урачунатог пореза на додату вредност (ПДВ) који се посебно уписује на ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ (за сваку партију посебно). Понуђена цена, је коначна цена коју понуђач нуди у оквиру своје понуде, а која укључује све зависне трошкове везане за Извршење услуга.

Понуђачи у понудама, у оквиру Обрасца понуде са задатим елементима, за сваку партију за коју подносе понуду наводе: укупну цену за наведену услугу у оквиру партије без ПДВ, ПДВ, као и укупно исказану цену за све услуге у оквиру партије за коју конкуришу са ПДВ.

Такође, Понуђач је дужан да и у Обрасцу структуре цене (за сваку партију посебно), наведе све цене по траженим позицијама.

НАПОМЕНА: Сваки понуђач је у обавези да уз понуду, достави комплетне цене из обрасца понуде у Excell табели на CD-у.

Уколико је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће у писменом облику сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама захтевати образложење о формираној цени. Понуђач је у обавези да тражено објашњење достави у примереном року.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за плаћање по уговореним обавезама:

- по извршеној услузи, у року од 45 дана од дана извршене услуге.

- Евентуални додатни трошкови  (трошкови транспорта, смештаја, исхране...) падају на терет Даваоце услуге

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

ЗАХТЕВАНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђачи су у обавези да, као средства финансијског обезбеђења којим обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза, доставе  меницу – 10% од вредности уговора, за добро извршење посла са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза (односно од дана последње извршене испоруке предметних добара).

Понуђач коме буде додељен уговор по овој јавној набавци, дужан је да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана, достави  захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла, на износе и са роковима и начином наплате како је то горе наведено.

У случају да се захтевано средство обезбеђења не достави у року од 15 дана, сматраће се да је изабрани понуђач одустао од своје понуде, сматра се да уговор није ни закључен, те ће се позвати следећи рангирани понуђач да закључи уговор са наручиоцем.

Наручилац има право да активира захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла, за случај да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора.

## 3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА СА МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

Јавна набавка услуга – “Сервис пумпи “, обликована по партијама, у свему према условима и спецификацији Наручиоца из конкурсне документације, назива и ознаке из Општег речника набавке-

50511000 Услуге поправке и одржавање пумпи

ПАРТИЈА 1

Технички услови :

Сервисирање утопних бунарских пумпи

- Делови уграђени приликом сервисирања морају бити оригинални (одобрени од стране произвођача). Уколико то није прописано за неки специфични резервни део који се уграђује, тај резервни део мора одговарати СРПС стандардима, али обавезно мора бити одобрен и од Наручиоца.

- Приликом испоруке сервисираних пумпи обавезно је достављање испитног  листа пумпе (Q-H дијаграм, електричне карактеристике итд.). Радови који су урађени на пумпи морају бити наведени приликом враћања пумпе са сервиса.

- Карактеристике сервисираних пумпи не смеју значајно одступати од фабричких карактеристика пумпе (Q-H дијаграм, електричне  карактеристике).

- За пумпе или електромоторе пумпи које није могуће ремонтовати, обавезно је доставити записник.

- Сервисер мора бити техничко-технолошки опремљен за сервисирање утопних бунарских пумпи. Наручилац има право да обиђе објекте сервисера и увери се  у техничко-технолошку опремљеност.

- Сервисер мора да да гаранцију од 6 месеци на радове извршене приликом сервисирања, као и на уграђени материјал.

- Превоз бунарске пумпе од техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин до сервиса и назад (након сервиса) пада на терет сервисера.

- Временски рок дефектаже сервисера је 1 радни дан од момента пријаве неисправности пумпе. Временски  рок у којем сервисер гарантује да ће извршити сервис пумпе почиње моментом одобравања дефектаже сервисера од стране Наручиоца. Сервисер је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу електронске поште (е-маил) за пријаву неисправности пумпе.

- Максимални временски рок у којем сервисер мора да изврши испоруку сервисиране  пумпе је 2 - 4 радна дана од писменог одобравања дефектаже сервисера од стране Наручиоца и сервисер га мора навести у конкурсној документацији.

- Дефектажу сервисера мора одобрити овлашћено лице Наручиоца.  Наручилац има право да (по свом захтеву) контролише процес сервисирања.

- Локација на којој се врши сервисирање пумпи не може бити удаљена, путним правцем, више од 100 км од Зрењанина, да би Наручилац могао да контролише рад сервисера.

ВАЖНО: За све ставке у цену треба урачунати и рад и потрошни материјал. Уколико се појави неки нестандардни проблем код сервисирања - решаваће се у сарадњи са oговорним лицем у Ј.К.П."Водовод и канализација" Зрењанин.

ВАЖНО:  Трошкови превоза пумпи од техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин до сервиса, и од сервиса до техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин – падају на терет сервисера.

ВАЖНО: Електромотори свих  пумпи “Atturia” и “F.el.som” су “Franklin”, Willo су „Wilo“ и “Franklin” а „Saer“ су „Saer“!

| Ред. бр. | Назив позиције | Jединичне мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Утопни пумпни агрегати: Atturia AP6-D6 5,5 kW Atturia AP6-D7 5,5 kW Atturia AP6-D8 5,5 kW Atturia AP6-D9 5,5 kW Atturia AP6-F6 5,5 kW Atturia AP6-F8 7,5 kW Atturia XN6-E5 5,5 kW Atturia AP6-H5 5,5 kW AtturiaXN6-H6 13,0 kW AtturiaXN6-H9 18,5 kW AtturiaXN6-G4 7,5 kW AtturiaXN6-G5 9,2 kW AtturiaXN6-G6 11,0 kW AtturiaXN6-L7 18,5 kW AtturiaXN6-L8 22,0 kW F.el.som AP6-H4 5,5 kW F.el.som AP6-H5 7,5 kW F.el.som AP6-L81 3,0 kW F.el.som AP6-L915,0 kW Wilo TWI 06.18-B 5,5 kW Wilo TWI 06.30-B 7,5 kW Wilo TWI 06.50-B 11,0 kW Saer CLX95 4,0 kW Saer XN P95 F/14 4,0 kW Saer RP 151 E/4 ASBM 5,5 kW Saer E65 RP151 7,5 kW |  |  |
| I.1. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | комплет | 1 |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | комплет | 1 |
|  | Замена лежајева | комплет | 1 |
|  | Oбрада и баланирање ротора | комплет | 1 |
|  | Састављање и испитивањемотора | комплет | 1 |

| I.2 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метализација ротора | ком. | 1 |
|  | Akсијални лежај | ком. | 1 |
|  | Akсијална плоча | ком. | 1 |
|  | Радијални лежај | ком. | 1 |
|  | Meханички заптивач | ком. | 1 |
|  | Eмулзија | л | 1 |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | m | 1 |
| I.3. | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ - ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | комплет | 1 |
|  | Заменарадног кола | ком. | 1 |
|  | Заменаосовине | ком. | 1 |
|  | Замена "О" прстенова | ком. | 1 |
|  | Зaменарадијалних лежајева | комплет | 1 |
|  | Прстен радијалног кола | ком. | 1 |
|  | Горње кућиште-потис | ком. | 1 |
|  | Kлапна | ком. | 1 |
|  | Лежајна чаура | ком. | 1 |
|  | Радијални (MG) лежај | ком. | 1 |
|  | Састављање и испитивање хидраулике | комплет | 1 |
| I.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Замена закола | ком. | 1 |
|  | Замена спојке агрегата | комплет | 1 |
|  | Замена свих навртки | комплет | 1 |
|  | Замена свих брезона | комплет | 1 |
| I.5. | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |
|  | Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа | комплет | 1 |

ПАРТИЈА 2

Технички услови :

Сервисирање утопних фекалних пумпи произвођача Flygt

- Делови уграђени приликом сервисирања морају бити оригинални (одобрени од стране произвођача). Уколико то није прописано за неки специфични резервни део који се уграђује, тај резервни део мора одговарати СРПС стандардима, али обавезно мора бити одобрен и од Наручиоца.

- Приликом испоруке сервисираних  пумпи обавезно је достављање испитног  листа пумпе (Q-H дијаграм  итд.). Радови  који су урађени на пумпи морају бити наведени приликом враћања пумпе са сервиса.

- Карактеристике сервисираних пумпи не смеју значајно одступати од фабричких  карактеристика пумпе  (Q-H дијаграм…).

- За пумпе које није могуће ремонтовати, обавезно је доставити записник.

- Сервисер мора бити техничко-технолошки опремљен за сервис утопних фекалних пумпи. Наручилац има право да обиђе објекте сервисера и увери се  у техничко-технолошку опремљеност.

- Сервисер мора да да гаранцију од 6 месеци на радове извршене приликом сервисирања, као и на уграђени материјал.

- Превоз пумпе од техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин до сервиса и назад (након сервиса) пада на терет сервисера.

- Временски рок дефектаже сервисера је 1 радни дан од момента пријаве неисправности пумпе.

Временски  рок у којем сервисер гарантује да ће извршити сервис пумпе почиње моментом одобравања дефектаже сервисера од стране Наручиоца. Сервисер је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу електронске поште (е-маил) за пријаву неисправности пумпе.

- Максимални временски рок у којем сервисер мора да изврши испоруку сервисиране  пумпе је 2 - 4 радна дана од писменог одобравања дефектаже сервисера од стране Наручиоца и сервисер га мора навести у конкурсној документацији.

- Дефектажу сервисера мора одобрити овлашћено лице Наручиоца.  Наручилац има право да (по свом захтеву) контролише процес сервисирања.

- Локација на којој се врши сервисирање пумпи не може бити удаљена, путним правцем, више од 100км од Зрењанина, да би Наручилац могао да контролише рад сервисера.

ВАЖНО: За све ставке у цену треба урачунати и рад и потрошни материјал. Уколико се појави неки нестандардни проблем код сервисирања - решаваће се у сарадњи са oговорним лицем у Ј.К.П."Водовод и канализација" Зрењанин.

ВАЖНО:  Трошкови превоза пумпи од  техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин до сервиса, и од сервиса до  техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин – падају на терет сервисера.

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  |
| 1 | Подводна фекална пумпа |  |  |
|  | Flygt, 3045.181, 1,2 kW Flygt, 3085.183, 2 kW Flygt, 3057.181, 2,4 kW Flygt, 3068.181, 2,4 kW Flygt, 3085.160, 2,4 kW Flygt, NP 3102.160, 3,1 kW Flygt, 3102.181, 3,1 kW Flygt, 3217.181, 5,9 kW Flygt, NP 3217.160, 5,9 kW Flygt, 3153.181, 11 kW Flygt, NP 3202.180, 30kW Flygt, 3202.180, 45 kW Flygt, KS 2620.172, 2,5 kW Flygt, DXGM25-11 Монофазна 1,5 kW |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |
| 1.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |
|  | Замена лежајева, | Комплет | 1 |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |
| 1.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |
| 1.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Замена механичког заптивача | комплет. | 1 |
|  | Замена "О" прстенова | комплет. | 1 |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |
|  | Замена антифриза (преко 11кW) |  |  |
| 1.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |
| 1.5. | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  члан 75. став 1. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1.  Закона о јавним набавкама, односно:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Сваки понуђач је у обавези да уз понуду, достави комплетне цене из обрасца понуде у Excell табели на CD-у, те уколико понуђач то не учини, понуда неће бити узета у разматрање.

1.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ  ПОДИЗВОЂАЧ  члан 80. ЗЈН

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом прописане обавезне  услове само за тачке од 1-3 из чл.75 став 1 ЗЈН као и све остале  услове тражене   конкурсном  документацијом.

1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА члан 81 ЗЈН

Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН тачке од 1-3. Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације.

У складу са чланом 81 став 3 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

1.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-3 ЗЈН се доказује на следећи начин:

-  Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности  за понуђача -уколико подноси самосталну понуду или понуду са подизвођачем  (Образац 4  из конкурсне документације);

- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача– уколико се подноси понуда са подизвођачем  (Образац 4а из конкурсне документације).

-Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за члана групе -  за све учеснике у заједничкој понуди (Образац 4б из конкурсне документације);

Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове што представља битан недостатак понуде, на основу чл.106. став 1. тачка 1 и 2. Закона о јавним набавкама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености услова, и то:

1.   Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач као и његов законски заступник (уколико  има више законских заступника – за сваког од заступника  појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда.

Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.  Понуде као и сва остала кореспонденција коју размењују Понуђач и Наручилац доставља се на српском језику (осим проспеката и/или техничке документације која може бити на српском или енглеском језику).

2.  Понуда се сачињава на оригиналним ОБРАСЦИМА ПОНУДЕ из конкурсне документације или у форми образаца Наручиоца, према елементима који су наведени, а сви обрасци требају бити попуњени, оверени печатом и потписом одговорног лица понуђача на месту предвиђеном за потпис и печат, уз обавезно достављање тражене документације. Сваки понуђач је у обавези да уз понуду, достави комплетне цене из обрасца понуде у Excell табели на CD-у, те уколико понуђач то не учини, понуда неће бити узета у разматрање.

3. Све ставке на Обрасцима требају бити попуњене, а уз обрасце из понуде се достављају сви захтевани докази, који се сматрају саставним делом понуде.

4. Обрасци понуде са доказима и прилозима које понуђач попуњава и доставља уз понуду, дати су у оквиру дела конкурсне документације под називом – ОБРАСЦИ ПОНУДЕ СА ПРАТЕЋИМ ПРИЛОЗИМА.

5. Понуђач који жели доставити додатна појашњења, изјаве или доказе за које у конкурсној документацији није предвиђен посебан образац, то може учинити на свом меморандуму.

- Уколико страни понуђачи или понуђачи који имају седиште на територији стране државе, доставе понуду и документацију на енглеском језику, уз исту морају доставити и понуду са документацијом преведеном на српски језик, оверену од стране овлашћеног судског тумача за српски језик.

- Уколико понуђач понуду подноси самостално, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач. Уколико извршење делимично поверава подизвођачу, дужан је да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, а посебно је дужан да наведе:

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача,

- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Остале услове из члана 76. ЗЈН понуђач и подизвођач испуњавају заједно. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца. Понуђач је у обавези да за подизвођача попуни, потпише и овери обрасце из конкурсне документације и то: Образац Основни подаци о понуђачу, Образац услова за учешће у поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим условима Наручиоца са упутством како се доказује испуњеност тих услова, као и остале изјаве и друге прилоге, на исти начин и у истом облику како се тражи за понуђача, у зависности од дела набавке у којој наступа са подизвођачем.

- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

У случају да се подноси заједничка понуда, потребно је да група понуђача овласти једног члана групе који ће у име и за рачун осталих из групе, иступати пред Наручиоцем и који има сва овлашћења да потпише понуду, захтеване обрасце и прилоге из конкурсне документације. Овлашћење се даје на прописаном обрасцу Наручиоца из конкурсне документације, а на остом се потписују одговорна лица сваког од члана групе.

- Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, Понуђач доказује документима која издају надлежни органи и изјавама на прописаним обрасцима, које доставља уз Образац Основни подаци о понуђачу, Образац услова за учешће у поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим условима Наручиоца са упутством како се доказује испуњеност тих услова (у коме понуђач уписује број и датум приложеног документа,од кога је издат, односно уписује документа која је се налазе у прилогу тог обрасца).

- Наручилац ће вредновати искључиво прихватљиве и одговарајуће понуде које су благовремено предате, у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације и уколико су доставили комплетно тражену документацију.

- Обрасци понуде морају бити попуњени читко, техничким средством или штампаним словима ручно, али не графитном оловком.

- Пожељно је да сви документи у понуди буду поднети по редоследу како је то наведено у конкурсној документацији, као и да буду повезани у једну целину тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози, а да се при том видно не оштете листови или печат. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане, или речи писане преко других речи, сем када је то потребно ради исправке учињених грешака и том приликом се исправке оверавају потписом овлашћеног лица и печатом понуђача.

- Образац понуде са задатим елементима садржи све елементе за вредновање понуде, као и остале податке који представљају битне одредбе Уговора.

14  Критеријум за избор најбоље понуде је КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ.

Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим критеријумима:

Основни радови -70 пондера

Додатни радови-15 пондера

Рок испоруке-15 пондера

За наведене критеријуме (основни радови, додатни радови и рок испоруке) користиће се формула ( најнижа цена x максимални број пондера / понуђена цена).

Најповољнијом понудом сматраће се понуда која оствари највећи број бодова.

Заокруживање се врши на 2 децимале.

У случају да две или више исправних понуда остваре једнак највиши укупан број бодова      наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број бодова по основу

елемента критеријума- Основни радови, а ако се на тај начин не добије предност примениће се

елемент критеријума- Додатни радови, а ако се ни тада не добије предност примениће се елемент критеријума Рок испоруке.

Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из јавног позива и конкурсне документације. Понуда коју је Наручилац прогласио неприхватљивом неће бити вреднована, а понуђач је не може допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.

- Понуде се достављају до дана и сата који је одређен у конкурсној документацији. Неблаговремене понуде се неће разматрати и исте ће, након спроведеног поступка јавног отварања понуда, бити враћене понуђачу неотворене, са назнаком да су неблаговремене.

- Понуђач понуду подноси непосредно, (лично) преко Архиве предузећа, путем поште препоручено, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца адресу наручиоца: ЈКП „Водовод и канализација “Зрењанин, ул. Петефијева бр. 3, 23000 Зрењанин, са назнаком »Понуда за јавну набавку услуга – „Сервис пумпи“ , број набавке ЈН 23/2019 – уз назначење партије, или набавке у целини, За Службу јавних набавки «НЕ ОТВАРАТИ«. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуда се сматра благовременом, уколико су понуђачи своје понуде поднели најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока – 14.10.2019. године. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се иста налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријаве према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће подносиоцу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Подносиоци подносе понуду до последњег дана рока, без обзира на начин како су послате. Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, те неће ни разматрати, већ ће их подносиоцу вратити неотворене.

- Јавно отварање понуда ће се спровести последњег дана рока за предају понуда, односно 14.10.2019. године, са почетком у 10.30 часова, у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача морају имати ОВЛАШЋЕЊЕ за учествовање у поступку јавног отварања, које су у обавези пре почетка поступка јавног отварања понуда, предати Комисији за јавну набавку. Овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. У случају да представници понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда. О поступку јавног отварања сачиниће се записник о отварању понудама којег потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања.

- Понуђач може поднети понуду за једну или више партија, с тим да понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну или само на одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. У случају подношења понуде за више партија, докази из чл. 75.и 76. Закона, не морају бити достављени за сваку партију посебно, већ могу бити достављени у једном примерку за све партије.

- Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно - ако Наручилац прими измењену понуду, допуну или обавештење о повлачењу понуда пре истека рока за подношење понуде. Измене ,допуна или опозив се врше искључиво писменим путем, у затвореној коверти са назнаком: «Измена (или допуна или опозив) понуде за јавну набавку услуга- „Сервис пумпи“ , број набавке ЈН 23/2019 – уз назначење партије или набавке у целини- НЕ ОТВАРАТИ ». Назначити да ли је у питању измена, допуна или опозив. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  Понуда се не може изменити нити повући након истека рока за подношење понуда. Уколико понуђач повуче своју понуду након истека рока за подношење понуда, ова понуда неће бити узета у разматрање, а Наручилац у том случају има право да активира достављену банк.гаранцију за озбиљност понуде.

- Наручилац у складу са чл. 93. Став 1., 2. и 3. ЗЈН, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац у складу са чл. 93. став 4., 5. и 6. ЗЈН може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Понуђачи су дужни да на документима која садрже поверљиве податке и која не смеју да буду дата на увид другим понуђачима, на првој страни документа у горњем десном углу крупним словима напишу «ПОВЕРЉИВО», овере печатом и потписом одговорног лица. Подаци који су означени као поверљиви, представљају поверљивост у односу на остале учеснике у тендеру, али не и у односу према Наручиоцу, с тим што се цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда не могу сматрати поверљивим. Понуђач је дужан да омогући Наручиоцу проверу свих података без обзира на то да ли је документ поверљив или не. Наручилац чува као пословну тајну наводе из понуде које је понуђач означио као поверљиве и не може дозволити осталим понуђачима увид у документа која је понуђач означио као ПОВЕРЉИВА. Уколико понуђачи не поступе по овом упутству Наручилац неће сматрати податке наведене у понуди поверљивим.

- Рок важења понуде мора бити најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда. Рок важења понуде се уписује на Обрасцу понуде са заданим елементима.

- Понуде са варијантама нису дозвољене.

- Достављени Модел уговора понуђач попуњава, оверава печатом и потписује на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.

- Достављени Образац структуре цене понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, а исти попуњава у складу са Упуством Наручиоца које је саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Додатне информације или појашњења у вези конкурсне документације, у току припреме понуде, понуђачи могу захтевати искључиво у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева за додатним појашењењем, писмено одговорити понуђачу који је поставио питање и истовремено одговор објавити на Порталу јавних набавки. Додатна појашњења, као и питања треба упутити писаним путем на адресу Наручиоца из конкурсне документације или на е-маил адресе: goran.milivojev@vikzr.rs са напоменом: «Додатна појашњења у поступку јавне набавке бр. 23/2019», или факсом на бр. 023/562-535. Тражење додатних појашњења у вези са припремом понуде телефоном није дозвољено.

- Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Неблаговремене, непотпуне и понуде са варијантама неће се разматрати.

- Сви трошкови везани за припрему и подношење понуда падају на терет понуђача, а сва достављена коресподенција се не враћа понуђачима изузев средстава финансијског обезбеђења која се враћају понуђачима који нису изабрани.

- Понуђач (свака чланица у оквиру зај.понуде, подизвођач), је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине - Изјава у оквиру Обрасца из конкурсне документације.

- Трошкове припреме и подношења понуде, коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, изузев ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке након прегледа и оцене понуда одбије све неприхватљиве или неодговарајуће понуде. Наручилац ће одбити понуду и у случају негативних референци о којима је понуђач дужан да  достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да је уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 2) учинио повреду конкуренције; 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о  јавној набавци, након што му је уговор додељен;  4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Наручилац  ће одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као неприхватљива ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. У складу са напред наведеним, понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

- БИТНИ НЕДОСТАЦИ  ПОНУДЕ  СУ: 1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће (прописаних конкурсном документациојом), 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно захтевано као обавезна садржина понуде), 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- Прихватљиве понуде Наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора, одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Након спроведене стручне оцене понуда на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, писмено у примереном року, упутити позив за достављање на увид оригинал или оверене копије доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку из члана 75. и 76. ЗЈН (оверене фоткопије у општини или суду), уколико нико од понуђача не поднесе Захтев за заштиту права. У случају да понуђач не достави захтевану документацију у примереном року од пет дана, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

38.         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте уклонио.

У случају поднетог Захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци.

Поднети Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скалду са чл.150 ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана од пријема Захтева.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број  840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Попуњавање поља „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос:

У наведено поље,  потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају  број  или ознаку јавне набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. Примере правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос можете  видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

39.    Наручилац може закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор, након доношења одлуке о додели уговора под условом да је истекао рок од осам дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, применом методологије доделе пондера, уколико је потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача. У том случају наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

40.        Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима. У том случају Наручилац је дужан  да донесе одлуку о измени уговора, коју је дужан да у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет дана од дана закључења истог.

Ово упутство је саставни део конкурсне документације

II ОБРАСЦИ ПОНУДЕ СА ПРЕГЛЕДОМ ПРИЛОГА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

“СЕРВИС ПУМПИ“

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ –– ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

БРОЈ НАБАВКЕ ЈН 23/2019

Образац бр. 1

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЗРЕЊАНИН

Ул. Петефијева бр. 3,23000 Зрењанин

ПОНУЂАЧ:

____________________________________________________________________

(навести начин наступања: самостално /  са подизвођачем / заједничка понуда

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

„СЕРВИС ПУМПИ “

(навести партију у оквиру које понуђач наступа)

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  – ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БР. НАБАВКЕ ЈН 23/2019

У ________________,дана __________. године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

## Назив понуђача______________________________________________________

Облик организовања и

облик својине	    ______________________________________________________

Седиште понуђача _____________________________________________________

(место, ул. број и општина)

Адреса за пријем поште

(уколико се не поклапа са седиштем понуђача)

_____________________________________________________________________			            (место, ул. број и општина)

Одговорно лице за контакт      ___________________________________________

Шифра и назив претежне  делатности ____________________________________

Телефонски бројеви          ______________________________________________

Број фаx-а и е-маил 	 __________________________________________________

Матични број предузећа _______________________________________________

Број текућег рачуна   __________________________________________________

код __________________________________________________

Лице овлашћено за

потписивање уговора

(презиме, име и функција)  _____________________________________________

ПИБ				____________________

Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне  регистре

Да 				Не                 (заокружити)

Датум_______________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

_________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2а

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

## Назив понуђача______________________________________________________

Облик организовања и

облик својине	    ______________________________________________________

Седиште понуђача _____________________________________________________

(место, ул. број и општина)

Адреса за пријем поште

(уколико се не поклапа са седиштем понуђача)

_____________________________________________________________________			            (место, ул. број и општина)

Одговорно лице за контакт      ___________________________________________

Шифра и назив претежне  делатности ____________________________________

Телефонски бројеви          ______________________________________________

Број фаx-а и е-маил 	 __________________________________________________

Матични број предузећа _______________________________________________

Број текућег рачуна   __________________________________________________

код __________________________________________________

Лице овлашћено за

потписивање уговора

(презиме, име и функција)  _____________________________________________

ПИБ				____________________

Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне  регистре

Да 				Не                 (заокружити)

Датум_______________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Овај образац се попуњава у случају ангажовања подизвођача. У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан или се не доставља.

Образац бр. 2б

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЧЛАНИЦИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

## Назив понуђача______________________________________________________

Облик организовања и

облик својине	    ______________________________________________________

Седиште понуђача _____________________________________________________

(место, ул. број и општина)

Адреса за пријем поште

(уколико се не поклапа са седиштем понуђача)

_____________________________________________________________________			            (место, ул. број и општина)

Одговорно лице за контакт      ___________________________________________

Шифра и назив претежне  делатности ____________________________________

Телефонски бројеви          ______________________________________________

Број фаx-а и е-маил 	 __________________________________________________

Матични број предузећа _______________________________________________

Број текућег рачуна   __________________________________________________

код __________________________________________________

Лице овлашћено за

потписивање уговора

(презиме, име и функција)  _____________________________________________

ПИБ				____________________

Датум_______________________ године

Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне  регистре

Да 				Не                 (заокружити)

М.П.

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ):

_________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико у заједничкој понуди наступа више чланица, овај образац се умножава и попуњава за сваку чланицу, а попуњава се у случају наступања у оквиру заједничке понуде. У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан или се не доставља.

Образац бр. 3

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди по јавној набавци бр. ЈН 23/2019 и свим пратећим документима у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ _________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  _______________________________________________________________

ПОТПИСУЈЕ СЕ ОВАКО  ___________________________________________

Датум__________________________. године

М.П.

ПОТПИС

___________________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа – заступник уписан у регистар АПР-а. У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан.

Образац бр. 4

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________из _____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке, ЈН 23/2019 и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

Образац бр. 4а

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. тачка . Закона о јавним набавкама, као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач__________________________________________из_______________________,

Адреса      _____________________________________________________________,

Матични број __________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава  све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-3 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке ЈН 23/2019, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Датум:______________________

Место:_______________________                                         _______________________

М.П.                    Овлашћено лице понуђача

_______________________

Печат и потпис

Датум:______________________

Место:_______________________                                       __________________________

М.П.               Овлашћено лице подизвођача

_______________________

Печат и потпис

Напомена: Образац изјаве потписују и оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача. Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати и попунити за сваког подизвођача.

Образац бр. 4б

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН   ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама као заступник групе понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Члан групе понуђача ____________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 23/2019, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

Датум:______________________                    _____________________________________

Место:______________________                          Овлашћено лице /Носилац посла

______________________

Печат и потпис

Напомена I: Уколико понуду подноси група понуђача,  образац изјаве потписује и оверава понуђач који је одређен као  носилац посла  групе понуђача

Напомена II:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац фотокопира и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

Прилог бр. 1

И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПАЊА

#### У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈН 23/2019

Овим неопозиво изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности – „Сервис пумпи“, број набавке ЈН 23/2019, за потребе ЈКП „Водовод и канализација “ Зрењанин наступамо:

______________________________________________________________________________________________________________________________

(самостално/са подизвођачем/у оквиру групе понуђача, са навођењем назива и седишта подизвођача, односно свих чланица из групе понуђача из заједничке понуде)

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, све обрасце понуде и прилоге из конкурсне документације потписује носилац понуде кога овласте остале чланице заједничке понуде. Овлашћење се даје на обрасцу у Образац бр.3.

Саставни део заједничке пријаве је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Образац наведеног споразума није саставни део конкурсне документације, већ га подносиоци морају сачинити сами у складу са чл. 81. став 4. ЗЈН.

Понуђач који је самостално поднео понуду по предметној јавној набавци, не може истовремено да учествује у поступку јавне набавке као подизвођач, или у заједничкој понуди.

Датум ____________ године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

М.П.

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог бр. 2

ИЗЈАВА  ЧЛАНИЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Овим изјављујемо да у поступку јавне набавке ЈН 23/2019, подносимо заједничку понуду као група понуђача која се обавезује на заједничко извршење набавке и за коју сносимо солидарну одговорност. За носиоца заједничке понуде одређујемо:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(назив, седиште, ПИБ, МБР, заступник)

______________________________________________

(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Носилац понуде је овлашћен да у наше име и за наш рачун потпише понуду са захтеваном ценом и задатим елементима, као и остале прилоге и обрасце из конкурсне документације у предметној јавној набавци. Међусобне односе свих чланица заједничке понуде у извршењу предметне набавке, регулисаћемо посебним актом(споразумом о заједничком наступању)  који ћемо доставити уз заједничку понуду.

Својим потписом на овој изјави овлашћени носилац заједничке понуде потврђује да прихвата дата овлашћења чланица из групе понуђача која подноси заједничку понуду

| Р.б. | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНИЦЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЧЛАНИЦЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНИЦЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Датум________________ године

НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ:

М.П.                                    _____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се може умножити зависно од броја чланица заједничке понуде, односно групе понуђача, а исти се подноси само у случају подношења заједничке понуде.

|  | Образац бр. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА

НАБАВКУ Партија 1–Сервисирање утопних бунарских пумпи

бр. набавке ЈН 23/2019

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ВАЖНО: За све ставке у цену треба урачунати и рад и потрошни материјал. Уколико се појави неки нестандардни проблем код сервисирања - решаваће се у сарадњи са oговорним лицем у Ј.К.П."Водовод и канализација" Зрењанин. ВАЖНО: Трошкови превоза пумпи од техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин до сервиса, и од сервиса до техничке базе ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин – падају на терет сервисера. ВАЖНО: Електромотори свих пумпи “Atturia” и “F.el.som” су “Franklin” а „Willo“ пумпи су „Willo“! Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-D6 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-D7 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радиј лних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног лис а комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-D8 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотор комплет 1 Укупно ос овни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијални лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-D9 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-F6 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни е ектро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1 Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-F8 7,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијал и лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-E5 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални л жај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (нав сти и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена рад ог кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia AP6-H5 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Н зив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-H6 13,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Р склапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком 1 Лежајна чаура ком 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике компл т 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-H9 18,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и мате ијал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај к м. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола к м. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки к мплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количи а Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-G4 7,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефе тажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева компл т 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ З мена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена р дног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-G5 9,2 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТ И РАДОВИ Замена отора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електр радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалн г кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона ком лет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-G6 11,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ АДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни еле тро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Рас лапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног к ла ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издав ње испитног листа ком лет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-L7 18,5 kW 1 1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намот ја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева к мплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kла на ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање спитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Atturia XN6-L8 22,0 kW 1. РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтал зација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-пот с ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата компл т. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат F.el.som AP6-H4 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и д фектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 .5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат F.el.som AP6-H5 7,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање р тора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро р дови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком 1 Замена осовине к м. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1 5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат F.el.som AP6-L8 13,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева к мплет 1 Oбрада и балансирање р тора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип к бла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних ежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат F.el.som AP6-L9 15,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева к мплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно сновни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и т п кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефе тажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијал их лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатн радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Wilo TWI 06.18-B 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотор комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Wilo TWI 06.30-B 7,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Wilo TWI 06.50-B 11,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханич и заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Saer CLX95 4,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног ко а ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Saer XN P95 F/14 4,0 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Saer RP 151 E/4 ASBM 5,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) Ред. бр. Назив позиције Јединичне мере Количина Јединична цена без ПДВ-а 1. Утопни пумпни агрегат Saer E65 RP151 7,5 kW 1.1 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ - МОТОРУ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Викловање свих намотаја (рад и материјал) комплет 1 Замена лежајева комплет 1 Oбрада и балансирање ротора комплет 1 Састављање испитивање мотора комплет 1 Укупно основни електро радови 1.2 ДОДАТНИ РАДОВИ Замена ротора ком. 1 Meтализација ротора ком. 1 Aксијални лежај ком. 1 Aксијална плоча ком. 1 Радијални лежај ком. 1 Meханички заптивач ком. 1 Eмулзија l 1 Одговарајући кабл (навести и тип кабла) m' 1 Укупно додатни електро радови 1.3 РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ ОСНОВНИ РАДОВИ Расклапање и дефектажа комплет 1 Замена радног кола ком. 1 Замена осовине ком. 1 Замена "О" прстенова ком. 1 Зaмена радијалних лежајева комплет 1 Прстен радијалног кола ком. 1 Горње кућиште-потис ком. 1 Kлапна ком. 1 Лежајна чаура ком. 1 Радијални (MG) лежај ком. 1 Састављање и испитивање хидраулике комплет 1 УКУПНО ОСНОВНИ РАДОВИ - ХИДРАУЛИКА 1.4. ДОДАТНИ РАДОВИ Замена закола ком. 1 Замена спојке агрегата комплет. 1 Замена свих навртки комплет. 1 Замена свих брезона комплет. 1 Укупно додатни радови- хидраулика комплет. 1 1.5 ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ Испитивање агрегата у базену и издавање испитног листа комплет. 1 Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4)

РОК ИСПОРУКЕ СЕРВИСИРАНЕ ПУМПЕ НАРУЧИОЦУ ИЗНОСИ _______ ДАНА (Рок испоруке не може бити краћи од 2 нити дужи од 4 радна дана),

ОСНОВНИ РАДОВИ НА ПУМПИ:

| УКУПНО ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ПДВ (20%): |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

ДОДАТНИ РАДОВИ НА ПУМПИ:

| УКУПНО ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ПДВ (20%): |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:__________дана (мин 90 дана од дана јавног отварања понуда)

а)Самостално

б ) Са подизвођачем             _________________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________

в)Заједничка понуда

____________________________________________(навести назив понуђача)

____________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

Датум ____________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 6

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА

НАБАВКУ

ПАРТИЈА 2– Сервисирање утопних фекалних пумпи произвођача Flygt

бр. набавке ЈН 23/2019

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

-Муљне утопне фекалне пумпе произвођача  Flygt:

ВАЖНО: За све ставке у цену треба урачунати и рад и потрошни материјал. Уколико се појави неки нестандардни проблем код сервисирања - решаваће се у сарадњи са оговорним лицем у Ј.К.П."Водовод и канализација" Зрењанин.

ВАЖНО:  Трошкови превоза пумпи од  техничке базе ЈКП "Водовод и канализација"  Зрењанин до сервиса, и од сервиса до  техничке базе ЈКП "Водовод и канализација"  Зрењанин – падају на терет сервисера.

| Ред. бр. | Назив позиције | Јединичне мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt 3045.181 1,2 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 1.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 1.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 1.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова (прстенови, сет "О" прстена, лежаји, механички заптивачи, Sticker) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
| . | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 1.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 1.5. | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (1.1 + 1.3+ 1.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (1.2 + 1.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 2 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3085.183, 2 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 2.1 | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 2.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 2.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова (механички заптивачи, заптивни прстен, сет "О" прстенова, прстен, горњи и доњи лежај) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 2.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 2.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (2.1 + 2.3+ 2.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (2.2 + 2.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 3 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3057.181, 2,4 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 3.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 3.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 3.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, сигурносни прстен, лежаји, механички заптивачи) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 3.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 3.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (3.1 + 3.3+ 3.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (3.2 + 3.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 4 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3068.181, 2,4 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 4.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 4.2 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 4.3 | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, осигурач, горњи и доњи лежај, механички заптивачи, Stiker) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 4.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 4.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (4.1 + 4.3+ 4.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (4.2 + 4.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 5 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3085.160, 2,4 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 5.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 5.2 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 5.3 | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова (механички заптивачи, заптивни прстен, сет "О" прстенова, прстен, горњи и доњи лежај) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 5.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 5.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (5.1 + 5.3+ 5.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (5.2 + 5.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 6 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, NP 3102.160, 3,1 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 6.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 6.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 6.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, куглични лежаји, механички заптивачи, налепница) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 6.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 6.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (6.1 + 6.3+ 6.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (6.2 + 6.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 7 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3102.181, 3,1 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 7.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 7.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 7.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, куглични лежаји, механички заптивачи, налепница) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 7.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 7.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (7.1 + 7.3+ 7.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (7.2 + 7.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 8 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3127.181, 5,9 kW |  |  |  |
| 8.1. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
|  | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 8.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 8.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, сигурносна подлошка, лежаји, механички заптивачи) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 8.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 8.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (8.1 + 8.3+ 8.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (8.2 + 8.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 9 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, NP 3127.160, 5,9 kW |  |  |  |
| 9.1. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
|  | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 9.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 9.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, сигурносна подлошка, лежаји, механички заптивачи) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 9.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 9.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (9.1 + 9.3+ 9.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (9.2 + 9.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 10 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3153.181, 11 kW |  |  |  |
| 10.1. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
|  | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 10.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 10.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( сет "О" прстенова, подлошке, прстени, лежаји, механички заптивач) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена "О" прстенова | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Замена антифриза | комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 10.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 10.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (10.1 + 10.3+ 10.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (10.2 + 10.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 11 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, NP 3202.180, 30 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 11.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 11.2 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 11.3 | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( еластичне подлошке, подложни прстени, сет "О" прстенова, куглични лежај, механички заптивач) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Замена антифриза | комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 11.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 11.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (8.1 + 8.3+ 8.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (8.2 + 8.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 12 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, 3202.180, 45 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 12.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 12.2 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 12.3 | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова ( еластичне подлошке, подложни прстени, сет "О" прстенова, куглични лежај, механички заптивач) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Замена антифриза | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 12.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 12.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (12.1 + 12.3+ 12.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (12.2 + 12.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бр. |  | мере |  | Цена без ПДВ |
| 13 | Подводна фекална пумпа |  |  |  |
|  | Flygt, KS 2620.172, 2,2 kW |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 13.1 | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 13.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 13.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена сета основних делова (механички заптивачи, заптивни прстен, сет "О" прстенова, прстен, горњи и доњи лежај) | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 13.4 | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 13.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (13.1 + 13.3+ 13.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (13.2 + 13.4) |  |  |  |

| Ред. | Назив позиције | јединичне | количина | јединична |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Подводна фекална пумпа Flygt DXGM25-11 , 1,5 kW |  |  |  |
|  | Монофазна |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ |  |  |  |
| 14.1. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Расклапање и дефектажа | Комплет | 1 |  |
|  | Викловање свих намотаја (рад и материјал) | Комплет | 1 |  |
|  | Замена лежајева | Комплет | 1 |  |
|  | Укупно основни радови - електро |  |  |  |
| 14.2. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Одговарајући кабл (навести и тип кабла) | м | 1 |  |
|  | Замена кондензатора | ком | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови -електро |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ ПУМПЕ |  |  |  |
| 14.3. | ОСНОВНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена механичког заптивача | комплет. | 1 |  |
|  | Замена "О" прстенова | комплет. | 1 |  |
|  | Замена уља | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно основни радови -хидраулика |  |  |  |
| 14.4. | ДОДАТНИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Замена радног кола | ком. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта лежаја | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада осовине | комплет. | 1 |  |
|  | Машинска обрада кућишта семеринга | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно додатни радови - хидраулика |  |  |  |
| 14.5 | ОСНОВНИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | Склапање, провера рада, фарбање и испорука уз испитни лист | комплет. | 1 |  |
|  | Укупно ОСНОВНИ радови (14.1 + 14.3+ 14.5) |  |  |  |
|  | Укупно ДОДАТНИ радови (14.2 + 14.4) |  |  |  |

РОК ИСПОРУКЕ СЕРВИСИРАНЕ ПУМПЕ НАРУЧИОЦУ ИЗНОСИ _______ ДАНА (Рок испоруке не може бити краћи од 2 нити дужи од 4 радна дана),

ОСНОВНИ РАДОВИ НА ПУМПИ :

| УКУПНО ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ПДВ (20%): |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

ДОДАТНИ РАДОВИ НА ПУМПИ:

| УКУПНО ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| ПДВ (20%): |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

РОК ВАЖЕЊА понуде:_______ ( мин 90 дана од дана јавног отварања понуда)

НАЧИН НАСТУПАЊА

а ) Самостално

б ) Са подизвођачем             _________________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________

в)Заједничка понуда

____________________________________________(навести назив понуђача)

____________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

-ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НУДИ:_______________   _______________________________________________________________

Датум ____________ године МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 7

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ

у поступку набавке бр. ЈН 23/2019

Партија 1

Лице одговорно за извршење уговора ________________________________.

Лице одговорно за контролу и квалитет услуга _________________________________.

Партија 2

Лице одговорно за извршење уговора _______________________________

Лице одговорно за контролу и квалитет услуга_________________________________.

Напомена: Понуђач попуњава само за ону партију у оквиру које наступа.

Датум________________ године

М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 8

#### И З Ј А В А

#### О ГАРАНЦИЈИ КВАЛИТЕТА

Овом изјавом, под пуном материјалом и кривичном одговорношћу, потврђујемо да ћемо, у случају избора наше понуде као најповољније за јавну набавку (услуга) ЈН 23/2019 „Сервис пумпи  “, обликоване у 2 партије и то:

ПАРТИЈА 1:Сервисирање утопних бунарских пумпи

ПАРТИЈА 2: Сервисирање утопних фекалних пумпи произвођача Flygt

по позиву Наручиоца, за потребе ЈКП „ Водовод и канализација“ Зрењанин, бр. набавке ЈН 23/2019, извршити услуге која су предмет ове јавне набавке, на начин предвиђен у техничкој спецификацији:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести назив  партије / или обе партије)

У периоду гарантног рока, гарантујемо да ће сви недостаци бити отклоњени у најкраћем могућем року.

Датум________________ год                              М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 9

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Текући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за добро извршење посла

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац да, у складу са одредбама јавне набавке ЈН 23/2019 „Сервис пумпи“, обликоване у 2 партије и то:

ПАРТИЈА 1:Сервисирање утопних бунарских пумпи

ПАРТИЈА 2: Сервисирање утопних фекалних пумпи произвођача Flygt

, за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. Године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П.

Образац бр. 10

ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а сходно члану 5. став 1. тачка 2.,  подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажемо

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

За јавну набавку бр. ЈН 23/2019 „Сервис пумпи“

ПАРТИЈА 1:Сервисирање утопних бунарских пумпи

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без пдв |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

ПАРТИЈА 2: Сервисирање утопних фекалних пумпипроизвођача Flygt

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без пдв |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

- Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

)

Напомена:

- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади у зависности од партије у оквиру које наступају

- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама  „Сл.гласник РС“број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Датум________________ године           М.П.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 11

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је наше предузеће ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У својству понуђача, понуду (за партије у оквиру које је наступио) поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум________________ године           М.П.

ПОНУЂАЧ

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају наступања у оквиру заједничке понуде, овај образац мора бити потписан од стране овлашћеног носиоца заједничке понуде групе понуђача и оверен печатом.

Образац бр. 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У  СКЛАДУ СА ЧЛ.75, СТ. 2. ЗЈН

И З Ј А В А

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде(за партије у оквиру којих сам наступио) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Датум                                       М.П.                                                   Понуђач

________                                                                                 ( потпис овлашћеног лица)

________________________

Напомена: У случају наступања у оквиру заједничке понуде, овај образац се умножава и мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају наступања подизвођача, умножава се и мора бити потписан од стране овлашћеног лица.

Образац бр. 13

Напомена: Образац бр.14 – МОДЕЛ УГОВОРА,  понуђач копира, попуњава и оверава у онолико примерака за колико партија учествује.

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

За јавну набавку бр. ЈН 23/2019 „Сервис пумпи“

За Партију ___

НАРУЧИЛАЦ  УСЛУГА: ЈКП Водовод и канализација Зрењанин, Петефијева 3, 23000 Зрењанин

кога заступа в.д.директора Предраг Бодирога (у даљем тексту:Наручилац),

Матични број: 08049637

ПИБ: 101162753

Текући рачун:205-98998-11

и

2а.  ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: (попунити  за случај да се подноси самостална

понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна  попуњава

само понуђач)

Понуђач _______________________________________________________

кога  заступа ______________________________ (попуњава понуђач)

ПИБ: ___________________________________________  (попуњава понуђач)

Матични број: ___________________________________  (попуњава понуђач)

Број рачуна: _____________________________________  (попуњава понуђач)

Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б.  Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2.________________________________________________ (попуњава понуђач)

3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА :(попунити само за случај заједничке  понуде)

Уколико је друга уговорна страна понуђач-пружалац услуга група понуђача (заједничка понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.

1.члан   ___________________________________________________________

2.члан   ___________________________________________________________

3.члан  ___________________________________________________________

4.члан  ___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла

_________________________________________________________________________

Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача _________________________________________________________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , спровео поступак јавне набавке мале вредности: услуге сервис пумпи, редни број ЈН 23/2019;

- да је Пружалац услуге доставио понуду бр. .............. од ..............  године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац, уз примену критеријума економски најповољнија понуда, а на основу понуде Пружаоца услуге  и Одлуке о додели уговора број........ од ..........( попуњава наручилац) којом је понуду пружаоца услуга изабрао као економски најповољнију и која је саставни део уговора.

- да понуда Пружаоца услуга у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у конкурсној документацији;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуга – сервис пумпи а у свему  према спецификацији и условима из конкурсне документације и прихваћеној понуди пружаоца услуга ...............( попуњава наручилац) која је заведена код Наручиоца ...............( попуњава наручилац) .

Активности које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму, роковима и техничким карактеристикама спецификацијом понуде Пружаоца услуге и техничким спецификацијама, који су саставни део Уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Уговорене услуге Пружалац услуга ће вршити сукцесивно, према налогу Наручиоца,а по ценама из Понуде бр. ______ од ___________  године, која је саставни део овог уговора.

Сви трошкови везани за реализацију и транспорт падају на терет Пружаоца услуга.

ПРОМЕНА УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ

Члан 4.

Цене дате у понуди су фиксне и неће се мењати у току трајања важности уговора од годину дана, укупна вредност уговореног посла не сме прећи износ процењене вредности за партију за коју се даје понуда.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће се фактурисање и плаћање по овом уговору вршити како следи:Достављен и оверен рачун за извршене услуге представља основ за плаћање уговорене цене, за извршене услуге.

Наручилац се обавезује да у року од 45 дана од дана пријема отпремнице, изврши исплату на рачун Пружаоца услуге.

ОДГОВОРНОСТ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 6.

Пружалац услуга се обавезује да услугу из члана 2.овог уговора изврши у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Ако је услуга коју је Пружалац услуге пружио Наручиоцу неадекватна односно не одговара неком од елемената садржаним у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Пружалац услуге одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 7.

Рок за испоруку сервисиране пумпе износи ____ радних дана.

Временски рок дефектаже сервисера је 1 радни дан од момента пријаве неисправности пумпе.

Временски  рок у којем сервисер гарантује да ће извршити сервис пумпе почиње моментом одобравања дефектаже сервисера од стране Наручиоца.

Понуђач је дужан да о свом трошку, пумпу пријављену за сервис, преузме на адреси наручиоца Михајловачки друм бб, Зрењанин, као и да је након сервиса, на исту адресу врати.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 8.

Сагласно овом уговору Пружалац услуге се обавезује:

-  да активности из предмета Уговора изведе у свему сагласно законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла;

- да обезбеди стручну радну снагу ( довољан број обученог особља) опрему и алате неопходне за благовремено и квалитетно извршење послова из предмета овог уговора;

- да о сопственом трошку осигура ангажовано људство и средства рада од основног ризика за сво време пружања услуге која је предмет овог уговора;

- да поштује уговорени рок извођења услуге и налоге надзорне службе Наручиоца;

ОСИГУРАЊЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

Члан 9.

Пружалац услуге ће о сопственом трошку осигурати стручну радну снагу и средства рада од основног ризика за сво време пружања услуга које су предмет овог уговора.

Пружалац услуге је дужан да обезбеди примену мера безбедности и здравља на раду .

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Како рок за испоруку сервисиране пумпе представља битан састојак уговора, Наручилац ће након првог случаја прекорачења рока за испоруку сервисиране пумпе, сматрати да су се стекли услови за раскидање уговора по самом закону.

Код свих других евентуалних непоштовања обавеза друге Уговорне стране, погођена Уговорна страна дужна је другој уговорној страни послати писано обавештење у коме се захтева предузимање мера за извршење Уговора или наводе разлози који упућују на раскид Уговора.

Уговорна страна која је примила обавештење из претходног става дужна је да у наредном року од 5 дана предузме мере за извршење Уговора или у истом року писаним путем изнесе своје предлоге и ставове који се односе на извршење или раскид Уговора.

У случају да се Уговорна страна из претходног става не огласи поводом примљеног обавештења, или у наведеном року не изврши Уговор, Уговорна страна погођена непоштовањем њених уговорних обавеза може у наредном року од 5 дана да раскине Уговор, по правилу о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида, сагласно одредбама овог Уговора.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

ВИША СИЛА

Члан 11.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неиспуњење својих обавеза у роковима утврђеним овим Уговором, уколико су последица дејства више силе, као што су случајеви: поплава, земљотрес...

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 12.

Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у супротном спор ће решити надлежан суд у Зрењанину.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА

Члан 13.

Уговор ступа на снагу када се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна и када се преда захтевано средство обезбеђења.

Датум испуњења последњег услова сматра се датумом ступања Уговора на снагу.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен  у 4 истоветна примерака, од којих по 2 примерка  задржава свака уговорна страна.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                                              ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________                                                             ____________________________

Директор                                                                                               в.д. директора

Предраг Бодирога дипл. екон.

М.П.                                                                             М.П.