ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН

Петефијева 3, Зрењанин

тел: 023/593-000

e-mail: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  JN 16/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

''ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ''

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

''ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ ''

Партија 1:Опрема за течно хлорисање

Партија 2:Опрема за гасно хлорисање и додатно хлорисање

Предаја до 20.08.2020. до 10,00 часова

Отварање 20.08.2020. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

  - 1.   Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

  - 2.   Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( “Службени гласник РС” бр. 29/2013 и број 86/2015 )

ЗРЕЊАНИН,  август 2020. Године

(укупно 42 странa)

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) , у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 86/2015 ), припремљена је конкурсна документација за јавну набавку добара - Опреме за хлорисање.

I  САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Техничка спецификација предмета јавне набавке

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како   се доказује испуњеност тих услова

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Обрасци уз понуду

    - Изјава о испуњености обавезних услова- Образац бр. 1

    - Изјава о расположивости техничких капацитета - Образац бр.1а

    - Изјава понуђача да је обвезник ПДВ-а- Образац бр.1б

    - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - Образац бр. 2

    - Изјава понуђача да наступа са подизвођачем - Образац бр. 3

    - Изјава  подизвођача о испуњености обавезних услова- Образац бр. 4

    - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова- Образац бр. 5

    - Образац понуде - Образац бр. 6

    - Образац трошкова за припрему понуде- Образац бр.7

    - Изјава о независној понуди - Образац бр 8

    - Изјава о поштовању закона и прописа - Образац бр.9

    - Изјаве о финансијском обезбеђењу - Образац бр.10

Модел уговора- Образац бр.11

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца:  ЈКП ``Водовод и канализација``, Зрењанин

Адреса: Петефијева 3, 23000 Зрењанин

Матични број: 08049637;   ПИБ: 101162753; Шифра делатности:42122500- Лабораторијске пумпе и прибор;

Врста поступка јавне набавке: Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности;

Предмет јавне набавке:Добра;

Контакт особа: Горан Грубач 064/811-6187; e-mail:dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

Процењена вредност набавке:

Партија 1:      500.000,00 динара.

Партија 2:   2.500.000,00 динара.

Интернет страница наручиоца: www.vikzr.rs ;

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке : ''ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ''

- Назив и ознака из општег речника набавке:

42122230 пумпе за дозирање

- Јавна набавка је подељена по партијама:

1-Партија:Опрема за течно хлорисање

2-Партија:Опрема за гасно хлорисање и додатно хлорисање

Предметне добра морају бити нова, некоришћена, из текуће производње.

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, у складу са захтевима и потребама Наручиоца, у количини  путем наруџбе, у периоду важења уговора.

Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине исказане у Спецификацији, већ у зависности од конкретних потреба.Дате су само оквирне процене као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене.

Уговор по јавној набавци биће закључен на износ процењене вредности ове јавне набавке и исти ће производити правно дејство до утрошка тог износа, или до протека периода од годину дана од дана његовог закључења (у зависности од тога који раскидни услов први наступи).

Понуђачи су у обавези да добра која су предмет јавне набавке испоручују сукцесивно, по налогу Наручиоца. Испорука предметних добара за сваку појединачну поруџбеницу, мора бити испоштована у целости, најкасније у року који је наведен у понуди. Продавац је обавезан да испоруку добара најави  са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила. Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе број јавне набавке - ЈН 16/2020. Михајловачки друм б.б, 23000 Зрењанин

Понуђачи су у обавези да ни у ком случају не одступају од квалитета понуђених добара из понуде, у случају евентуалног одступања у погледу квалитета испоручених добара, Наручилац има право на рекламацију квалитета испоручених добара, у ком случају може да одбије њихов пријем, уколико исти не одговарају мерилима квалитета, техничких карактеристика, као и у случају очигледних грешака, што се констатује на лицу места записником. Записник о констатованим примедбама потписују овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца. Испоручилац је дужан да у случају писмене рекламације испоручи предметна добра која одговарају мерилима квалитета најкасније 7 (седам) дана по пријему рекламације. У случају да понуђач не поступи по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року, Наручилац има право на једнострани раскид закљученог уговора, под условима који ће се прецизирати уговором.

Рок испоруке се сматра битним елементом уговора, а непоштовање уговореног рока испоруке, представља разлог за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца и наплату средстава обезбеђења извршења Уговора.

III     TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Технички услови :

- Понуђач  је дужан да испоручи опрему и резервне делове која ће у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца, техничким прописима за поменуту опрему, стандардима квалитета и задатим техничким карактеристикама опреме. Понуђач мора бити овлашћен за извршење предметне испоруке и дужан је да испоручи искључиво оригиналне резервне делове који у потпуности одговарају постојећој опреми. Произвођач постојеће дозирне опреме: ЕТАТРОН, ИТАЛИЈА.

| ОПИС НАРУЧЕНЕ ОПРЕМЕ Партија 1 Опрема за течно хлорисање |
| --- |
| Назив |
| Аналогна дозир пумпа за натријум хипохлорид са ручним подешавањем, 0 – 100%, две поделе дозирања и скала 20% / 100%, улазом за ниво сонду, показатељ рада и повезаности на мрежни напон помоћу ЛЕД диоде – светла. Протоци : 5 бара – 3 l/h ; 10 бара – 2 l/h ; 15 бара 1 l/h ; 230 V, 50 – 60 Hz. Сервис Аналогне дозир пумпе за натријум хипохлорид са ручним подешавањем, 0 – 100%, две поделе дозирања и скала 20% / 100%, улазом за ниво сонду, показатељ рада и повезаности на мрежни напон помоћу ЛЕД диоде – светла. Протоци : 5 бара – 3 l/h ; 10 бара – 2 l/h ; 15 бара 1 l/h ; 230 V, 50 – 60 Hz. |
| Гумица вентила д14 |
| Држач гумице вентила д14 |
| Фитинг ететрон пп г3/8*д3 |
| Црево Ф6*Д4 за хлор |
| Подлошка мембране дозир пумпе |
| Глава дозир пумпе |
| Прекидач дозир пумпе |
| Осигурач стаклени Т 1А 20х5мм |
| Потенциометар линеарни 25к 6мм |
| О – ринг заптивка д57,00*3,00 |
| О – ринг заптивка д16,00*2,5 |
| Инјектор 1/2” - 1/14” за дозир пумпу EТАТРОН |
| Инјектор 3/8” пвц за дозир пумпу |
| Ниво сонда г4w 1ф кпл |
| Електромагнетна шпулна сем0010006 |
| Електроника дп длхб ма/ад |
| Буре за хлор 200 л – натријум хлорид од полиетилена (провидног материјала) са скалом за контролу нивоа унутар бурета, ручним мешачем,уводницама за црева за дозирање, ниво сонду отвор са поклопцем за пуњење. Капацитет 200 л. Буре за хлор 800л (700 л) елипстасти резервор за натријум хлорид, који се поставља на земљу, да му ширина не прелази 700 мм због проласка кроз стандардна врата која се налазе у хлоринаторским станицама, од пластике (полиетилена) провидног или непровидног материјала. Са меречем нивоа течности унутар резервоара. Запремина није стриктна због саме технологије његове производње, да има запремину течности од 700л до 800л. Да има отвор са поклопцем на горњој страни кроз који се пуни или по потреби празни. |
| Мембрана дозир пумпе |
| Електромагнетна шпулна сем0010001 |
| Електроника дп пб ма/ад |
|  | Партија 1 - Опрема за течно хлорисање |  |  |  |  |
| Р. Бр. | Опис | јед. мера | кол. | јед. Цена без ПДВ | Јед. |
|  |  |  |  |  | цена |
|  |  |  |  |  | са |
|  |  |  |  |  | ПДВ |
|  | Хлорисање села општине Зрењанин |  |  |  |  |
| 1 | Аналогна дозир пумпа за натријум хипохлорид | ком. | 1 |  |  |

| 2 | Аналогна дозир пумпа за натријум хипохлорид са регулацијом хода мембране и управљањем преко импулсног и аналогног сигнала | ком. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сервис аналогне дозир пумпе за натријум хипохлорид | ком. | 1 |  |  |
| 4 | мембрана дозир пумпе | ком. | 1 |  |  |
| 5 | гумица вентила д14 | ком. | 1 |  |  |
| 6 | држач гумице вентила д14 | ком. | 1 |  |  |
| 7 | фитинг етатрон пп г3/8*д3 | ком. | 1 |  |  |
| 8 | црево Ф6*Д4 за хлор | м. | 1 |  |  |
| 9 | подлошка мембране дозир пумпе | ком. | 1 |  |  |
| 10 | глава дозир пумпе | ком. | 1 |  |  |
| 11 | прекидач дозир пумпе | ком. | 1 |  |  |
| 12 | осигурач стаклени Т 1А | ком. | 1 |  |  |
| 13 | потенциометар линеарни 25К 6мм | ком. | 1 |  |  |
| 14 | О-ринг заптивка д57.00 *3.00 | ком. | 1 |  |  |
| 15 | О-ринг заптивка д16.00 * 2.5 | ком. | 1 |  |  |
| 16 | Ињектор 1/2”-1/14” за дозир пумпу емец-пвдф | ком. | 1 |  |  |
| 17 | ињектор стд 3/8” пвц за дозир пумпу | ком. | 1 |  |  |
| 18 | Мултифункционални вентил MFTKS/V емец-пвдф | ком. | 1 |  |  |
| 19 | Цевни дифузор за инјектор са кугластим вентилом 1/2" | ком. | 1 |  |  |
| 20 | ниво сонда г4w1ф кпл | ком. | 1 |  |  |
| 21 | електромагнтна шпулна сем0010006 | ком. | 1 |  |  |
| 22 | електроника дп длx етатрон | ком. | 1 |  |  |
| 23 | Буре за хлор 800Л (ширина до 80цм) | ком. | 1 |  |  |
| 24 | Буре за хлор 200Л КПЛ. са мешачем | ком. | 1 |  |  |
| 25 | филтер за натријум хипохлорит 3/8 | ком. | 1 |  |  |
| 26 | Фотометар за хлор ДПД | ком. | 1 |  |  |
| 27 | Компаратор за хлор ДПД | ком. | 1 |  |  |
| 28 | Компаратор за хлор ОРТОТОЛИДИН | ком. | 1 |  |  |
| 29 | Реагенси ДПД / ФЕНОЛ РЕД (пак.100ком.) | ком. | 1 |  |  |
| 30 | Реагенс ОРТОТОЛИДИН | лит. | 1 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | Наручиоц користи опрему за хлорисање натријум хипохлоридом произвођача ЕТАТРОН тако да је потребна опрема од истог произвођача или она која одговара њему. Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно у зависности од конкретних потреба, у складу са захтевима и потребама Наручиоца, у количини путем наруџбе, у периоду важења уговора. |  |
|  | Партија 2 - Опрема за гасно хлорисање и додатно хлорисање |  |  |  |  |
|  | Опрема - резервни делови | ком | јед. Цена без ПДВ | ПДВ (дин) | јед. Цена sa PDV (дин) |
| Р.бр |  |  |  |  |  |
| 1. | Инјектор тип И-4ВП |  |
|  | Радионичка демонтажа, дефектажа и сервис ињектора. Монтажа склопова и испитивање ињектора. | 1 |  |  |  |
|  | Ињектор испитати на : притисак,вакуум. |  |  |  |  |
|  | Делови за замену: |  |  |  |  |
|  | Гарнитура гумених делова за ињектор И-4ВП | 1 |  |  |  |
|  | Доње кућиште ињектора И-4 | 1 |  |  |  |
|  | Горње кућиште ињектора И-4 | 1 |  |  |  |
|  | Сапница - ВЕНТУРИ | 1 |  |  |  |
|  | Распршивач - ДИФУЗОР | 1 |  |  |  |
|  | Плочаста заптивка ПЗ-100 (Ø31/Ø22x2) | 1 |  |  |  |
|  | Носач мембране И-4 | 1 |  |  |  |
|  | Навртка носача мембране | 1 |  |  |  |
|  | Мембрана Д-104 | 1 |  |  |  |
|  | Тефлонска заштитна фолија | 1 |  |  |  |
|  | Опруга ињектора СТД | 1 |  |  |  |
|  | Чеп са иглом | 1 |  |  |  |
|  | Плочаста заптивка ПЗ-101 (Ø23/Ø15x2) | 1 |  |  |  |
|  | Сет прирубница И-4ВП | 1 |  |  |  |
|  | Фитинг Ф-100 | 1 |  |  |  |
| 2. | Вакум преклопник тип ВП-10 |  |
|  | Радионичка демонтажа и дефектажа вакум преклопника Монтажа склопова и испитивање на вакум. | 1 |  |  |  |
|  | Делови за замену: |  |  |  |  |
|  | Гарнитура гумених делова за ВП-10 | 1 |  |  |  |
|  | Кућиште преклопника | 1 |  |  |  |
|  | Бочни поклопац преклопника | 1 |  |  |  |
|  | Горњи поклопац преклопника | 1 |  |  |  |
|  | Носач мембране | 1 |  |  |  |
|  | Навртка носача мембране | 1 |  |  |  |
|  | Преклопни механизам | 1 |  |  |  |
|  | Преклопна полуга | 1 |  |  |  |
|  | Заптивни ваљак | 1 |  |  |  |
|  | Осовина носача опруге | 1 |  |  |  |
|  | Вођица заптивног ваљка | 1 |  |  |  |
|  | Осовина преклопне полуге | 1 |  |  |  |
|  | Нож преклопника | 1 |  |  |  |
|  | Мембрана Д-104 | 1 |  |  |  |
|  | Јелкица ПВЦ Д14/Д10 | 1 |  |  |  |
|  | Опруга преклопног механизма ВП-4 | 1 |  |  |  |
| 3. | Филтер за хлор већи ФХ-2 |  |
|  | Радионичка демонтажа и ремонт филтера за хлор. Монтажа склопова и испитивање на притисак хлора. | 1 |  |  |  |
|  | Делови за замену |  |  |  |  |
|  | Поклопац филтера.већи | 1 |  |  |  |
|  | Кућиште филтера - ВЕЋИ | 1 |  |  |  |
|  | Доњи поклопац филтера | 1 |  |  |  |
|  | Плочаста заптивка Ø23/Ø15.5x2 | 1 |  |  |  |
|  | Плочаста заптивка ТЕФЛОН Ø42.5/Ø38x2.5x2 | 1 |  |  |  |
|  | Редуцир прикључног комплета филтера | 1 |  |  |  |
|  | Навртка прикључног комплета 1" | 1 |  |  |  |
|  | Прикључни редуцир 3/8" -1" | 1 |  |  |  |
|  | Филтерска испуна - дужа | 1 |  |  |  |
|  | Grejač - grejno crevo za hlor - grejač zbirnog voda | 1 |  |  |  |
| 4. | Вакум регулатор тип ХД-4 |  |
|  | Радионичка демонтажа и дефектажа вакум регулатора. Монтажа склопова и испитивање на притисак хлора. | 1 |  |  |  |
|  | Делови за замену: |  |  |  |  |
|  | Гарнитура гумених делова за хлоринатор | 1 |  |  |  |
|  | Предње кућиште регулатора | 1 |  |  |  |
|  | Задње кућиште регулатора | 1 |  |  |  |
|  | Мерна цев | 1 |  |  |  |
|  | Горњи носач мерне цеви | 1 |  |  |  |
|  | Доњи носач мерне цеви | 1 |  |  |  |
|  | Горња плоча диска | 1 |  |  |  |
|  | Доња плоча диска | 1 |  |  |  |
|  | Опруга диска | 1 |  |  |  |
|  | Мембрана д-106 | 1 |  |  |  |
|  | Мембрана д-102 | 1 |  |  |  |
|  | Поклопац мембране | 1 |  |  |  |
|  | Покривна плоча | 1 |  |  |  |
|  | Прикључни комплет нови | 1 |  |  |  |
|  | Опруга улазног вентила | 1 |  |  |  |
|  | Тефлонско седиште опруге вентила | 1 |  |  |  |
|  | Улазни вентил - КПЛ | 1 |  |  |  |
|  | Адаптер улазног вентила до 4 кг | 1 |  |  |  |
|  | Кућиште улазног вентила,ново до 4 кг | 1 |  |  |  |
|  | Дозир вентил | 1 |  |  |  |
|  | Тефлонско седиште улазног вентила | 1 |  |  |  |
|  | Фитинг Ф-100 | 1 |  |  |  |
|  | Комплет заставице са носачем | 1 |  |  |  |
| 5 | Ротометар РД-4 |  |
|  | Радионичка демонтажа,дефектажа и ремонт ротометра. Монтажа склопова и испитивање на вакуум. | 1 |  |  |  |
|  | Делови за замену: |  |  |  |  |
|  | Гарнитура гумених делова за РД-4 | 1 |  |  |  |
|  | Тело ротаметра | 1 |  |  |  |
|  | Фитинг Ф-100 | 1 |  |  |  |
|  | Мерна цев од 0,1-2 кг/х | 1 |  |  |  |
|  | Горњи носач мерне цеви | 1 |  |  |  |
|  | Доњи носач мерне цеви | 1 |  |  |  |
|  | Плочаста заптивка мерне цеви Ø15/Ø7x2 | 1 |  |  |  |
|  | Дозир вентил до 2 кг/х | 1 |  |  |  |
| 6. | Носач хлоринатора ЗВ-1 |  |
|  | Радионичка демонтажа, дефектажа и ремонт носача хлоринатора. Монтажа и испитивање. | 1 |  |  |  |
|  | Делови за замену: |  |  |  |  |
|  | Вентил за хлор | 1 |  |  |  |
|  | Флексибилна цев СТД 2.5 м | 1 |  |  |  |
|  | Кугласти вентил 3/8" (КОМПЛЕТ) | 1 |  |  |  |
|  | Подлошка клингерит Ø21 x Ø9.5 x 2 | 100 |  |  |  |
| 7. | Вакуум црева |  |  |  |  |
|  | Вакуум црево Д10/Д7,5 | 1 |  |  |  |
|  | Вакуум црево Д16/Д11,5 | 1 |  |  |  |
| 8 | Пластична галантерија |  |  |  |  |
|  | Georg Fisher 25mm шипка | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher 30mm шипка | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher 50mm шипка | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher 60mm шипка | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher 80mm шипка | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher T комад навоји 3/8 | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ цев ½“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ цев 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ цев 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ цев 5/4“ ( д40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ цев 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ колено 90° ½“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ колено 90° 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ колено 90° 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ колено 90° 5/4“ (д 40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ колено 90° 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ Т-комад ½“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ Т-комад 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ Т-комад 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ Т-комад 5/4“ (д 40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ Т-комад 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ муф ½“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ муф 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ муф 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ муф 5/4“ (д 40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ муф 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ холендер ½“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ холендер 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ холендер 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ холендер 5/4“ (д 40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ холендер 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ кугласти вентил ½“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ кугласти вентил 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ кугласти вентил 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |

|  | Georg FisherПВЦ кугласти вентил 5/4“ (д 40мм ) | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Georg Fisher ПВЦ кугласти вентил 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ редукција 1/2“ – 3/4“ (д 20 – д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ редукција 3/4“ – 1“ (д 25 – д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ редукција 1“ – 5/4“ (д 32 – д 40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher ПВЦ редукција 5/4“ – 6/4“ (д 40 – д 50мм) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher Цевни носач 1/2“ (д 20мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher Цевни носач 3/4“ (д 25мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher Цевни носач 1“ (д 32мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher Цевни носач 5/4“ (д 40мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Georg Fisher Цевни носач 6/4“ (д 50мм ) | 1 |  |  |  |
|  | Lepak TANGIT 125g | 1 |  |  |  |
|  | Tangit čistač PVC-U/PVC-C/ABS | 1 |  |  |  |
| 9. | AUTOMATSKI SISTEM ZA DOZIRANJE HLORA AS-2004-16 |  |  |  |  |
|  | Demontaža i servis sistema za automatsko doziranje hlora, baždarenje, podešavanje parametara regulacije. | 1 |  |  |  |
|  | Demontaža i servis elektromotornog ventila. Linearizacija ventila | 1 |  |  |  |
|  | Demontaža i servis diferencijalnog regulatora. | 1 |  |  |  |
|  | Analizator rezidualnog hlora sa cevnim difuzorom za uzimanje/vraćanje uzorka kroz isti priključak i cirkulacionom pumpom | 1 |  |  |  |
|  | Nosač osnovni AS-2004-09 | 1 |  |  |  |
|  | Kontroler za automatsko doziranje AU-2004-16 | 1 |  |  |  |
|  | Vakuummetar PsP 60-2 -1-0 bar horizontalni | 1 |  |  |  |
|  | Cevni razvod D12 AS-2004/9 | 1 |  |  |  |
|  | Diferencijalni vakuum regulator VR-1A-09 | 1 |  |  |  |
|  | Elektromotorni dozir ventil do 10 kg/h | 1 |  |  |  |
|  | Garnitura O-ringa za elektromotorni ventil | 1 |  |  |  |
|  | Garnitura O-ringa za diferenvijalni ventil | 1 |  |  |  |
|  | Regulacioni ventil diferencijalnog regulatora | 1 |  |  |  |
|  | Merna cev od 0.1-4 kg Cl/h duža | 1 |  |  |  |
|  | Nosač merne cevi | 1 |  |  |  |
|  | Dozir ventil za automatiku | 1 |  |  |  |
|  | Ultrazvučni merač protoka CLAMP-ON sa TM i TL transmiterima | 1 |  |  |  |
|  | 3G/4G/GPRS modem - ROUTER | 1 |  |  |  |
|  | Transmiter pritiska 0-10 bar otporan na hipohlorit | 1 |  |  |  |
| 10. | STANICA ZA DOHLORISANJE |  |  |  |  |
|  | Stanica za automatsko dohlorisanje kontejnerskog tipa orijentacionih dimenzija 2,0 x 2,0 x 2,6m, sa kompletnom dozirnom i merno-regulacionom opremom koja omogućuje upravljanje po protoku i izmerenom rezidualu i daljinski nadzor i upravljanje iz komandnog centra. Dohlorisanje se vrši na cevovodima Ø250 - Ø600 na kojima se mora obezbediti adekvatno merenje protoka i rezidualnog hlora uz minimalne intervencije i prepravke na ovim cevovodima. Voda za uzorkovanje se nakon izvršenog merenja mora vratiti u isti cevovod, jer ne postoji nikakva druga mogućnost za odvod ove vode. Izrada potrebnih šahtova, priključaka i dovođenje električne energije za napajanje opreme je obaveza investitora. Nabavka GPRS kartica i sklapanje ugovora sa telekomom je obaveza investitora. |  | 1 |  |  |
| 11. | SCADA |  |  |  |  |
|  | Proširenje postojeće SCADA aplikacije za sve nove objekte u sistemu tretmana i dezinfekcije vode i povezivanje na postojeću SCADU putem GPRS komunikacionih routera kompatibilnih sa vec postojećom opremom i sistemom nadzora. Na SCADA radnoj stanici u komandnom centru je instaliran licencirani softver NI Lookout RUN TIME, vlasništvo Vodovoda Zrenjanin, kao i aplikativni softver za nadzor i upravljanje sistemom za Tretman i deiznfekciju vode. Aplikativni softver se mora dograditi na postojecu aplikaciju unutar raspolozivog broja tagova. Izvođač je u obavezi da aplikaciju izradi na licenciranoj NI Lookout razvojnoj platformi. |  | 1 |  |  |
| 12. | BOCA ZA HLOR 50 KG |  |  |  |  |
|  | Hladno vučena čelična boca za hlor, sa zaštitnom kapom, ventilom za hlor, završno zaštićena antikorozivnom bojom i sa pratećom tehničkom dokumentacijom izdatom od strane proizvođača. Za navedeni tip boca i ventila dostaviti i odobrenje tipa izdato od strane Ministarstva za transpot opasnog tereta Republike Srbije. |  | 1 |  |  |
| 13. | KONTEJNER ZA HLOR 500 KG |  |  |  |  |
|  | Čelični kontejner za hlor zapremine 400 litara , punjenja 500 kg, sa ventilima za hlor i sa overenom dokumentacijom od strane imenovanog tela, spolja zavrsno ofarban, spreman za punjenje |  | 1 |  |  |
| 14. | KONTEJNER ZA HLOR 1000 KG |  |  |  |  |
|  | Čelični kontejner za hlor zapremine 800 litara , punjenja 1000 kg, sa ventilima za hlor, štitnikom i sa overenom dokumentacijom od strane imenovanog tela, spolja zavrsno ofarban, spreman za punjenje |  | 1 |  |  |
| 15. | PREPRAVKA UPRAVLJAČKOG PLC SOFTVERA |  |  |  |  |
|  | Nadogradnja i proširenje upravljačkog PLC softera na kontrolerima za Doziranje hlora tipa UNITRONICS SAMBA2 iz verzije 4.3.3. u verziju 5.0 |  | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно у зависности од конкретних потреба, у складу са захтевима и потребама Наручиоца, у количини  путем наруџбе, у периоду важења уговора.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  члан 75. став 1. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1.  Закона о јавним набавкама, односно:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ  ПОДИЗВОЂАЧ  члан 80. ЗЈН

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом прописане обавезне  услове само за тачке од 1-3 из чл.75 став 1 ЗЈН као и све остале  услове тражене   конкурсном  документацијом.

1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА члан 81 ЗЈН

Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН тачке од 1-3. Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације.

У складу са чланом 81 став 3 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

1.4. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ

Испуњеност додатних услова из конкурсне документације, у вези са чланом 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Да је понуђач, у систему ПДВ-а, односно обвезник  ПДВ-а.

Доказ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ  ОБВЕЗНИК  ПДВ-а.

2. Да понуђач задовољава минимум техничких капацитета које је прописао Наручилац, и то:

а) Понуђач је потребно да поседује сопствену радионицу за сервисирање предметне опреме у гарантном и вангарантном року са испитном станицом.

б) Понуђач мора имати овлашћење о дистрибуцији и сервисирању опреме која је
предмет набавке / или да је произвођач поменуте опреме:

- за Партију 1. - Etatron

- за Партију 2. - Etatron и Aqua interma inženjering d.o.o

в) Понуђач је у обавези, да у случају закључења уговора, SCADA апликацију изради на

лиценцираној NI Lookout развојној платформи.

Доказ:

понуђачи као доказ прилажу: 1) Попуњену, потписану и печатом оверену  изјаву о поседовању неопходних техничких капацитета за предметну јавну набавку, на обрасцу Наручиоца из конкурсне документације;

Овлашћење о дистрибуцији и сервисирању опреме произвођача Etatron и Aqua interma inženjering d.o.o

Копију сертификата о власништву лиценциране развојне платформе NI Lookout

Наручиоц задржава право да провери на лицу места захтеване услове у вези поменутог критеријума

3. Да понуђач задовољава кадровски капацитет које је прописао Наручилац, и то:

Понуђач је потребно да има радно ангажовано  најмање: 1 машинског инжењера са важећом лиценцом 430 и да има најмање 4  радно ангажована радника ССС  машинске или електро струке.

- НАПОМЕНА : Понуђач је дужан да достави доказ који ће потврдити да је испунио захтеване услове у вези поменутог критеријума (копије лиценци са потврдама о важењу издатим од стране Инжењерске коморе Србије, - Фотокопија МА, М3/А или М/2обрасца, пријава осигурања (за стално запослене) и фотокопију уговора о раду
- Фотокопију Уговора оделу или Уговора о привременим и повременим пословима (за ангажоване по основу наведених уговора))

4.   Пословни капацитет

Понуђач је дужан да располаже неопходним пословним капацитетом, да поседује важеће сертификате за стандарде ISO 9001 и ISO 14001 и OHSAS 18001 стандард за област пројектовање,производња и инжењеринг опреме за пречишћавање воде.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да достави копије сертификата  ISO 9001 и ISO 14001 и OHSAS 18001 стандарда.

5.   Уређаји и делови

Понуђач је дужан да испоручи уређаје и искључиво оригиналне резервне делове који ће у свим аспектима одговарати постојећој опреми, захтевима наручиоца, техничким прописима за поменуту опрему, стандардима квалитета и задатим техничким карактеристикама опреме.

За партију 1: Опрема за течни хлор

НАПОМЕНА : Понуђач је дужан да достави доказ који ће потврдити да је испунио захтеване услове у вези поменутог критеријума (ауторизација произвођача опреме да је понуђач овлашћени дистрибутер, атести и сертификати произвођача опреме, и сл.)

Произвођач постојеће опреме: ETATRON

Наручилац задржава право да провери испуњеност техничких услова понуђача!

УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-3 ЗЈН се доказује на следећи начин:

-  Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности  за понуђача -уколико подноси самосталну понуду или понуду са подизвођачем  (Образац 1  из конкурсне документације);

- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача– уколико се подноси понуда са подизвођачем  (Образац 4 из конкурсне документације).

-Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за члана групе -  за све учеснике у заједничкој понуди (Образац 5 из конкурсне документације);

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 4 ЗЈН се доказује на следећи начин:

- Достављањем неоверене фотокопије важеће Дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4  закона)

Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове што представља битан недостатак понуде, на основу чл.106. став 1. тачка 1 и 2. Закона о јавним набавкама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености услова, и то:

1.   Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач као и његов законски заступник (уколико  има више законских заступника – за сваког од заступника  појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

4. Оверену фотокопију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда.

Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на српском језику.

2.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на  Порталу јавних набавки. www.portal.ujn.gov.rs   као и на интернет страници Наручиоца www.vikzr.rs

Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично  у просторијама наручиоца ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, сваког радног дана од 09 часова до 14,00 часова а последњег дана до истека рока за подношење понуда.

Право подношења понуда у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и све услове и захтеве из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Испуњеност услова из чл.75. ЗЈН понуђач доказује документима из чл.77 ЗЈН.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понудa се доставља до 20.08.2020. године до 10,00 часова. Понуда се доставља у уредно затвореној коверти поштом на адресу ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, или лично на наведену адресу у канцеларији деловодне службе.

На лицу коверте обавезно назначити:

ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин

«Понуда за јавну набавку:“Опрема за хлорисање “ , број ЈН 16/2020 НЕ ОТВАРАТИ».

На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт.

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин до 20.08.2020. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења.  Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком «неблаговремена».

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуде ће се јавно отварати дана 20.08.2020. године, у просторијама ЈКП Водовод и канализација, Зрењанин у 10,30 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

На основу члана 103. став.4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће  потписати записник  и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

4. ПОПУЊАВАЊЕ  ОБРАСЦА  ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци (у зависности како понуђач наступа) а који су саставни део конкурсне документације.

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује све захтеване  податке у обрасце који су  саставни део  конкурсне документације.

Све ставке у обрасцима морају бити попуњене на српском језику, јасне, недвосмислене а сами обрасци  потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача.

Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији  морају бити читко попуњени хемијском оловком, писаћом машином или електронским путем. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.

Образац трошкова припреме понуде  је саставни део конкурсне документације.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тршкова.

Модел уговора је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, потребно је да модел

уговора попуни, потпише и овери печатом овлашћено лице понуђача чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача,модел уговора попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

У случају подношења заједничке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача. Модел уговора попуњава, потписује и оверава онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати Уговор, а све према Споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у уз понуду.

Изјавом о независној понуди која је саставни део конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена за понуђаче:  Понуђачи су у обавези да доставе обрасце који су наведени у оквиру конкурсне документације, а све према упутствима који су наведени код сваког појединог обрасца.

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама као и остале услове и захтеве наручиоца прописане овим упутством и конкурсном документацијом.

5. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, ( у писању речи-текст, уношењу цифара или заокруживања понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, унету цифру или заокружена понуђена опција прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде стави потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити  овлашћени члан групе понуђача-носилац посла

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда, наручилац не може да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, без одлагања и накнаде, те измене или допуне ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Обавештење о  продужењу рока за подношење понуда ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује конкурсну документацију.

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна документација допуњује бити обележене новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који ће бити достављена допуна, о укупном броју страна конкурсне документације .

Стране које садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују а уколико се врши допуна конкурсне дкументације, нове стране се додају, према упутству наручиоца које ће се навести у допису.

Све измене или допуне конкурсне документације објављене на напред наведени начин и у наведеном року чине саставни део конкурсне документације.

8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи  од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Питања упутити на адресу: са напоменом « Питање за јавну набавку: Опрема за хлорисање  број ЈН 16/2020». Питања се могу упутити и електронском поштом на е-маил: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу  јавних  набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем није дозвољено.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ  И ОПОЗИВ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА

У  року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може  да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама препорученом поштом  на адресу Наручиоца, са назнаком у зависности од конкретне потребе “Измене“ или  „Допуне „ или “Измене и Допуне“ или  „Опозив“ понуде за јавну набавку: ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“, број ЈН 16/2020– НЕ ОТВАРАТИ.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или опозив понуде.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности  донеће се применом критеријума « најнижа понуђена цена ». У складу са чланом 84. став 4. ЗЈН у случају да две или више понуде имају исту понуђену цену, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок испоруке уговорених добара а уколико и те понуде буду исте, предност ће имати понуђач који понуди дужи рок важења понуде (мин 30 дана).

11.  РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде  које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације тј понуде које су одговарајуће и прихватљиве.Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење.

б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

ц) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена :

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

14. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ су:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.

15. ЦЕНА

Цене у понуди треба да буду изражене у динарима  без ПДВ и са ПДВ.

Цена подразумева све трошкове које терете предметну набавку, франко наручилац.

Бодоваће се укупна цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ ПДВ и цену са ПДВ.

Цене су фиксне током извршења уговора.

Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. ЗЈН.

16. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање  је динарско.

Плаћање извршене услуге наручилац ће вршити у року од 45 дана од дана испоруке добара и истављања фактуре

Цене дате у понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора.

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

18. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука добара врши се сукцесивно, према потребама наручиоца на адресу магацина ЈКП “Водовод  и канализација: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Михајловачки друм ББ, Зрењанин, „Бунари“ и то у року који не може бити дужи од 7 дана од дана када је поднет захтев за испоруку.

19. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важности понуде.

Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

20. ПОНУЂАЧ

Понуђачем се сматра:

- понуђач који наступа самостално (понуду подноси самостално)

- понуђач који наступа са подизвођачем

- група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као неприхватљиве.

21. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од

50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача

Добављач  не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач  може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

22. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико се  подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама,.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. и то о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

-понуђачу који ће издати рачун;

-рачуну на који ће бити извршено плаћање;

-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

23.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, а за период од претходне три године. Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац  може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82 став 3. тачка 1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и друго наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Такође, наручилац ће  понуду понуђача који је  на списку негативних референци одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне референце.Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН

На основу донетих закључка  из предходног става, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

У списак негативних референци поред назива понуђача, односно добављача, уписује се доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења негативне референце.

25. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то затраже по основу члана 110. ЗЈН.

26. ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача.

27. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико  нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети

поступак оконча односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац ће своју одлуку о обустави јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и исту ће доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте уклонио.

У случају поднетог Захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци.

Поднети Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чл.150 ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објаве одлуке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана од пријема Захтева.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број  840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Попуњавање поља „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос:

У наведено поље,  потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на

крају  број  или ознаку јавне набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. Примере правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос можете  видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

29. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац доноси Одлуку о  додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

30.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора.Уговор се закључује са понуђачем којем је додељена одлука о додели уговора у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је у поступку поднета само једна понуда .

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити у року од 5 дана од дана закључења уговора.

30. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих  прописа  о  заштити  на  раду, запошљавању и  условима  рада, заштити  животне средине.

Понуђач гарантује да је ималац интелектуалне својине.

Накнаду за  коришћење патената, као  и одговрност за  повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

31.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим се закључи уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора  Наручиоцу достави:

1. меницу – у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, за добро извршење посла, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза.

## 32. РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених набавки добара, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 7 ( седам)  дана  од дана пријема рекламације од стране Наручиоца

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ    1 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75.  ЗЈН за понуђача

ОБРАЗАЦ   1а - Изјава о поседовању неопходних техничких капацитета

ОБРАЗАЦ   1б – Изјава да је понуђач у систему ПДВ-а

ОБРАЗАЦ     2 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

ОБРАЗАЦ     3 - Изјава понуђача да  наступа са подизвођачем

ОБРАЗАЦ     4 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за  подизвођача

ОБРАЗАЦ     5 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. за члана групе понуђача

ОБРАЗАЦ     6 – Понуда

ОБРАЗАЦ     7 - Образац трошкова припреме понуде

ОБРАЗАЦ     8 - Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ     9 - Изјава о поштовању законских прописа

ОБРАЗАЦ    10 – Изјава о финансијском обезбеђењу- Менично писмо-овлашћење

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ  1

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке, ЈН 16/2020 и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ  1а

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СА МИНИМУМ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (под материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да наше предузеће __________________________________

________________________________________________у својству Понуђача располаже минимумом техничких капацитета, које захтева Наручилац, за јавну набавку добара –''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОР“, број ЈН  ЈН 16/2020 и то:

Поседујемо сопствену радионицу за сервисирање предметне опреме у гарантном и вангарантном року са испитном станицом.

Наручилац задржава право да провери на лицу места захтеване услове у вези поменутог критеријума

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ  1б

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-А

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама  (под материјалном и кривичном одговорношћу)  ИЗЈАВЉУЈЕМО да је наше предузеће

________________________________________________   у систему ПДВ-а.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ   2

ЈАВНА НАБАВКА

''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“

број ЈН 16/2020

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂЕЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОР“ , број ЈН 16/2020, изјављујем да не наступам са подизвођачем.

ПОНУЂАЧ:

Место: __________________

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа самостално, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити

Образац попуњава,потписује и оверава понуђач

ОБРАЗАЦ   3

ЈАВНА НАБАВКА

''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОР“

Број ЈН 16/2020

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОР“, број ЈН 16/2020, изјављујем да ћу извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводим њихово учешће по  вредности:

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

Место: __________________

ПОНУЂАЧ:

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа са подизвођачем, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити.

Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ  4

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН    ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. тачка . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач__________________________________________из_______________________,

Адреса      _____________________________________________________________,

Матични број __________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава  све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1- 3 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке: ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“ 16/2020, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Датум:______________________

Место:_______________________                                         _______________________

М.П.                    Овлашћено лице понуђача

_______________________

Печат и потпис

Датум:______________________

Место:_______________________                                       __________________________

М.П.               Овлашћено лице подизвођача

_______________________

Печат и потпис

Напомена: Образац изјаве потписују и оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача. Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати и попунити за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ  5

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН   ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ), као заступник групе понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Члан групе понуђача ____________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:  ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“ 16/2020, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

Датум:______________________                    _____________________________________

Место:______________________                          Овлашћено лице /Носилац посла

______________________

Печат и потпис

Напомена I: Уколико понуду подноси група понуђача,  образац изјаве потписује и оверава понуђач који је одређен као  носилац посла  групе понуђача

Напомена II:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац фотокопира и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

ОБРАЗАЦ  6

1)  Понуда  бр. ___________од ____________ године,  за јавну набавку мале вредности: ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРСАЊЕ“16/2020

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА

''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“

бр. набавке ЈН 16/2020

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

ПАРТИЈА 1:ОПРЕМА ЗА ТЕЧНО ХЛОРИСАЊЕ

УКУПНА ЦЕНА =	__________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:	    _________________________________________________________________

ПДВ:                    _________________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд. ...) везани за испоруку добара без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

ПАРТИЈА 2:ОПРЕМА ЗА ГАСНО ХЛОРИСАЊЕ и ДОДАТНО ХЛОРИСАЊЕ

УКУПНА ЦЕНА =	__________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:	    _________________________________________________________________

ПДВ:                    _________________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд. ...) везани за испоруку добара без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА –    по примопредаји добара, у року од  45 дана од пријема фактуре код Наручиоца.

-     МЕСТО ИСПОРУКЕ (ФЦО магацин Наручиоца –Бунари ,Михајловачка бб, Зрењанин).

-     РОК ИСПОРУКЕ уговорених добара је ___ радних дана од дана пријема захтева за испоруку од стране наручиоца (максимално 7 радних дана)

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	________ дана од дана јавног отварања понуде (поштујући мин.захтеве Наручиоца из конкурсне документације-мин. 30 дана)

- НАЧИН НАСТУПАЊА

- Самостално

б ) Са подизвођачем             _________________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________

в)Заједничка понуда

____________________________________________(навести назив понуђача)

____________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

Датум _______________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015 као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15),  ),  достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара мале вредности: ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“  број ЈН 16/2020, за потребе  наручиоца , и то:

Врста трошка: износ: ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: 	сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/2015 и 68/2015), трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац  треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац треба да прецрта косом цртом, потпише и овери и достави уз понуду.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ   8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. 61 став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/12,14/2015 и 68/2015) и чланом 6. и 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“29/2013 и 86/15), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________из_______________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Ова изјава се даје  за јавну набавку мале вредности – ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“ број ЈН 16/2020.

Датум: ____________________		М.П.              Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: : Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача у своје име и име својих подизвођача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла у име свих чланова групе понуђача

ОБРАЗАЦ   9

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ

о поштовању законских прописа

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/12 и 68/2015 ), заступник понуђача даје следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су поштоване обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштована обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

______________________________

Датум: ____________________		М.П.           Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ 10

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Текући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“ број ЈН 16/2020

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________   овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ

10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за добро извршење посла, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од периода важења уговора.

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац, да у складу са одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П.

МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о јавној набавци мале вредности

''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ“ЈН 16/2020.

Партија 1:Опрема за течно хлорисање

Партија 2:Опрема за гасно хлорисање и додатно хлорисање

(заокружити Партију)

Сачињен  између:

- НАРУЧИЛАЦ  ДОБАРА: ЈКП Водовод и канализација Зрењанин, Петефијева 3, 23000 Зрењанин које  заступа  в.д.директора Предраг Бодирога (у даљем тексту:Наручилац),

Матични број: 08049637

ПИБ: 101162753

Текући рачун:205-98998-11

и

2а.  ДОБАВЉАЧ  ДОБАРА: (попунити  за случај да се подноси самостална

понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна  попуњава

само понуђач)

Понуђач _______________________________________________________

кога  заступа ______________________________(у даљем тексту:Добављач)

(попуњава понуђач)

ПИБ: ___________________________________________  (попуњава понуђач)

Матични број: ___________________________________  (попуњава понуђач)

Брoj рачуна: _____________________________________  (попуњава понуђач)

Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б.  Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2.________________________________________________ (попуњава понуђач)

3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ДОБАВЉАЧ  ДОБАРА:(попунити само за случај заједничке  понуде)

Уколико је друга уговорна страна понуђач- добављач група понуђача (заједничка понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.

1.члан   ___________________________________________________________

2.члан   ___________________________________________________________

3.члан  ___________________________________________________________

4.члан  ___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла

________________________________________________________________________

Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача _________________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

Члан 1.

Наручилац наручује, а Добављач добара - Испоручилац се обавезује да испоручи добра  у свему према Понуди која је заведена у ЈКП „Водовод и канализација“ под бр. ___ од _____ године, а прихваћена је Одлуком директора Наручиоца бр.________ од ________год. у поступку јавне набавке ''НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ “, бр ЈН 16/2020.

Члан 2.

Уговорена вредност добара која су предмет овог уговора износи за Партију1: 500.000,00 динара (без урачунатог ПДВ), за Партију 2: 2.500.000,00 динара (без урачунатог ПДВ).

Члан 3.

Добра из члана 1. овог уговора Испоручилац ће достављати Наручиоцу сукцесивно према налогу и потребама Наручиоца.

Члан 4.

Овај уговор се закључује на период од годину дана, рачунајући од дана потписивања уговора или до утрошка уговорене вредности добара.

Члан 5.

Уговорену вредност добара по сукцесивним набавкама Наручилац ће исплаћивати у року до 45 дана од дана испоруке добара и истављања фактуре на рачун банке _____________, број ______________.

Члан 6.

Рок испоруке уговорених добара је ___ радних дана од дана пријема захтева за испоруку материјала од стране наручиоца (максимално 7 радних дана) .

- Испорука се врши на локацији бунари,  ул. Михајловачки  пут  бб,  Зрењанин – франко  магацин наручиоца.

- Трошкови испоруке падају на терет Изабраног понуђача.

- Сматра  се  да  је  извршена  адекватна  испорука  када  овлашћено  лице  Наручиоца изврши пријем добра.

- Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу, приликом примопредаје добра, испоставити одмах отпремницу и/или рачун.

Члан 7.

Све евентуалне спорове у вези овог уговора Наручилац и Испоручилац добара ће покушати решити споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Зрењанину.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                              ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________                                               _________________________

Директор                                                                                Директор

М.П.                                           М.П.