ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН

Петефијева 3, Зрењанин

тел: 023/593-000

e-mail: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  ЈН 21/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

НАБАВКА ДОБАРА

“ Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предаја до 14.10.2020. до 10,00 часова

Отварање 14.10.2020. у 10,30 часова

Конкурсна документација сачињена у складу са:

1.Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

2.Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(“Службени гласник РС”, број 29/2013 и 86/15).

ЗРЕЊАНИН, октобар, 2020. године

(укупно 59 странa)

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

I  	 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

II   	 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III  	 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

IV      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца:  ЈКП ``Водовод и канализација``, Зрењанин

Адреса: Петефијева 3, 23000 Зрењанин

Матични број: 08049637;   ПИБ: 101162753

Врста поступка јавне набавке: Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности;

Предмет јавне набавке: Добра, електро- материјал

Контакт особа: Рајков Милан 064 811 6101

е-маил: dalija.barac.kiralj@vikzr.rs

Интернет страница Наручиоца: www.vikzr.rs

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке су добра -  електро- материјал

- Назив и ознака из општег речника набавки:

31700000, Електронски, електро-механички и електро-технички материјал.

3.  Процењена вредност набавке: 4.950.000,00 динара

ВАЖНО: Уговор по јавној набавци биће закључен на износ процењене вредности ове јавне набавке и исти ће производити правно дејство до утрошка тог износа, или до протека периода од годину дана од дана његовог закључења (у зависности од тога који раскидни услов први наступи).

Понуђач је у обавези да попуни табелу дату у одељку III TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, која представља саставни део понуде. Укупни износ, односно збирни износ свих појединачних ставки, служи искључиво за рангирање понуда.

III     TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка добара –електро- материјал у свему према условима и спецификацији Наручиоца из конкурсне документације, назива и ознаке из Општег речника набавке–31700000, Електронски, електро-механички и електро-технички материјал, који ће се испоручивати сукцесивно у периоду од годину дана.

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика, тј. да испуњавају одговарајуће српске стандарде из области електромагнетне компатибилности. По захтеву наручиоца, понуђач је дужан да за понуђена добра достави сву потребну документацију којом доказује испуњење тражених захтева.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛЕДЕЋИХ ПОЗИЦИЈА:

За позиције од 227 до 228 понуђени производи морају да задовољавају следеће карактеристике:

Прекидна моћ:

6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/ IEC 60898-1

50 KA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/ IEC 60947-2

50 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2

50 KA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2

10 KA Icu pri 60...72 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2

15 kA Icu pri 12...60 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2

Kategorija upotrebe:

Kategorija A u skladu sa EN 60947-2

Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2

Pogodno za izolaciju:

Da u skladu sa EN 60898-1

Da u skladu sa EN 60947-2

Da u skladu sa IEC 60898-1

Da u skladu sa IEC 60947-2

Standardi:

IEC 60947-2

EN 60947-2

IEC 60898-1

EN 60898-1

За позиције од 229 до 242 понуђени производи морају да задовољавају следеће карактеристике:

Prekidna moć: 6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1

Kategorija upotrebe: Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2

Pogodno za izolaciju: Da u skladu sa EN/IEC 60898-1

Standardi: EN/IEC 60898-1

[ics] servisna prekidna moć: 6000 A 100 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz

Klasa limitacije: 3 u skladu sa EN/IEC 60898-1

[ui] nazivni napon izolacije: 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon: 4 kV u skladu sa EN/IEC 60898-1

Mehanička trajnost: 20000 ciklusa

Električna trajnost: 20000 ciklusa ( izuzev za 25A, 32A, 40A, 63A gde je 1000 ciklusa )

Dužina ogoljenog dela žice: 14 mm za gornji ili donji priključak

Moment pritezanja: 3,5 N.m gornji ili donji

Ip stepen zaštite: IP20 u skladu sa IEC 60529

Stepen zaprljanosti:

2 u skladu sa IEC 60898-1

2 u skladu sa EN 60898-1

Kategorija prenapona: II

Tropikalizacija: 2 u skladu sa IEC 60068-1

Relativna vlažnost: 95 % pri 55 °C

Nadmorska visina za rad:  0…2000 m

За позиције од 243 до 254 понуђени производи морају да задовољавају следеће карактеристике:

Prekidna moć:

6000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1

36 KA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/ IEC 60947-2

10 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2

20 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2

6 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2

36 KA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2

10 kA Icu pri <= 180 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2

Kategorija upotrebe:

Kategorija A u skladu sa EN 60947-2

Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2

Pogodno za izolaciju:

Da u skladu sa EN 60898-1

Da u skladu sa EN 60947-2

Da u skladu sa IEC 60898-1

Da u skladu sa IEC 60947-2

Standardi:

IEC 60898-1

EN 60947-2

EN 60898-1

IEC 60947-2

Mrežna frekvencija: 50/60 Hz

Ograničenje prekostrujne zaštite: 8 x In +/- 20 %

[ics] servisna prekidna moć:

15 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz

7,5 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz

4,5 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

15 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz

7,5 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz

4,5 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

27 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz

27 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz

6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz

6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz

10 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 125...180 V DC

10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 125...180 V DC

[ui] nazivni napon izolacije:

500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2

500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon:

6 KV u skladu sa EN 60947-2

6 kV u skladu sa IEC 60947-2

Mehanička trajnost: 20000 ciklusa

Električna trajnost: 10000 ciklusa

Dužina ogoljenog dela žice: 14 mm za gornji ili donji priključak

Ip stepen zaštite:

IP20 u skladu sa IEC 60529

IP20 u skladu sa EN 60529

Stepen zaprljanosti:

3 u skladu sa EN 60947-2

3 u skladu sa IEC 60947-2

Kategorija prenapona: IV

Tropikalizacija: 2 u skladu sa IEC 60068-1

Relativna vlažnost: 95 % pri 55 °C

Nadmorska visina za rad: 0…2000 m

За позицију 314 понуђени производ мора да задовољава следеће карактеристике:

Nadzirani parametri releja: Detekcija gubitak faze Redosled faza Asimetrija

Tip vremenskog kašnjenja: Fiksno 0.5 s

Opseg merenja: 290...484 V

Tip kontakata i sastav: 1 C/O

Broj polova: 3P

Podešavanje tačnosti praga okidanja: +/-3 %

Drift praga prekidanja:

<= 0.06 % po stepenu (°C) u zavisnosti od dopustive temperature okoline

<= 0.5 % u mernom opsegu

Podešavanje tačnosti vremena kašnjenja: 10 Tačka

Histerezis: 50 % fiksno od procenat asimetrije

Kašnjenje starta po uključenju napajanja: 650 Milisekundi

Maksimalni ciklus merenja: 80 Milisekundi

Podešavanje praga asimetrije: 5...15 %

Označavanje: CE

Kategorija prenapona: III u skladu sa IEC 60664-1

За позиције од 315 до 320 понуђени производ мора да задовољава следеће карактеристике:

Standardi: EN/IEC 61008-1

Ip stepen zaštite:

IP20 u skladu sa IEC 60529

IP40 (modularni orman) u skladu sa IEC 60529

Elektromagnetna kompatibilnost: 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 200 A u skladu sa EN/IEC 61008-1       ( osim za poziciju 298 ( ФИД 4р, 25/0,5А, 400 VAC ) i 299 ( ФИД 4р, 40/0,5А, 400 VAC ) gde je Elektromagnetna kompatibilnost: 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61008-1 )

За позиције од 341 до 350 понуђени производ мора да задовољава следеће карактеристике:

[ui] nazivni napon izolacije:

Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA

Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL

Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1

Mrežna frekvencija:  0...400 Hz

Prag okidanja: 1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1

Osetljivost gubitka faze: Struja okidanja 130 % od Ir u dve faze, poslednja na 0

Zaštitni tretman: TH u skladu sa IEC 60068

Ip stepen zaštite: IP20 u skladu sa IEC 60529

Temperatura okoline za rad: -20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1

Otpornost na plamen: V1 u skladu sa UL 94

Vibracije: 6 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6

Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7

Dielektrična snaga: 6 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60255-5

Standardi:

EN 60947-4-1

IEC 60947-5-1

EN 60947-5-1

IEC 60947-4-1

UL 508

ATEX D 94/9/CE

CSA C22.2 No 14

За позиције од 351 до 359 понуђени производ мора да задовољава следеће карактеристике:

[ui] nazivni napon izolacije:

Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1  ( za poziciju 339 Kolo napajanja: 1000 V je u skladu sa IEC 60947-4-1 )

Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano

Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano

Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1

Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano

Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano

Standardi:

CSA C22.2 No 14

EN 60947-4-1

EN 60947-5-1

IEC 60947-4-1

IEC 60947-5-1

UL 508

Nivo sigurnosne pouzdanosti:

B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1

B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1

Tip pomoćnog kontakta:

Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1

Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1

Frekvencija signalnog kola: 25...400 Hz

Minimalna struja preklapanja: 5 mA za signalno kolo

Minimalni napon preklapanja: 17 V za signalno kolo

Vreme nepreklapanja:

1,5 Milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta

1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta

Ip stepen zaštite: IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529

Nadmorska visina za rad uređaja: 0...3000 m

Otpornost na vatru: 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Otpornost na plamen: V1 u skladu sa UL 94

За позиције од 383 до 385 понуђени производи морају да задовољавају следеће карактеристике:

Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529

Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262

За позицију 386 понуђени производи морају да задовољавају следеће карактеристике:

Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529

Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262

За позицију 415 понуђени производи морају да задовољавају следеће карактеристике:

- Karakteristike mikroprekidaca: 20(8)A 250V ~ 16(4)A 250V ~

- Homologacija: ENEC/CE 10(8)A 250V ~ 10(4)A 250V ~

- Radna temperatura: 0° ÷ + 50° C

- Stepen zastite: IP 68

- Preklopni ugao: +/- 45°

- Dimenzije: mm 106 x 154 x54

- Otpor pritisku: 1 bar

- Operativna klasa: I e II

За позицију 416, 417 понуђени производи морају да задовољавају следеће караткеристике:

- Karakteristike mikroprekidaca: 20 (8)A 250 V ~

- Homologacija: ENEC/CE 10(8) 250 V ~

- Radna temperatura: 0° ÷ + 50° C

- Stepen zastite: IP 68

- Preklopni ugao: +/- 45°

- Dimenzije: mm mm 117 x 222 (Ø xh)

- Otpor pritisku: 2 bar

- Operativna klasa: II

Понуђена добра морају имати гарантни рок од 24 месеца од дана испоруке траженог добра.

| Редни број | Опис предмета набавке са техничким карактеристикама | Произвођач | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проводник P/f 0,75 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 1 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 1,5 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 2,5 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 4 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 6 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 10 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 16 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник P/f 25 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 50 |  |  |
|  | Проводник P/f 35 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 50 |  |  |
|  | Проводник P 2,5 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 10 |  |  |
|  | Проводник P 4 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 50 |  |  |
|  | Проводник P 6 mm2, номиналног напона 450/750V |  | м | 50 |  |  |
|  | Проводник за високе температуре Si/F 1mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник за високе температуре Si/F 1,5mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Проводник за високе температуре Si/F 2,5mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе за прикључак мањих потрошача под лакшим радним условима PP/J 3x0,75mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе за прикључак мањих потрошача под лакшим радним условима PP/J 5x0,75mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе за прикључак мањих потрошача под лакшим радним условима PP/J 3x1,5mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе за прикључак мањих потрошача под лакшим радним условима PP/J 5x1,5mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе за прикључак мањих потрошача под лакшим радним условима PP/J 3x2,5mm2 1 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе за прикључак мањих потрошача под лакшим радним условима PP/J 5x2,5mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе са паралелно постављеним проводницима за електроенергетске инсталације у сувим просторијама PP/R 2x1,5mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе са паралелно постављеним проводницима за електроенергетске инсталације у сувим просторијама PP/R 3x1,5mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC -масе са паралелно постављеним проводницима за електроенергетске инсталације у сувим просторијама PP/R 3x2,5mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 3x1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 3x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x4 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x6 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x10 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x16 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x25 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x35 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x50 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x70 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 4x95 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 5x1,5 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 5x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 5x4 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски кабел са изолацијом и плаштом од PVC-масе, напонског нивоа 0,6/1кV, PP00 5x6 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Инсталациони кабел са изолацијом од PVC-масе, напонског нивоа 300/500V, PP-Y 3x1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Инсталациони кабел са изолацијом од PVC-масе, напонског нивоа 300/500V, PP-Y 3x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Инсталациони кабел са изолацијом од PVC-масе, напонског нивоа 300/500V, PP-Y 5x1,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Инсталациони кабел са изолацијом од PVC-масе, напонског нивоа 300/500V, PP-Y 5x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Инсталациони кабел са изолацијом од PVC-масе, напонског нивоа 300/500V, PP-Y 5x4 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Инсталациони кабел са изолацијом од PVC-масе, напонског нивоа 300/500V, PP-Y 5x6 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од гуме за преносне потрошаче, напонског нивоа 300/500V, GG/J 3x1,5 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Енергетски савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од гуме за преносне потрошаче, напонског нивоа 300/500V, GG/J 3x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Енергетски савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од гуме за преносне потрошаче, напонског нивоа 300/500V, GG/J 5x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 4x2,5 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 4x4 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 4x6 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 4x10 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 4x16 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 5x2,5 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V EPN 50 5x4 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Гумирани рударски кабел напонског нивоа 450/750V, EPN 50 5x6 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Бакарна плетеница пресека проводника 16 mm2 |  | м | 10 |  |  |
|  | Саморегулишући грејни каблови 220 – 240 V, 10W/m |  | м | 10 |  |  |
|  | Саморегулишући грејни каблови 220 – 240 V, 20W/m |  | м | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 7 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 9 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 11 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 13,5 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 16 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 21 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 29 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 36 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 42 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска уводница у облику торбан навртке са матицом, пластична, навој Pg 48 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска PVC везица 100х2,5 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Кабловска PVC везица 150х3 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Кабловска PVC везица 200х3,6 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Кабловска PVC везица 300х5 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Спирални омотач (бужир) 10 мм за груписање проводника или каблова |  | м | 10 |  |  |
|  | Термоскупљајући бужир Ø2,4/1,2 mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Термоскупљајући бужир Ø4,8/2,4 mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Термоскупљајући бужир Ø6,4/3,2 mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Термоскупљајући бужирØ12,7/6,4mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Термоскупљајућибужир Ø25,4/12,7mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Гибљиво ребрасто PVC црево за полагање проводника Ø16 mm |  | м | 10 |  |  |
|  | Гибљиво ребрасто PVC црево за полагање проводника Ø24 mm |  | м | 10 |  |  |
|  | Гибљиво ребрасто PVC црево за полагање проводника Ø32 mm |  | м | 10 |  |  |
|  | Метална пластифицирана гибљива ребраста црева за полагање проводника Ø16 mm |  | м | 10 |  |  |
|  | Метална пластифицирана гибљива ребраста црева за полагање проводника Ø24 mm |  | м | 10 |  |  |
|  | Метална пластифицирана гибљива ребраста црева за полагање проводника Ø32 mm |  | м | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 1,5 mm2/4 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 1,5 mm2/5 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 2,5 mm2/4 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 2,5 mm2/5 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 2,5 mm2/6 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 4 mm2/5 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 4 mm2/6mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 4 mm2/8 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 6 mm2/6 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 6 mm2/8 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 6 mm2/10 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 10 mm2/8mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 10 mm2/10 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 10 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 16 mm2/10 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 16 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 25 mm2/10 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 25 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 35 mm2/10 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 35 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 50 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 50 mm2/16 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 70 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 70 mm2/16 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 95 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 95 mm2/16 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 150 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, бакарна 150 mm2/16 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, алуминијумска 50 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, алуминијумска 70 mm2/12 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, Al / Cu 35 mm2/10,5 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, Al / Cu 50 mm2/10,5 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, Al / Cu 70 mm2/13 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, Al / Cu 95 mm2/13 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабел папучица неизолована, цеваста, Al / Cu 150 mm2/17 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Каб. папучице – стопице 1,5mm²(ауто папучице) изоловане 6.3mm (женске) |  | ком | 100 |  |  |
|  | Каб. папучице – стопице 2,5mm²(ауто папучице) изоловане 6.3mm (женске) |  | ком | 100 |  |  |
|  | Кab. папучице – стопице1,5mm² (ауто папучице)неизоловане6.3mm(женске) |  | ком | 100 |  |  |
|  | Кab. папучице – стопице1,5mm² (ауто папучице)неизоловане6.3mm(женске) |  | ком | 100 |  |  |
|  | Кабловске папучице – стопице (ауто папучице) изоловане 6.3mm (мушке) |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована хилзна 0,75 mm2 дужине 14,6 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована хилзна 1 mm2 дужине 14,6 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована хилзна 1,5 mm2 дужине 16,4 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована хилзна 2,5 mm2 дужине 16,4 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована хилзна 4 mm2 дужине 19,5 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована хилзна 6 mm2 дужине 20,05 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована хилзна 10 mm2 дужине 21,5 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована хилзна 16 mm2 дужине 22,6 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована хилзна 25 mm2 дужине 29 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована хилзна 35 mm2 дужине 39 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х0,75 mm2 дужине 12,4 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х1 mm2 дужине 12,4 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х1,5 mm2 дужине 14,6 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х2,5 mm2 дужине 15,2 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х4 mm2 дужине 16,5 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х6 mm2 дужине 20 mm |  | ком | 200 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х10 mm2 дужине 20 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Изолована двојна хилзна 2х16 mm2 дужине 20 mm |  | ком | 100 |  |  |
|  | Кабел LIYCY 2x0,75 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Кабел LIYCY 3x0,75 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Кабел LIYCY 4x0,75 mm2 |  | м | 100 |  |  |
|  | Кабел LIYCY 12x0,75 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Кабел LIYCY 5x1 mm2 |  | м | 50 |  |  |
|  | Кабел продужни 3 m са 5 утичница 230 VAC, 2,5 mm2 |  | ком | 2 |  |  |
|  | Кабел продужни 5 m са 6 утичница 230 VAC, 2,5 mm2 |  | ком | 2 |  |  |
|  | Кабел UTP 5E CAT |  | ком | 50 |  |  |
|  | Канал кабловски FeZn перфориран са поклопцем 200х50x2000 |  | ком | 2 |  |  |
|  | Перфорирани Пок канал са поклопцем 25х40х2000mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Перфорирани Пок канал са поклопцем 40х40х2000mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пок канал са поклопцем 16х16х2000mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пок канал са поклопцем 25х40х2000mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пок канал са поклопцем 40х40х2000mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кабловска ПВЦ обујмица са ексером за пречник кабла 4-7мм |  | ком | 30 |  |  |
|  | Кабловска ПВЦ обујмица са ексером за пречник кабла 7-10мм |  | ком | 30 |  |  |
|  | Кабловска ПВЦ обујмица са ексером за пречник кабла 10-14мм |  | ком | 30 |  |  |
|  | Флуоресцентна сијалица 18 W 230 VAC, 50 Hz, G13 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Флуоресцентна сијалица 36 W 230 VAC, 50 Hz, G13 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Пригушница за флуоресцентну сијалицу 1х18 W 230 VAC, 50 Hz |  | ком | 5 |  |  |
|  | Пригушница за флуоресцентну сијалицу 1х36 W 230 VAC, 50 Hz |  | ком | 5 |  |  |
|  | Стартер за флуоресцентну сијалицу 4 – 22 W 230 VAC, 50 Hz |  | ком | 50 |  |  |
|  | Стартер за флуоресцентну сијалицу 4 – 65 W 230 VAC, 50 Hz |  | ком | 50 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном 60 W 230 VAC, Е27 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном 100 W 230 VAC, Е27 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном 200 W 230 VAC, Е27 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном 60 W 24VAC, Е27 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Сијалица са ужареним влакном 300 W 230 VAC, Е40 |  | ком | 5 |  |  |
|  | LED сијалица 6W, 220VAC, E14 |  | ком | 50 |  |  |
|  | LED сијалица 10W, 6500K, 220VAC, E27 |  | ком | 50 |  |  |
|  | LED рефлектор 10W, 220VAC IP 65 6500K |  | ком | 10 |  |  |
|  | LED рефлектор 10W, 220VAC IP 65 са сензором кретања |  | ком | 10 |  |  |
|  | LED рефлектор 40W, 220VAC IP 65 |  | ком | 5 |  |  |
|  | LED сијалица 5W, 220VAC, GU10 |  | ком | 50 |  |  |
|  | Сијалично грло за LED сијалицу GU10 |  | ком | 10 |  |  |
|  | LED панел надградни 12W, 220 VAC 6000K |  | ком | 2 |  |  |
|  | LED панел надградни 18W, 220 VAC 6000K |  | ком | 2 |  |  |
|  | LED панел надградни 24W, 220 VAC 6000K |  | ком | 2 |  |  |
|  | LED панел надградни 32W, 220 VAC мин.6000K |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пуњива LED ручна лампа |  | ком | 3 |  |  |
|  | Ротациона LED лампа 12V,Ø155/200 |  | ком | 2 |  |  |
|  | Ротациона LED лампа 24V, Ø155/200 |  | ком | 2 |  |  |
|  | Флуо светиљка OG надградна, IP 65, 2x18 W 230 VAC |  | ком | 5 |  |  |
|  | Флуо светиљка OG надградна,IP 65, 2x36 W 230 VAC |  | ком | 5 |  |  |
|  | Флуо светиљка надградна, IP 20, 2x36 W 230 VAC са сјајним ''V'' растером |  | ком | 5 |  |  |
|  | Флуо светиљка надградна, отворена IP 20, 3x36 W 230 VAC |  | ком | 5 |  |  |
|  | Сијалично грло Е27, порцеланско Нопал или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
|  | Сијалично грло Е27 са држачем, порцеланско Нопал или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
|  | Сијалично грло Е40, порцеланско |  | ком | 5 |  |  |
|  | Сијалично грло за флуоресцентну сијалицу G13 са носачем стартера |  | ком | 5 |  |  |
|  | Сијалично грло за флуоресцентну сијалицу G13 без носача стартера |  | ком | 5 |  |  |
|  | Арматура коса Е27, пвц, 100 W, навој 84,5 mm |  | ком | 20 |  |  |
|  | Арматура коса Е27, метална, 100 W, навој 84,5 mm |  | ком | 20 |  |  |
|  | Заштитно стакло за арматуру 100 W навој 84,5 mm |  | ком | 50 |  |  |
|  | Заштитно стакло за арматуру 200 W навој 123 mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Арматура коса за живину сијалицу 125 W комплетна (са пригушницом, сенилом и заштитном стаклом) |  | ком | 2 |  |  |
|  | Арматура коса за натријум сијалицу 70 W комплетна (са пригушницом, сенилом и заштитном стаклом) |  | ком | 2 |  |  |
|  | Живина сијалица високог притиска 125 W 230 VAC, 50 Hz Е27 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Живина сијалица високог притиска 250 W 230 VAC, 50 Hz Е40 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пригушница за живину сијалицу 125 W 230 VAC, 50 Hz |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пригушница за живину сијалицу 250 W 230 VAC,50 Hz |  | ком | 5 |  |  |
|  | Натријум сијалица високог притиска цевна 100W, 230 VAC, Е40,2000К |  | ком | 10 |  |  |
|  | Натријум сијалица високог притиска цевна 250W, 230 VAC, Е40,2000К |  | ком | 10 |  |  |
|  | Натријум сијалица високог притиска елипсоидна 70 W, 230 VAC, Е27, 50Hz, 2000К |  | ком | 10 |  |  |
|  | Натријум сијалица високог притиска елипсоидна 250W, 230 VAC, Е40, 50Hz, 2000К |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пригушница за натријум сијалицу високог притиска 70 W |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пригушница за натријум сијалицу високог притиска 100 W |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пригушница за натријум сијалицу високог притиска 250 W |  | ком | 10 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DII , номиналне струје 6 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DII , номиналне струје 10 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DII , номиналне струје 16 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DII , номиналне струје 20 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DII , номиналне струје 25 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DIII , номиналне струје 35 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Топљиви уметак осигурача величине DIII , номиналне струје 63 А |  | ком | 25 |  |  |
|  | Стаклени брзи осигурач 5х20 mm |  | ком | 50 |  |  |
|  | Држач стаклених осигурача 5х20 mm монтажа на DIN шину 6,3А 250V |  | ком | 50 |  |  |
|  | Калибрациони прстен за топљиве осигураче DII /Е27 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Калибрациони прстен за топљиве осигураче DIII /Е33 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Капа за топљиве осигураче DII |  | ком | 10 |  |  |
|  | Капа за топљиве осигураче DIII |  | ком | 10 |  |  |
|  | Патрон осигурача за расвету типа ''FRA'' |  | ком | 10 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 2A, 6kA, B, Schneider electric IC 60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 4A, 6kA, B, Schneider electric IC 60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 6A, 6kA, B, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач1p, 10A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач1p, 16A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 20A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 25A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 32A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 40A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 1p, 63A, 6kA, C, Schneider electric или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 6A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 10A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 16A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 20A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 25A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 32A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач3p, 40A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 50A, 6kA, C, Schneider electric IC 60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 63A, 6kA, C, Schneider electric K60N или одговарајући |  |  | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 6A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 10A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 12 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 16A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 20A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 25A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 32A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 40A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 50A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Аутоматски инсталациони прекидач 3p, 63A, 6kA, C, Schneider electric iC60N или одговарајући |  |  | 6 |  |  |
|  | Помоћни једнополни контактни блок за аутоматски инсталациони прекидач Acti9 iOF Schneider electric за iC60N или одговарајуће |  | ком | 10 |  |  |
|  | Бакарни чешаљ једнополни за аутоматске инсталационе прекидаче |  | м | 5 |  |  |
|  | Бакарни чешаљ трополни за аутоматске инсталационе прекидаче |  | м | 5 |  |  |
|  | Трансформатор 220/24 , 100VA |  | ком | 2 |  |  |
|  | Трансформатор 220/24 , 200VA |  | ком | 2 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НТ00 (мини) 36А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НТ00 (мини) 50А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НТ00 (мини) 63А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НТ00 (мини) 80А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НТ00 (мини) 100А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НТ00 (мини) 125А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НВТ00 (макси) 80А |  | ком | 20 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НВТ00 (макси) 100А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НВТ00 (макси) 125А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НВТ00 (макси) 180А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НВТ00 (макси) 200А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Ножасти осигурач НВТ00 (макси) 400А |  | ком | 6 |  |  |
|  | Подножје за ножасте осигураче величине НТ00 (мини), трополно |  | ком | 5 |  |  |
|  | Подножје за ножасте осигураче величине НВТ00 (макси), трополно |  | ком | 5 |  |  |
|  | NV раставна склопка за NV осигураче величине НТ00 за монтажу за плочу |  | ком | 5 |  |  |
|  | NV раставна склопка за NV осигураче величине НВТ00 за монтажу на плочу |  | ком | 5 |  |  |
|  | Тастер прекидач Ø22 са опругом и уградним натичним контактним блоковима са два радна и два мирна контакта |  | ком | 20 |  |  |
|  | Тастер прекидач у пластичном кућишту са два радна и два мирна контакта ОГ |  | ком | 20 |  |  |
|  | LED сигнална сијалица у кућишту 220 VAC Ø22 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Разводна кутија 80х80mm ОГ IP55 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Разводна кутија 100х100mm ОГ IP55 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Разводна кутија 150х150mm ОГ IP55 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Разводна кутија 250х150mm ОГIP55 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Једнополни прекидач, уградња у зид 10А, 230 VAC |  | ком | 10 |  |  |
|  | Серијски прекидач, уградња у зид 10А, 230 VAC |  | ком | 10 |  |  |
|  | Наизменични прекидач, уградња у зид 10А, 230 VAC |  | ком | 10 |  |  |
|  | Једнополни прекидач ОГ 10А IP44 пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Серијски прекидач ОГ 10А IP44 пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Наизменични прекидач ОГ 10А IP44 пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Монофазна прикључница ОГ 16А IP54 пластично кућиште |  | ком | 20 |  |  |
|  | Монофазна прикључница двострука ОГ 16А IP54 пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Монофазна прикључница ОГ 16А IP54 силуминско кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Трофазна прикључница ОГ 16А IP54 пластично кућиште |  | ком | 30 |  |  |
|  | Трофазна прикључница ОГ 16А IP54 силуминско кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Монофазна прикључница уградна у зид 16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Монофазна прикључница двострука уградна у зид 16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Трофазна прикључница уградна у зид 16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Монофазна прикључница преносна 16А од термопласта са контактима за уземљење |  | ком | 20 |  |  |
|  | Монофазни утикач пластични,прави, са контактом за уземљење, 16А, 250VAC |  | ком | 20 |  |  |
|  | Монофазни утикач пластични, L, са контактом за уземљење, 16А, 250VAC |  | ком | 10 |  |  |
|  | Монофазни утикач гумени, са контактом за уземљење, 16А, 250VAC |  | ком | 10 |  |  |
|  | Трофазни утикач прави 16A, 440VAC, са контактом за уземљење |  | ком | 10 |  |  |
|  | Трофазни утикач L 16A, 440VAC, са контактом за уземљење |  | ком | 10 |  |  |
|  | Инсталациона прикључница монофазна за уградњу на DIN шину |  | ком | 10 |  |  |
|  | Утикач индустријски (УКО-УТО) пластични, 4х16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Утикач индустријски (УКО-УТО) пластични, 4х25А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Утикач индустријски (УКО-УТО) пластични, 4х32А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Утикач индустријски (УКО-УТО) пластични, 5х16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Утикач индустријски (УКО-УТО) пластични, 5х25А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Прикључница индустријска (УКО-УТО) 16А пластични, 4 пола, монтажа на зид |  | ком | 10 |  |  |
|  | Прикључница индустријска (УКО-УТО) 25А пластични, 4 пола, монтажа на зид |  | ком | 10 |  |  |
|  | Прикључница индустријска (УКО-УТО) 32А пластични, 4 пола, монтажа на зид |  | ком | 10 |  |  |
|  | Прикључница индустријска (УКО-УТО) 16А пластични, 5 пола, монтажа на зид |  | ком | 10 |  |  |
|  | Прикључница индустријска (УКО-УТО) 25А пластични, 5 пола, монтажа на зид |  | ком | 10 |  |  |
|  | Детектор асиметрије и присуства фаза ''ДАФ'' са саморесетом LED индикацијом и подешавање асиметрије Schneider electric RM4TA02 или одговарајући |  | ком | 25 |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје ФИД осетљив на AC диференцијалне струје без временског кашњења, 2р, 25/0,03А, 230 VAC, 50 Hz Schneider electric или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје ФИД осетљив на AC диференцијалне струје без временског кашњења, 4р, 25/0,03А, 400 VAC, 50 Hz Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје ФИД осетљив на AC диференцијалне струје без временског кашњења, 4р, 25/0,5А, 400 VAC, 50 Hz Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје ФИД осетљив на AC диференцијалне струје без временског кашњења, 4р, 40/0,5А, 400 VAC, 50 Hz Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје ФИД осетљив на AC диференцијалне струје без временског кашњења, 4р, 40/0,03А, 400 VAC, 50 Hz Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Заштитни уређај диференцијалне струје ФИД осетљив на AC диференцијалне струје без временског кашњења, 4р, 63/0,03А, 400 VAC, 50 Hz Schneider electric или одговарајући |  | ком | 2 |  |  |
|  | Помоћни релеј типа ''PR59'' са механичком блокадом 11-пинско постоље (11 ножица), шпулна 24 VDC са 3 радна и 3 мирна контакта и контролном лед сијалицом |  | ком | 20 |  |  |
|  | Помоћни релеј типа ''PR59'' са механичком блокадом 11-пинско постоље (11 ножица), шпулна 24VАC са 3 радна и 3 мирна контакта и контролном лед сијалицом |  | ком | 10 |  |  |
|  | Помоћни релеј типа ''PR59'' са механичком блокадом 11-пинско постоље (11 ножица), шпулна 220 VAC са 3 радна и 3 мирна контакта и контролном лед сијалицом |  | ком | 20 |  |  |
|  | Постоље типа ''PR59'' помоћног релеја са 8 контаката |  | ком | 10 |  |  |
|  | Постоље типа ''PR59'' помоћног релеја са 11 контаката |  | ком | 30 |  |  |
|  | Светлосне склопке (луксомат) са спољним сензором 220VAC |  | ком | 5 |  |  |
|  | Временски релеј 220 V 50Hz 30 сек. |  | ком | 10 |  |  |
|  | Временски релеј 220 V 50Hz 1 мин. |  | ком | 10 |  |  |
|  | Временски релеј (дигитални седмодневни) 220 V 50Hz |  | ком | 2 |  |  |
|  | Релеј REL-MR-24VDC/21 без постоља Phonex Contact или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
|  | Релеј REL-MR-24VDC/21 са постољем Phonex Contact или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
|  | Релеј OPT-24VDC/24DC/2 без постоља Phonex Contact или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
|  | Релеј OPT-24VDC/24DC/2 са постољем Phonex Contact или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
|  | ДМ склопка 1 - 1,6А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 2 |  |  |
|  | ДМ склопка 1,6 - 2,4А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 3 |  |  |
|  | ДМ склопка 2,4 - 4А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 5 |  |  |
|  | ДМ склопка 4 - 6,3А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | ДМ склопка 6,3 - 10А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | ДМ склопка 10 - 16А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | ДМ склопка 16 - 25А трофазна, пластично кућиште |  | ком | 10 |  |  |
|  | Биметал 1,6 – 2,5А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD07'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
|  | Биметал 2,5 – 4А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD08'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Биметал 4 – 6А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD10'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Биметал 5,5 – 8А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD12'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Биметал 7 – 10А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD14'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Биметал 9 – 13А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD16'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Биметал 12 – 18А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD21'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Биметал 16 – 24А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD22'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Биметал 23 – 32А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD32'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Биметал 30 – 38А са ручним и аутоматским ресетом, типа ''LRD35'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=4kW, In=9 A, ''LC–D09P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=5,5kW, In=12 A, ''LC–D12P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=7,5kW, In=18 A, ''LC–D18P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=11kW, In=25 A, ''LC–D25P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=15kW, In=32 A, ''LC–D32P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 10 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=18,5kW, In=38 A, ''LC–D38P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 6 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=22kW, In=50 A, ''LC–D50P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=30kW, In=65 A, ''LC–D65P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Моторни контактор, електромагмет 50 Hz, 230 V за погон трофазног кавезног асинхроног мотора, UI=400V Pn=55kW, In=115 A, ''LC–D115P7'' Schneider electric или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Филтерски кондензатор за рад мотора следећих карактеристика 450 VAC, 16µF, 1p |  | ком | 4 |  |  |
|  | Филтерски кондензатор за рад мотора следећих карактеристика 450 VAC, 20µF, 1p |  | ком | 4 |  |  |
|  | Филтерски кондензатор за рад мотора следећих карактеристика 450 VAC, 25µF, 1p |  | ком | 2 |  |  |
|  | Филтерски кондензатор за рад мотора следећих карактеристика 450 VAC, 30µF, 1p |  | ком | 2 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 10А монофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 16А монофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 10А монофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 10А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 16А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 25А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 40А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 63А трофазна |  | ком | 5 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 10А трофазна у ПВЦ кућишту |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 1- 0-2, 16А трофазна у ПВЦ кућишту |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 10А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 16А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 25А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 40А трофазна |  | ком | 10 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 63А трофазна |  | ком | 5 |  |  |
|  | Гребенаста склопка 0-1, 100А трофазна |  | ком | 3 |  |  |
|  | Кип прекидач 0 – 1, 16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Кип прекидач 1 – 0 – 2, 16А |  | ком | 10 |  |  |
|  | West конектор 6/4 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Главни разводни електро орман од метала 400х400х200mm заштите IP66 са металном монтажном плочом и бравицом за затварање Schneider electric или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
|  | Главни разводни електро орман од метала 600х600х250mm заштите IP66 са металном монтажном плочом и бравицом за затварање Schneider electric или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
|  | Разводни електро орман, метални, заштите IP66 1000х800х300mm са металном монтажном плочом и бравицом за затварање Schneider electric или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
|  | Самостојећи разводни електро орман, полиестерски, заштите IP65 1250х1250х420mm са металном монтажном плочом и бравицом за затварање Schneider electric или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
|  | Вентилациона решетка за РО C150х150/110mm , мaтeријал лим поцинкован |  | ком | 4 |  |  |
|  | Вентилациона решетка за РО 200х200mm , мaтeријал ПВЦ |  | ком | 4 |  |  |
|  | Дистрибутивни орман ЕВ (од PVC или полиестера ) са ножастим осигурачима НВ00 3/1+0, (3х160А) |  | ком | 10 |  |  |
|  | Разводна узидна PVC табла са простором за уградњу 12 аутоматских инсталационих прекидача на DIN шину 35mm са провидним вратима |  | ком | 5 |  |  |
|  | Типска бравица за РО Е4 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Пертинакс плоча 1020/2240/ 2мм |  | ком | 1 |  |  |
|  | Редна стезаљка са опружним прикључком (VS-стезаљка) 2,5 mm2 уградња на DIN шину |  | ком | 100 |  |  |
|  | Редна стезаљка са опружним прикључком (VS-стезаљка) 4 mm2 уградња на DIN шину |  | ком | 100 |  |  |
|  | Редна стезаљка са опружним прикључком (VS-стезаљка) 6 mm2 уградња на DIN шину |  | ком | 100 |  |  |
|  | Редна стезаљка са опружним прикључком (VS-стезаљка) 10 mm2 уградња на DIN шину |  | ком | 100 |  |  |
|  | Редна стезаљка са опружним прикључком (VS-стезаљка) 16 mm2 уградња на DIN шину |  | ком | 100 |  |  |
|  | Крајњи држач редних стезаљки |  | ком | 10 |  |  |
|  | Бакарна цев Ø 6mm дебљине зида 0,9 mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Бакарна цев Ø 8mm дебљине зида 0,9 mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Бакарна цев Ø 10mm дебљине зида 1mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Бакарна цев Ø 12mm дебљине зида 1mm |  | м | 5 |  |  |
|  | Месингана сабирница за нулте и водове уземљења 10 mm2 /12 са вијчаном везом |  | ком | 10 |  |  |
|  | Перфорирана DIN шина 35mm, 2m дужина |  | ком | 20 |  |  |
|  | Лустер клема 1,5 mm2/12 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Лустер клема 2,5 mm2/12 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Лустер клема 4 mm2/12 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Лустер клема 6 mm2/12 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Клема струјна РСБ 16/4 |  | ком | 20 |  |  |
|  | Клема струјна РСБ 35/4 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Клема струјна РСБ 6/5 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Редна стезаљка RS35/3-4 (улаз 35мм², излаз 3х10мм² |  | ком | 10 |  |  |
|  | Редна стезаљка RS35/4-4 (улаз 35мм², излаз 4х6мм² |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пловни нивостат МАС3 или одгварајући са дужином кабла 0,5м |  | ком | 1 |  |  |
|  | Пловни нивостат за чисту воду MAC3 или одговарајући са дужином кабла до 13m |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пловни нивостат за фекалну воду MAC5 или одговарајући са дужином кабла до 13m |  | ком | 20 |  |  |
|  | Пловни нивостат за фекалну воду MAC5 или одговарајући са дужином кабла до 20m |  | ком | 10 |  |  |
|  | Крајњи прекидач, пластични, 1NO+1NC, IP65,актуатор антена. Schneider electric шифра произвођача XCKN2108P20 или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Алкална батерија 1,5 V величина АА |  | ком | 10 |  |  |
|  | Алкална батерија 1,5 V величина ААА |  | ком | 10 |  |  |
|  | Алкална батерија 9 V |  | ком | 2 |  |  |
|  | Пуњива батерија 1,2V, АА |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пуњива батерија 1,2V, ААА |  | ком | 10 |  |  |
|  | Вентилатор за ТА пећ |  | ком | 10 |  |  |
|  | Калолифер 2кW, 220V |  | ком | 2 |  |  |
|  | Калолифер 3кW, 220V |  | ком | 2 |  |  |
|  | Грејач за ТА пећ ваљкасти 838 W |  | ком | 10 |  |  |
|  | Грејач за ТА пећ ваљкасти 1кW |  | ком | 5 |  |  |
|  | Грејач за ТА пећ штапни 1.5кW |  | ком | 5 |  |  |
|  | Грејач за ТА пећ 1,75кW |  | ком | 5 |  |  |
|  | Грејач за бојлер 2кW комплет |  | ком | 2 |  |  |
|  | Регулациони капиларни термостат за бојлер |  | ком | 2 |  |  |
|  | Заштитни капиларни термостат за бојлер |  | ком | 2 |  |  |
|  | Штапни термостат за бојлер |  | ком | 2 |  |  |
|  | Заштитни капиларни термостат за ТА пећ |  | ком | 3 |  |  |
|  | Регулациони капиларни термостат за ТА пећ |  | ком | 3 |  |  |
|  | Собни термостат 230 VAC 0 – 30 oС |  | ком | 5 |  |  |
|  | Тлачна склопка типа РТ/5 (до 5 бари) или одговарајућа са прикључком од 1/2'' |  | ком | 20 |  |  |
|  | Тлачна склопка типа РТ/12 (до 12 бари) или одговарајућа са прикључком од 1/2'' |  | ком | 10 |  |  |
|  | Електромагнетни вентил 1/2'' 220 V AC, безнапонском стању затворен,радни флуид пијаћа вода или гасови из ње радни присак је 2,2-4 B макс.притисак је 5 B |  | ком | 3 |  |  |
|  | Електромагнетни вентил 1/2'' 24V DC, безнапонском стању затворен,радни флуид пијаћа вода или гасови из ње радни присак је 2,2-4 B макс.притисак је 5 B |  | ком | 3 |  |  |
|  | Релеј контроле нивоа 24V магнотрон или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Релеј контроле нивоа 220V магнотрон или одговарајући |  | ком | 5 |  |  |
|  | Паста за лемљење |  | ком | 1 |  |  |
|  | Тинол жица ДН 1mm (250g) |  | ком | 1 |  |  |
|  | Упозоравајућа трака ''ОПРЕЗ – ВИСОКИ НАПОН'', црвена 100m |  | ком | 1 |  |  |
|  | Механичка заштита кабла (гал штитник), црвени, 100х1000х1mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Поцинкована трака 20х3mm |  | кг | 50 |  |  |
|  | Поцинкована трака 25х4mm |  | кг | 50 |  |  |
|  | Укрсни комад 60х60mm трака-трака |  | ком | 30 |  |  |
|  | Сонда за уземљење – поцинкована цев Л=2m 2,5'' ЈУС.Н.Б4.942 А |  | ком | 10 |  |  |
|  | Клема Al – Cu 6 - 35mm |  | ком | 10 |  |  |
|  | Пластична типла Ø6 са шрафом |  | ком | 200 |  |  |
|  | Пластична типла Ø8 са шрафом |  | ком | 200 |  |  |
|  | Пластична типла Ø10 са шрафом |  | ком | 200 |  |  |
|  | Пластична типла Ø12 са шрафом |  | ком | 200 |  |  |
|  | Пластична типла Ø14 са шрафом |  | ком | 100 |  |  |
|  | Челична типла М8 |  | ком | 30 |  |  |
|  | Изолир трака 0,15мм х18мм х10м |  | ком | 150 |  |  |
|  | Самовулканизирајућа трака (сирова гума) |  | кг | 10 |  |  |
|  | Акумулатор 6 V, 4,5Ah |  | ком | 5 |  |  |
|  | Акумулатор 12 V, 7Ah |  | ком | 20 |  |  |
| 463. | Акумулатор 12 V, 12Ah |  | ком | 3 |  |  |
| 464. | Грејач на прирубници 5/4" са сондом 2000W, 230V |  | ком | 2 |  |  |
| 465. | Потпора траке FeZe L-100 Димензије: Ø8x100 JUS.N.B4.925 |  | ком | 100 |  |  |
| 466. | Кугле за расвету - Сигма Темерин Димензије- 500 mm |  | ком | 10 |  |  |
| 467. | Прекидач притиска , KPI35 - Danfoss |  | ком | 10 |  |  |
| 468. | Модуларни програм АЛИНГ Прикључница двополна са контактом за уземљење 16A 250V~2M |  | ком | 10 |  |  |
| 469. | Модуларни програм АЛИНГ Склопка једнополна 10AX 250V~ 1M |  | ком | 10 |  |  |
| 470. | Модуларни програм АЛИНГ Склопка наизменична 10AX 250V~ 1M |  | ком | 10 |  |  |
| 471. | Модуларни програм АЛИНГ Склопка једнополна са индикацијом 10AX 250V~ 1M |  | ком | 10 |  |  |
| 472. | Модуларни програм АЛИНГ Маска 4М четворострука |  | ком | 10 |  |  |
| 473. | Аксијални вентилатор пречник ротора 280 mm, 230 V AC |  | ком | 3 |  |  |
| 474. | Аксијални вентилатор пречник ротора 420 mm, 230 V AC |  | ком | 3 |  |  |
| 475. | Аксијални вентилатор пречник ротора 570 mm, 230 V AC |  | ком | 3 |  |  |

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  члан 75. став 1. ЗЈН

Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према члану 75. став 1.  Закона о јавним набавкама, односно:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посбним прописом.

5)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ  ПОДИЗВОЂАЧ  члан 80. ЗЈН

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом прописане обавезне  услове само за тачке од 1-3 из чл.75 став 1 ЗЈН као и све остале  услове тражене   конкурсном  документацијом.

1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА члан 81 ЗЈН

Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити прописане обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН тачке од 1-3. Група понуђача мора испунити и остале услове из конкурсне документације.

У складу са чланом 81 став 3 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1-3 ЗЈН се доказује на следећи начин:

-  Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности  за понуђача -уколико подноси самосталну понуду или понуду са подизвођачем  (Образац 1  из конкурсне документације);

- Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за подизвођача– уколико се подноси понуда са подизвођачем  (Образац 5 из конкурсне документације).

-Достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности за члана групе -  за све учеснике у заједничкој понуди (Образац 6  из конкурсне документације);

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 4 ЗЈН се доказује на следећи начин:

- Достављањем неоверене фотокопије важеће Дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4  закона)

1.4. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити следеће додатне услове:

1.Да је понуђач, у систему ПДВ-а, односно обвезник  ПДВ-а.

Доказ:

Изјава понуђача да је обвезник ПДВ-а.

2.Да понуђач задовољава минимум техничких капацитета које је прописао Наручилац(за набавку у целини), и то:

а)  поседовање магацинског простора

Доказ:

понуђачи као доказ прилажу: 1) Попуњену, потписану и печатом оверену  изјаву о поседовању неопходних техничких капацитета за предметну јавну набавку, на обрасцу Наручиоца из конкурсне докумнетације; 2) копије преписа из листа непокретности, или копије уговора о куповини, закупу или другом основу стицања/коришћења магацинског простора; или других одговарајућих доказа);

б) возила:транспортно возило

Доказ:

Доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе или доставом неког другог правног акта - уговор о закупу или сл.

Уколико понуђач не приложи тражене доказе за обавезне услове што представља битан недостатак понуде, на основу чл.106. став 1. тачка 1 и 2. Закона о јавним набавкама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености услова, и то:

1.   Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач као и његов законски заступник (уколико  има више законских заступника – за сваког од заступника  појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

4. Оверену фотокопију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

Докази наведени под тачкама 2 и 3 не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда.

Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на српском језику.

2.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Сви заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки. www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници Наручиоца www.vikzr.rs

Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично  у просторијама наручиоца ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, сваког радног дана од 09 часова до 14,00 часова а последњег дана до истека рока за подношење понуда.

Право подношења понуда у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и све услове и захтеве из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Испуњеност услова из чл.75. ЗЈН понуђач доказује документима из чл.77 ЗЈН.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понудa се доставља до 14.10.2020. године до 10,00 часова. Понуда се доставља у уредно затвореној коверти поштом на адресу ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, Зрењанин, или лично на наведену адресу у канцеларији деловодне службе.

На лицу коверте обавезно назначити:

ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин, за Службу јавних набавки,

«Понуда за јавну набавку:“ Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020  НЕ ОТВАРАТИ».

На полеђини коверте обавезно читко написати назив понуђача, адресу и број телефона особе за контакт.

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ЈКП Водовод и канализација, Петефијева 3, 23000 Зрењанин до 14.10.2020. године до 10,00 часова, без обзира на начин подношења.Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком «неблаговремена».

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуде ће се јавно отварати дана 14.10.2020. године, у просторијама ЈКП Водовод и канализација, Зрењанин у 10,30 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

На основу члана 103. став.4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће  потписати записник  и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

4. ПОПУЊАВАЊЕ  ОБРАСЦА  ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци (у зависности како понуђач наступа) а који су саставни део конкурсне документације.

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки, или са сајта наручиоца.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује све захтеване  податке у обрасце који су  саставни део  конкурсне документације.

Све ставке у обрасцима морају бити попуњене на српском језику, јасне, недвосмислене а сами обрасци  потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача.

Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији  морају бити читко попуњени хемијском оловком, писаћом машином или електронским путем. Није дозвољено попуњавати обрасце графитном оловком.

Образац трошкова припреме понуде  је саставни део конкурсне документације.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тршкова.

Модел уговора је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, потребно је да модел

уговора попуни, потпише и овери печатом овлашћено лице понуђача чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача,модел уговора попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

У случају подношења заједничке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача. Модел уговора попуњава, потписује и оверава онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати Уговор, а све према Споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који достављају у уз понуду.

Изјавом о независној понуди која је саставни део конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена за понуђаче:   Понуђачи су у обавези да доставе обрасце који су наведени у оквиру конкурсне документације, а све према упутствима који су наведени код сваког појединог обрасца.

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама као и остале услове и захтеве наручиоца прописане овим упутством и конкурсном документацијом.

5. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, ( у писању речи-текст, уношењу цифара или заокруживања понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, унету цифру или заокружена понуђена опција прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде стави потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити  овлашћени члан групе понуђача-носилац посла

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за достављање понуда, наручилац не може да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, без одлагања и накнаде, те измене или допуне ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда. Обавештење о  продужењу рока за подношење понуда ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује конкурсну документацију.

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна документација допуњује бити обележене новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који ће бити достављена допуна, о укупном броју страна конкурсне документације .

Стране које садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују а уколико се врши допуна конкурсне дкументације, нове стране се додају, према упутству наручиоца које ће се навести у допису.

Све измене или допуне конкурсне документације објављене на напред наведени начин и у наведеном року чине саставни део конкурсне документације.

8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи  од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Питања се могу  упутити на адресу: са напоменом «Питање за јавну набавку: “Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020   ». Питања се могу упутити и електронском поштом на  dalija.barac.kiralj @vikzr.rs

Комуникација

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу  јавних  набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским путем није дозвољено.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ  И ОПОЗИВ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА

У  року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може  да измени, допуни или опозове своју понуду.

Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама препорученом поштом  на адресу Наручиоца, са назнаком у зависности од конкретне потребе “Измене“ или  „Допуне „ или “Измене и Допуне“ или  „Опозив“ понуде за јавну набавку: “Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020 – НЕ ОТВАРАТИ.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или опозив понуде.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности  донеће се применом критеријума « најнижа понуђена цена » У складу са чланом 84. став 4. ЗЈН у случају да две или више понуде имају исту понуђену цену, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок испоруке добара.

11.  РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДА

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде  које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације тј понуде које су одговарајуће и прихватљиве.Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење.

б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

ц) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена :

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

14. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ су:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама.

15. ЦЕНА

Цене у понуди треба да буду изражене у динарима  без ПДВ и са ПДВ.

Цене су фиксне током извршења уговора.

Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у складу са чланом 92. ЗЈН.

16. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Плаћање  је динарско.

Плаћање извршене услуге наручилац ће вршити у року од 45 дана од дана извршења услуге и истављања фактуре

Рок за испоруку добара је највише 5 дана од дана пријема писменог налога наручиоца путем емаила.

Испорука добара врши се сукцесивно, ФЦО магацин наручиоца, Михајловачки друм бб 23000 Зрењанин.

17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

18. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важности понуде.

Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19. ПОНУЂАЧ

Понуђачем се сматра:

- понуђач који наступа самостално (понуду подноси самостално)

- понуђач који наступа са подизвођачем

- група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као неприхватљиве.

20. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од

50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач  може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

21. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико се  подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона о јавним набавкама,.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. закона и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла , односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

22.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, а за период од претходне три године. Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац  може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82 став 3. тачка 1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и друго наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Такође, наручилац ће  понуду понуђача који је  на списку негативних референци одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах достави доказ негативне референце.Управа ће донети о томе закључак у складу са чл.83 ЗЈН

На основу донетих закључка  из предходног става, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

У списак негативних референци поред назива понуђача, односно добављача, уписује се доказ негативне референце, наручилац који је доставио доказ, предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу са ознаком из општег речника набавке, и датум утврђивања и важења негативне референце.

24. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то затраже по основу члана 110. ЗЈН.

25. ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача.

26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико  нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети

поступак оконча односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком и иста се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац ће своју одлуку о обустави јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и исту ће објавити на Порталу јавних набавки  као и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте уклонио.

У случају поднетог Захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци.

Поднети Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скалду са чл.150 ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 дана од пријема Захтева.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број  840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Попуњавање поља „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос:

У наведено поље,  потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на

крају  број  или ознаку јавне набавке  при чему  није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. Примере правилно попуњених  образаца  налога за уплату или  налога за пренос можете  видети у оквиру  „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

28. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац доноси Одлуку о  додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, понуђач је дужан да потврди пријем одлуке.

Уколико понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

29. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора.Уговор се закључује са понуђачем којем је додељена одлука о додели уговора у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је у поступку поднета само једна понуда .

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити у року од 5 дана од дана закључења уговора.

30. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих  прописа  о  заштити  на  раду, запошљавању и  условима  рада, заштити  животне средине.

Понуђач гарантује да је ималац интелектуалне својине.

Накнаду за  коришћење патената, као  и одговрност за  повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

31.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим се закључи уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора  Наручиоцу достави:

1. меницу – у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, за добро извршење посла, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана испуњења уговорних обавеза.

## 32. РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених набавки добара, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 5 ( пет)  дана  од дана пријема рекламације од стране Наручиоца

VI     ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ    1 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75.  ЗЈН за понуђача

ОБРАЗАЦ    2 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

ОБРАЗАЦ    3 - Изјава понуђача да  наступа са подизвођачем

ОБРАЗАЦ    4 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за  подизвођача

ОБРАЗАЦ    5 - Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. за члана групе понуђача

ОБРАЗАЦ    6 – Изјава понуђача да испуњава додатне услове из чл.76. и чл.77 ЗЈН

ОБРАЗАЦ    7 – Понуда

ОБРАЗАЦ    8 -  Образац трошкова припреме понуде

ОБРАЗАЦ    9 -  Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ    10 – Изјава о поштовању законских прописа

ОБРАЗАЦ    11 – Менично писмо - овлашћење

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ  1

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке, ЈН 21/2020 и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем, образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач.

ОБРАЗАЦ   2

ЈАВНА НАБАВКА

“Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂAЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 21/2020 , изјављујем да не наступам са подизвођачем.

ПОНУЂАЧ:

Место: __________________

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа самостално, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити

Образац попуњава,потписује и оверава понуђач

ОБРАЗАЦ   3

ЈАВНА НАБАВКА

“Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂЕЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН 21/2020, изјављујем да ћу извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводим њихово учешће по  вредности:

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

- у понуди подизвођач_________________________________ у укупној вредности понуде учествује у делу__________________________ у износу од __________________динара што износи _____% вредности понуде,

Место: __________________

ПОНУЂАЧ:

Датум: __________________

____________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац доставља само понуђач који наступа са подизвођачем, док у случају другачијег наступа, образац није потребно доставити.

Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ  4

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. тачка . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015 ), као заступници понуђача и подизвођача дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач__________________________________________из_______________________,

Адреса      _____________________________________________________________,

Матични број __________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава  све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-3 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке: услуге ЈН 21/2020, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Датум:______________________

Место:_______________________                                         _______________________

М.П.                    Овлашћено лице понуђача

_______________________

Печат и потпис

Датум:______________________

Место:_______________________                                       __________________________

М.П.               Овлашћено лице подизвођача

_______________________

Печат и потпис

Напомена: Образац изјаве потписују и оверавају овлашћена лица понуђача и подизвођача. Уколико понуђач наступа са више подизвођача образац копирати и попунити за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ  5

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН   ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Реп. Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ), као заступник групе понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Члан групе понуђача ____________________________________из ____________________

Адреса    __________________________________________________________________

Матични број________________________________________________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности:  ЈН 21/2020 , и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар;

2) да он  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

Датум:______________________                    _____________________________________

Место:______________________                          Овлашћено лице /Носилац посла

______________________

Печат и потпис

Напомена I: Уколико понуду подноси група понуђача,  образац изјаве потписује и оверава понуђач који је одређен као  носилац посла  групе понуђача

Напомена II:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац фотокопира и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

ОБРАЗАЦ  бр. 6

#### И З Ј А В А

#### ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СА МИНИМУМ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама (под материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да наше предузеће __________________________________

________________________________________________у својству Понуђача располаже минимумом техничких капацитета, које захтева Наручилац, за јавну набавку добара – Набавка електроматеријала, број набавке ЈН 21/2020  и то:

(Поседујемо/не поседујемо)____________________ магацински простор

(Поседујемо/не поседујемо)____________________ транспортно возило

Тражене податке понуђачи уписују на овом обрасцу, а исте, поред ове изјаве, доказују са следећим:

- копије преписа из листа непокретности, или копије уговора о куповини, закупу или другом основу стицања/коришћења магацинског простора; или других одговарајућих доказа.

- фотокопијом саобраћајне дозволе или доставом неког другог правног акта - уговор о закупу или сл.

Датум ____________ године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

М.П.

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  7

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е

“Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

УКУПНА ЦЕНА =	__________________________________ , ____ ДИНАРА

СЛОВИМА:	    _________________________________________________________________

ПДВ:                    _________________________________________________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Понуђена цена је коначна цена коју понуђач одређује у вези јавне набавке, а у коју су урачунати сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд. ...) везани за испоруку добара без урачунатог ПДВ. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир.

- УСЛОВИ ПЛАЋАЊА –    по обављеној услузи, у року од 45 дана од пријема фактуре код Наручиоца.

- РОК ДОСТАВЕ ДОБАРА:______ дана (максимално 5 дана од дана пријема е-маила).

Званични е-маил понуђача на који ће понуђач наручивати добра:

_____________________________

( попуњава понуђач ).

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:	________ дана од дана јавног отварања понуде (поштујући мин.захтеве Наручиоца из конкурсне документације-мин. 30 дана)

- НАЧИН НАСТУПАЊА

- Самостално

б ) Са подизвођачем             _________________________________________(навести назив подизвођача)

Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу________________________

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________

в)Заједничка понуда

____________________________________________(навести назив понуђача)

____________________________________________(навести назив понуђача)

___________________________________________(навести назив понуђача)

Датум ____________ године                       МП.

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

ВАЖНО: Уговор по јавној набавци биће закључен на износ процењене вредности ове јавне набавке и исти ће производити правно дејство до утрошка тог износа, или до протека периода од годину дана од дана његовог закључења ( у зависности од тога који раскидни услов први наступи).

Укупно понуђена цена Понуђача јесте цена која ће одредити рангирање понуда.

Уговор по овој јавној набавци сматраће се извршеним уколико наручилац наручи добра у количинама мањим или већим од оних које су дате у техничким спецификацијама, али не преко износа процењене вредности за ову јавну набавку.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, понуду потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем понуду потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) понуду потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ  8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015 ) као и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15),  достављамо структуру трошкова за припремање понуде за “Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020  за потребе  наручиоца , и то:

Врста трошка: износ: ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара ______________________________________________________, ______________динара ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: 	сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/2015 и 68/2015), трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац  треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац треба да прецрта косом цртом, потпише и овери и достави уз понуду.

ПОНУЂАЧ:

___________________________		           ____________________________

(Место и датум)				        (Име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П.			    (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ   9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. 61 став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/12,14/2015 и 68/2015) и чланом 6. и 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“29/2013 и 86/15), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________из_______________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову понуду подноси  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Ова изјава се даје  за “Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА“, број ЈН 21/2020

Датум: ____________________		М.П.              Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: : Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача у своје име и име својих подизвођача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла у име свих чланова групе понуђача

ОБРАЗАЦ 10

ИЗЈАВА КАО ДОКАЗ

о поштовању законских прописа

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/1214/2015 и 68/2015, ), заступник понуђача даје следећу

ИЗЈАВУ

Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су поштоване обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

______________________________

Датум: ____________________		М.П.           Понуђач/Носилац посла

______________________________

Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава  овлашћено лице понуђача

Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), образац изјаве потписује и оверава  члан групе који је носилац посла.

ОБРАЗАЦ  11

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платог промета,

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________

_____________________________________________________________________

Седиште/адреса: ______________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ:   _______________________________________________________________

Текући рачун: ________________________________________________________

Код банке: ___________________________________________________________

И  З  Д  А  Ј  Е

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин

Седиште/адреса: Зрењанин Петефијева Број 3

Текући рачун:205-98998-11

Матични број: 08049637  ПИБ: 101162753

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко, соло менице

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________   и овлашћујемо Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Повериоца, да предате меницу може попунити на износ - 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, односно на износ _______________ динара, у сврху гаранције за добро извршење посла, са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде.

Овлашћује се ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин као Поверилац, да у складу са одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - ЈКП’’Водовод и канализација’’  Зрењанин.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2020. године

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

1. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, ул. Петефијева бр. 3, кога заступа в.д.директора Предраг Бодирога дипл. ецц. (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

МБ – 08049637

ПИБ – 101162753

Текући рачун:205-98998-11

И

2. ____________________, са седиштем у _____________, ул. ____________ бр. ______, кога заступа _______________, ___________, ________, (у даљем тексту : ИСПОРУЧИЛАЦ)

МБ – _______________

ПИБ – _______________

Текући рачун – ___________________ код _______________ а.д. ____________

(попуњава се)

Уговорне стране сагласно констатују:

  - да је Наручилац у складу са чланом 32. (Закона о јавним набавкама Службени гласник РС“ број 124/201214/2015 и 68/2015 ), Одлуком директора бр. 1501 од 23.06.2020 године, покренуо и спровео поступак јавне набавке мале вредности (добара) – Набавка ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА, број набавке ЈН 21/2020  .

  - да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најповољније понуде, прихваћена Понуда бр. _________ од ______2020. године, понуђача – _______________, са седиштем у ___________, ул. ________ бр. ___, те је уговорено како следи

- овај  део не попуњава понуђач  –

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка и испорука електроматеријала, у свему према захтеву и техничким карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији Наручиоца и Понуди Испоручиоца, број ____ од ____2020. године, која чини саставни део овог Уговора. (овај  део не попуњава понуђач).

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу сукцесивно испоручује добра која су предмет Уговора у периоду на који је Уговор закључен, према плану, динамици и потребама Наручиоца, а на основу испостављеног захтева Наручиоца са дефинисаним врстама и количинама добара која се испоручују.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће за набавку и испоруку добара из члана 1, овог Уговора, Испоручиоцу платити новчани износ до ___________________________________________________динара,

словима: (__________________________________________________________________),

на текући рачун бр. _________________ код _______ а.д. _________.  (попуњава се), а према јединичним ценама из прихваћене понуде.

У цену из става 1. овог члана урачунати су сви зависни трошкови (трошкови транспорта, трошкови осигурања, итд) везани за испоруку предметних добара.

У износ из става 1. овог члана није урачунат ПДВ, у износу од 20% који пада на терет Наручиоца.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговорене цене из члана 3. Уговора врши сукцесивно, по свакој извршеној испоруци  одређене врсте и количине добара за које је Наручилац испоставио Захтев са Спецификацијом, по потписивању Отпремнице из члана 10. Уговора, у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана завођења код Наручиоца испостављене фактуре од стране Испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да приликом испостављања фактуре Наручиоцу, у истој наведе јединичне цене добара, количину и врсту.

Наручилац се не обавезује да ће поручити добра у целокупним износима који су наведени у спецификацији конкурсне документације.

# СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Испоручилац је обавезан Наручиоцу доставити одмах по закључењу уговора, а најкасније 15 дана од његовог закључења бланко соло меницу и то, бр. ___________   и овлашћење, да Јавно комунално предузеће ''Водовод и канализација'' Зрењанин, као Поверилац предату меницу може попунити на износ - 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, у сврху гаранције за добро извршење посла.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. Уговора увек изврши у року од ______ дана ( до 5 дана) од дана пријема Захтева за сваку појединачну поруџбину од стране Наручиоца, у складу са чланом 2. Уговора и то ФЦО магацин Наручиоца.

Уколико Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% укупне уговорене вредности из члана 3. Уговора, за сваки дан прекорачења уговореног рока, али не више од 5% укупно уговорене цене. Наручилац има право да са Испоручиоцем који не поштује уговорене рокове испоруке, раскине уговор у сваком моменту, без отказног рока и пре него то уговорна казна достигне износ од 5%.

Уколико Наручилац прими испуњење обавезе Испоручиоца после истека рока за извршење уговорених обавеза, задржава право на уговорну казну уколико је то Испоручиоцу писмено  саопштио и од њега захтевао.

Поред износа уговорне казне из става 2. овог члана, Испоручилац је дужан Наручиоцу накнадити и разлику до висине стварне штете коју услед тога претрпи.

Уколико Испоручилац не буде извршавао предметне обавезе у складу са одредбама овог Уговора и прихваћеном понудом, Наручилац може да активира и меницу за добро извршење посла поднету од стране Испоручиоца.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу увек испоручивати предметна добра првокласног квалитета, нова, из текуће производње, од произвођача, која одговарају важећим СРПС стандардима за ову врсту добара, у супротном дужан је Наручиоцу надокнадити штету у потпуности према позитивним прописима о накнади штете.

Члан 8.

Испоручилац је дужан да Наручиоцу обезбеди благовремено снабдевање добрима која су предмет Уговора у периоду важења истог, по захтеву Наручиоца, у количини, врсти, квалитету, произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној Понуди Испоручиоца.

Члан 9.

Увек приликом преузимању предметних добара, овлашћено лице Наручиоца је дужно да утврди да ли су иста испоручена по врсти, количини и квалитету, од произвођача наведеног у оквиру Спецификације дате у прихваћеној понуди, у свему према захтеву Наручиоца.

Уколико Наручилац приликом испоруке одговарајуће врсте и количине добара која су предмет Уговора, утврди да иста имају недостатке и не одговарају у потпуности захтевима Наручиоца и техничким карактеристикама из прихваћене Понуде, има право одбити пријем истих, о чему ће сачинити Записник о рекламацији, оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоцу доставити захтев за замену испоручених добара.

У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да Наручиоцу испоручи одговарајућу врсту и количину добара  које је Наручилац захтевао, у року од 24 часа од дана пријема Записника о рекламацији.

РИЗИК ОД ПРОПАСТИ ДОБАРА

Члан 10.

Ризик оштећења и пропасти добара до момента предаје Наручиоцу сноси Испоручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

Члан 11.

Квалитативно-квантитативан пријем добара вршиће се потписивањем отпремнице приликом сваке сукцесивне испоруке.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Испоручилац даје гаранцију за квалитет добара која су предмет Уговора у складу са наведеним у оквиру Спецификације.

Гарантни рок тече од дана извршене испоруке добара у складу са чланом 13. Уговора.

НЕМОГУЋНОСТ ИСПУЊЕЊА

Члан 13.

У случају више силе и других непредвиђених околности које наступе независно од воље уговорних страна, а које спречавају извршење уговорних обавеза у планираним роковима, уговорна страна која није у могућности да изврши своју уговорну обавезу, дужна је да о моменту настанка и престанка тих околности, писмено обавести другу уговорну страну.

У случајевима из става 1. овог члана, уговорне стране ће се споразумети о датуму када ће Испоручилац отпочети са испоруком добара, односно одредити накнадни рок за испоруку, који се продужава за онолико времена колико те околности трају.

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци или до утрошка средстава из чл.3 овог уговора.

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи:

  - Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

  - Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Испоручилац делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 5 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

  - Једностраним раскидом од стране Наручиоца у случају престанка потребе Наручиоца за даљом испоруком одговарајућих врста и количина добара која су предмет овог уговора, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе за даљом испоруком добара,

  - Испуњењем уговорних обавеза

  - У осталим случајевима предвиђеним законом и овим Уговором.

У свим случајевима једностраног раскида уговора, отказни рок је 5 (пет) дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду Уговора, изузев у случају из става 1. тачка 3. овог члана, у ком случају отказни рок износи 15 дана од дана достављања обавештења о престању потребе за даљим пружањем услуга.

Испоручилац је обавезан да у случају престанка важења Уговора из разлога које је он скривио, Наручиоцу надокнади сву штету коју услед тога претрпи, у складу са општим правилима о одговорности за накнаду штете.

Уколико је једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца због неиспуњења или делимичног испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца, последица више силе, уговорне стране немају право на накнаду проузроковане штете.

Члан 16.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни законски прописи из ове области.

Члан 17.

У случају евентуалног спора надлежан је стварно надлежан суд у Зрењанину.

Члан 18.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

За ИСПОРУЧИОЦА				                   За НАРУЧИОЦА

__________________                                                  _________________________

в.д.директора Предраг Бодирога дипл.ецц.

НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.