Питања и одговори за

**ЈН 23/2020**

**„ *АПАРАТИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ* “**

ПИТАЊА:

1.

Молим за појашњење:

Pod 1.4 – dodatni uslovi

Traženo je da se uz stavku 3 – dostavi uverenje o etaloniranju

Molim Vas za potvrdu da se traženo uverenje dostavi prilikom isporuke

Etaloniranje se rad ina uređaju pred isporuku, I vezano je za serijski broj aparata, tako da je nemoguće uverenje dostaviti uz tendersku ponudu.

Takođe, trajanje uverenje počinje od dana etaloniranja, tj od dana isporuke

ОДГОВОР:

1.

Наручилац ће усвојити ову сугестију и у што краћем року објавити измењену конкурсну документацију.

Рок отварања се неће мењати.

Комисија предметне набавке